## csatari_20210208
Cikkszám | Megnevezés | Gyártó | Gyári jel | Eladási egység | Nettó listaár, forint
6300230001 | CSP 080806 tokozat 80 x 75 x 55 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10080806 | db | 3007
6300230002 | CSP 081106 tokozat 80 x 110 x 55 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10081106 | db | 3247
6300230003 | CSP 081606 tokozat 80 x 160 x 55 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10081606 | db | 3428
6300230004 | CSP 081906 tokozat 80 x 190 x 55 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10081906 | db | 3522
6300230005 | CSP 121209 tokozat 120 x 120 x 90 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10121209 | db | 4957
6300230006 | CSP 122209 tokozat 120 x 220 x 90 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10122209 | db | 5318
6300230007 | CSP 161609 tokozat 160 x 160 x 90 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10161609 | db | 5910
6300230008 | CSP 162609 tokozat 160 x 260 x 90 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10162609 | db | 6022
6300230009 | CSP 202512 tokozat 200 x 250 x 120 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10202512 | db | 8187
6300230010 | CSP 252512 tokozat 250 x 255 x 120 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10252512 | db | 10008
6300230011 | CSP 252516 tokozat 250 x 255 x 160 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10252516 | db | 12955
6300230012 | CSP 402512 tokozat 400 x 250 x 120 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10402512 | db | 14862
6300230013 | CSP 402516 tokozat 400 x 250 x 160 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10402516 | db | 17542
6300230014 | CSP 602512 tokozat 600 x 250 x 120 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10602512 | db | 18857
6300230015 | CSP 602516 tokozat 600 x 250 x 160 csavarozott fedéllel, alaplemez nélkül | Csatári | CSP 10602516 | db | 22860
6300230016 | CSPA 161609 tokozat 160 x 160 x 90 csavarozott fedéllel, alaplemezzel | Csatári | CSP 13081606 | db | 7027
6300230017 | CSPA 162609 tokozat 160 x 260 x 90 csavarozott fedéllel, alaplemezzel | Csatári | CSP 13162609 | db | 7345
6300230018 | CSPA 202512 tokozat 200 x 250 x 120 csavarozott fedéllel, alaplemezzel | Csatári | CSP 13202512 | db | 9682
6300230019 | CSPA 252512 tokozat 250 x 255 x 120 csavarozott fedéllel, alaplemezzel | Csatári | CSP 13252512 | db | 11683
6300230020 | CSPA 252516 tokozat 250 x 255 x 160 csavarozott fedéllel, alaplemezzel | Csatári | CSP 13252516 | db | 14630
6300230021 | CSPA 402512 tokozat 400 x 250 x 120 csavarozott fedéllel, alaplemezzel | Csatári | CSP 13402512 | db | 17113
6300230022 | CSPA 602512 tokozat 600 x 250 x 120 csavarozott fedéllel, alaplemezzel | Csatári | CSP 13602512 | db | 21657
6300230038 | CSP 080806 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10000808 | db | 498
6300230039 | CSP 081106 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10000811 | db | 541
6300230040 | CSP 081606 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10000816 | db | 576
6300230041 | CSP 081906 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10000819 | db | 619
6300230042 | CSP 121209 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10001212 | db | 696
6300230043 | CSP 122209 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10001222 | db | 850
6300230044 | CSP 161609 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10001616 | db | 1117
6300230045 | CSP 162609 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10001626 | db | 1323
6300230046 | CSP 202512 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10002025 | db | 1495
6300230047 | CSP 252512 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10002525 | db | 1675
6300230048 | CSP 402512 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10004025 | db | 2251
6300230049 | CSP 602512 alaplap 1,5 mm A38 horganyzott | Csatári | CSP 10006025 | db | 2801
6300230050 | MTSZ 3 távközléstechnikai szekrény 160 x 260 x 90 csőcsonkos | Csatári | CSP 20316260 | db | 15386
6300230051 | MTSZ 5 távközléstechnikai szekrény 200 x 250 x 120 csőcsonkos | Csatári | CSP 20520251 | db | 17299
6300230052 | MTSZ 7 távközléstechnikai szekrény 250 x 255 x 120 csőcsonkos | Csatári | CSP 20725251 | db | 20945
6300230053 | MTSZ 13 távközléstechnikai szekrény 400 x 250 x 120 csőcsonkos | Csatári | CSP 21340251 | db | 29591
6300230054 | MTSZ 21 távközléstechnikai szekrény 600 x 250 x 120 csőcsonkos | Csatári | CSP 22160251 | db | 35008
6300230055 | Csőállvány 0,8 m | Csatári | CSP 29080000 | db | 22111
6300230056 | Csőállvány 0,5 m | Csatári | CSP 29050000 | db | 18068
6300230057 | Csapófedeles ablak UV stabil 4 modulos 820,- | Csatári | CSP 99000004 | db | 1340
6300230058 | Csapófedeles ablak UV stabil 6 modulos 1 000,- | Csatári | CSP 99000006 | db | 1624
6300230059 | Csapófedeles ablak UV stabil 8 modulos 1 115,- | Csatári | CSP 99000008 | db | 1814
6300230060 | Csapófedeles ablak UV stabil 12 modulos 1 230,- | Csatári | CSP 99000012 | db | 2003
6300230061 | Lakatolófül | Csatári | CSP 99000001 | db | 172
6300230062 | CSE 002 (160x260x90 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50003002 | db | 19233
6300230063 | CSE 003 (160x260x90 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50003003 | db | 22801
6300230064 | CSE 006 (160x260x90 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50003006 | db | 22893
6300230065 | CSE 016 (200x250x120 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50003016 | db | 26608
6300230066 | CSE 024 (260x160x90 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50003024 | db | 25516
6300230067 | CSE 041 (200x250x120 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50005041 | db | 34336
6300230068 | CSE 080 (250x255x120 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50007080 | db | 42118
6300230069 | CSE 101 (400x250x120 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50013101 | db | 43956
6300230070 | CSE 102 (400x250x120 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50013102 | db | 44771
6300230071 | CSE 108 (400x250x120 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50013108 | db | 47055
6300230072 | CSE 133 (600x250x120 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50021133 | db | 67757
6300230073 | CSE 136 (600x250x120 mm) csatlakozó szekrény | Csatári | CSP 50021136 | db | 130016
6300230074 | CSE 103 (400x250x120 mm) felvonulási szekrény állványon | Csatári | CSP 51013103 | db | 112728
6300230075 | CSE 104 (400x250x120 mm) felvonulási szekrény állványon | Csatári | CSP 51013104 | db | 111336
6300230076 | CSE 200 (600x250x120 mm) felvonulási szekrény állványon | Csatári | CSP 51021020 | db | 149225
6300230077 | CSEF 01 (600x250x120 mm) felvonulási szekrény állványon | Csatári | CSP 51021001 | db | 176602
6300230078 | CSEF 02 (600x250x120 mm) felvonulási szekrény állványon | Csatári | CSP 51021002 | db | 176602
6300230079 | Felvonulási állvány 400-as | Csatári | CSP 59400000 | db | 16260
6300230080 | Felvonulási állvány 600-as | Csatári | CSP 59600000 | db | 18128
6300230081 | PVT F 1530 – ÁF fogyasztásmérő tokozat, üres | Csatári | CSP F 31000000 | db | 8747
6300230082 | PVT F 1530 – NÁF tokozat, üres | Csatári | CSP F 31100000 | db | 8747
6300230083 | PVT F 3030 – ÁF fogyasztásmérő tokozat, üres | Csatári | CSP F 33000000 | db | 10990
6300230084 | PVT 3030 – NÁF , üres | Csatári | CSP F 33100000 | db | 10990
6300230136 | PVT 1530 – ÁF tokozat üres | Csatári | CSP 31000000 | db | 8747
6300230137 | PVT 1530 – NÁF tokozat üres | Csatári | CSP 31100000 | db | 8747
6300230138 | PVT 3030 – ÁF tokozat üres | Csatári | CSP 33000000 | db | 10990
6300230139 | PVT 3030 – NÁF tokozat üres | Csatári | CSP 33100000 | db | 10990
6300230140 | PVT 3060 – ÁF tokozat üres | Csatári | CSP 36000000 | db | 15970
6300230141 | PVT 3060 – NÁF tokozat üres | Csatári | CSP 36100000 | db | 15970
6300230143 | PVT 3060 – 3 Fm fogyasztásmérő szekrény | Csatári | CSP 36030000 | db | 20141
6300230144 | PVT 3060 – 2x1 Fm fogyasztásmérő szekrény | Csatári | CSP 36020000 | db | 26655
6300230145 | PVT 3060 – VFm fogyasztásmérő szekrény | Csatári | CSP 36050000 | db | 26481
6300230146 | PVT 3060 EM fogyasztásmérő szekrény | Csatári | CSP 36080000 | db | 32955
6300230147 | PVT 3060 EM – Fm fogyasztásmérő szekrény | Csatári | CSP 36080001 | db | 33203
6300230148 | PVTD 3 Fm – E fogyasztásmérő szekrény DÉMÁSZ engedéllyel | Csatári | CSP 38030001 | db | 29555
6300230149 | PVTD 3 Fm – H fogyasztásmérő szekrény DÉMÁSZ engedéllyel | Csatári | CSP 38030002 | db | 29555
6300230150 | PVTD 1/3 VFm – E fogyasztásmérő szekrény DÉMÁSZ engedéllyel | Csatári | CSP 38240003 | db | 63791
6300230151 | PVTD 1/3 VFm – H fogyasztásmérő szekrény DÉMÁSZ engedéllyel | Csatári | CSP 38240004 | db | 63791
6300230152 | PVT 1530 FO (kalapsínnel) fogadó szekrény | Csatári | CSP 31900001 | db | 10570
6300230153 | PVT 1530 Sz (alaplappal) fogadó szekrény | Csatári | CSP 31900000 | db | 10570
6300230154 | PVT 1530 FSK (fővezetéki sorkapoccsal, 4P 25/ fogadó szekrény | Csatári | CSP 31900002 | db | 14610
6300230155 | PVT 3030 FO (alaplappal) fogadó szekrény | Csatári | CSP 33900000 | db | 12867
6300230156 | PVT 3060 FO (alaplappal) fogadó szekrény | Csatári | CSP 36900000 | db | 19534
6300230157 | PVT 3030 KF (kábelfogadó 2 db 1530-ÁF+NÁF) fogadó szekrény | Csatári | CSP 33200000 | db | 22092
6300230158 | PVT 3030 KF – SK fogadó szekrény | Csatári | CSP 33200001 | db | 30094
6300230159 | PVT 3030 ÁK 1x12 áramköri szekrény | Csatári | CSP 33105000 | db | 17902
6300230160 | PVT 3030 ÁK 2x12 áramköri szekrény | Csatári | CSP 33106000 | db | 22923
6300230161 | PVT 3060 ÁK 1x12 áramköri szekrény | Csatári | CSP 36105000 | db | 22308
6300230162 | PVT 3060 ÁK 2x12 áramköri szekrény | Csatári | CSP 36106000 | db | 27217
6300230163 | PVT 3060 ÁK 3x12 áramköri szekrény | Csatári | CSP 36107000 | db | 33536
6300230164 | PVT 3060 ÁK 4x12 áramköri szekrény | Csatári | CSP 36108000 | db | 41975
6300230165 | PVT 1530 ÁK 12 – ÁF áramköri szekrény | Csatári | CSP 31005000 | db | 15351
6300230166 | PVT 1530 ÁK 12 – NÁF áramköri szekrény | Csatári | CSP 31105000 | db | 15351
6300230167 | PVT 1530 ÁK 12 – 1D áramköri szekrény | Csatári | CSP 31105011 | db | 19949
6300230168 | PVT 1530 ÁK 12 – 1Fi áramköri szekrény | Csatári | CSP 31105021 | db | 52432
6300230169 | PVT 1530 ÁK 12 – 3D áramköri szekrény | Csatári | CSP 31105013 | db | 20038
6300230170 | PVT 1530 ÁK 12 – 3Fi áramköri szekrény | Csatári | CSP 31105023 | db | 63545
6300230171 | PVT 1530 ÁK 1x4 NÁF áramköri szekrény | Csatári | CSP 31103001 | db | 15010
6300230172 | PVT 1530 ÁK 2x4 NÁF áramköri szekrény | Csatári | CSP 31104001 | db | 16582
6300230173 | PVT 1530 ÁK 1x6 NÁF áramköri szekrény | Csatári | CSP 31103000 | db | 15292
6300230174 | PVT 1530 ÁK 2x6 NÁF áramköri szekrény | Csatári | CSP 31104000 | db | 16657
6300230175 | PVT 1530 ÁK 2x6 – 1D áramköri szekrény | Csatári | CSP 31104011 | db | 21269
6300230176 | PVT 1530 ÁK 2x6 – 1Fi áramköri szekrény | Csatári | CSP 31104021 | db | 53760
6300230177 | PVT 1530 ÁK 2x6 – 3D áramköri szekrény | Csatári | CSP 31104013 | db | 23175
6300230178 | PVT 1530 ÁK 2x6 – 3Fi áramköri szekrény | Csatári | CSP 31104023 | db | 73291
6300230179 | PVT 3030 ÁK 12 – A egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33215001 | db | 30290
6300230180 | PVT 3030 ÁK 12 – F egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33215002 | db | 30290
6300230181 | PVT 3030 ÁK 12 – A D egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33215011 | db | 34594
6300230182 | PVT 3030 ÁK 12 – A Fi (- F Fi) egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33215021 | db | 65222
6300230183 | PVT 3030 FO2 egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33311100 | db | 33368
6300230184 | PVT 3030 FSK2 egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33312200 | db | 43187
6300230185 | PVT 3030 FO2 – F 12 ÁK egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33411105 | db | 48042
6300230186 | PVT 3030 FSK2 – F 12 ÁK egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33412205 | db | 58274
6300230187 | PVT 3030 FO 1x6 ÁK egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33311300 | db | 38698
6300230188 | PVT 3030 FO 2x6 ÁK egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33311400 | db | 40405
6300230189 | PVT 3030 FO 2x6 ÁK – D egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33311411 | db | 49364
6300230190 | PVT 3030 FO 2x6 ÁK – Fi egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33311421 | db | 80394
6300230191 | PVT 3030 FO 2x6 ÁK – F 12 ÁK egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33411405 | db | 55079
6300230192 | PVT 3030 FO 3030 egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33219000 | db | 26737
6300230193 | PVT 3030 FO 3030 – F 12 ÁK egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33319005 | db | 41411
6300230194 | PVT 3060 ÁK 12 – A háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36235001 | db | 36198
6300230195 | PVT 3060 ÁK 12 – F háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36235002 | db | 36198
6300230196 | PVT 3060 ÁK 12 – A D (- F D) háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36235011 | db | 40743
6300230197 | PVT 3060 ÁK 12 – A Fi (- F Fi) háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36235021 | db | 81783
6300230198 | PVT 3060 FO2 háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36331100 | db | 39283
6300230199 | PVT 3060 FSK2 háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36332200 | db | 49254
6300230200 | PVT 3060 FO2 – F 12 ÁK háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36431105 | db | 53943
6300230201 | PVT 3060 FSK2 – F 12 ÁK háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36432205 | db | 64340
6300230202 | PVT 3060 FO 2x6 ÁK háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36331400 | db | 46313
6300230203 | PVT 3060 FO 2x6 ÁK – D háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36331411 | db | 57207
6300230204 | PVT 3060 FO 2x6 ÁK – Fi háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36331421 | db | 104785
6300230205 | PVT 3060 FO 2x6 ÁK – F 12 ÁK háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36431405 | db | 60973
6300230206 | PVT 3060 FO 3030 háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36239000 | db | 32631
6300230207 | PVT 3060 FO 3030 – F 12 ÁK háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36339005 | db | 47305
6300230208 | PVT 3060 Á-V Fm vezérelt mérőhely | Csatári | CSP 36060000 | db | 30712
6300230209 | PVT 3060 Á-VÁ Fm vezérelt mérőhely | Csatári | CSP 36060001 | db | 30712
6300230210 | PVT 3060 Á-V Fm ÁK vezérelt mérőhely | Csatári | CSP 36365500 | db | 63215
6300230211 | PVT 6060 Á-V Fm vezérelt mérőhely | Csatári | CSP 34060000 | db | 49831
6300230212 | PVT 6060 Á-V Fm ÁK vezérelt mérőhely | Csatári | CSP 34365500 | db | 79593
6300230213 | PVT 6060 Á-V KF vezérelt mérőhely | Csatári | CSP 34361100 | db | 67660
6300230214 | PVT 6060 Á-V KF – SK vezérelt mérőhely | Csatári | CSP 34362200 | db | 78714
6300230215 | PVT 6090 Á-V KF vezérelt mérőhely | Csatári | CSP 34461105 | db | 79097
6300230216 | PVT 1530 GS1250A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 31100052 | db | 19258
6300230217 | PVT 3030 GS4 250A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 33100042 | db | 37030
6300230218 | PVT 3030 GS4 400A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 33100044 | db | 38635
6300230220 | PVT 3060 GS4 250A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 36100042 | db | 46959
6300230221 | PVT 3060 GS4 400A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 36100044 | db | 50169
6300230223 | PVT 3030 GS5 250A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 33100052 | db | 44522
6300230224 | PVT 3030 GS5 400A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 33100054 | db | 45542
6300230226 | PVT 3060 GS5 250A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 36100052 | db | 55448
6300230227 | PVT 3060 GS5 400A gyűjtősín szekrény | Csatári | CSP 36100054 | db | 57503
6300230229 | PVT 1530 T 63A terheléskapcsolós szekrény | Csatári | CSP 31100031 | db | 38208
6300230230 | PVT 3030 T 100A terheléskapcsolós szekrény | Csatári | CSP 33100032 | db | 38208
6300230231 | PVT 3030 T 125A terheléskapcsolós szekrény | Csatári | CSP 33100033 | db | 39968
6300230232 | PVT 3030 T 160A terheléskapcsolós szekrény | Csatári | CSP 33100034 | db | 61739
6300230233 | PVT 3060 T 160A terheléskapcsolós szekrény | Csatári | CSP 36100034 | db | 67599
6300230234 | PVT 3060 T 250A terheléskapcsolós szekrény | Csatári | CSP 36100035 | db | 86309
6300230235 | PVT 3060 T 400A terheléskapcsolós szekrény | Csatári | CSP 36100036 | db | 121873
6300230236 | PVT 1530 SB NH 00 szakaszolható biztosítós szekrény | Csatári | CSP 31100060 | db | 24519
6300230237 | PVT 3030 SB NH 00 szakaszolható biztosítós szekrény | Csatári | CSP 33100060 | db | 28121
6300230238 | PVT 3060 SB NH 00 szakaszolható biztosítós szekrény | Csatári | CSP 36100060 | db | 32860
6300230239 | PVT 3060 SB NH 1 szakaszolható biztosítós szekrény | Csatári | CSP 36100061 | db | 76237
6300230240 | PVT 3060 SB NH 2 szakaszolható biztosítós szekrény | Csatári | CSP 36100062 | db | 107359
6300230241 | PVT 9090 N3x160A áramváltós mérőhely | Csatári | CSP 35490001 | db | 327290
6300230242 | PVT 9090 N3x250A áramváltós mérőhely | Csatári | CSP 35590002 | db | 393791
6300230243 | PVT 9090 N3x400A áramváltós mérőhely | Csatári | CSP 35590004 | db | 452083
6300230244 | PVT 3060 1/TN-C villámvédelmi egység | Csatári | CSP 36370071 | db | 143450
6300230245 | PVT 3060 3/TN-C 160A villámvédelmi egység | Csatári | CSP 36370073 | db | 255402
6300230246 | PVT 3060 3/TN-C 250A villámvédelmi egység | Csatári | CSP 36370074 | db | 286894
6300230247 | PVT 3060 3/TN-C 400A villámvédelmi egység | Csatári | CSP 36370075 | db | 305647
6300230256 | PVT G 1 (99 x 86) | Csatári | CSP 99000099 | db | 459
6300230257 | PVT G 2 (217 x 86) gumitömítés nagy | Csatári | CSP 99000217 | db | 554
6300230258 | PVT FBD kábelbevezető | Csatári | CSP 91000050 | db | 4026
6300230264 | PVT 1530 Szerelőlap | Csatári | CSP 91000010 | db | 1209
6300230265 | PVT 3030 Szerelőlap | Csatári | CSP 93000010 | db | 1486
6300230266 | PVT 3060 Szerelőlap | Csatári | CSP 96000010 | db | 2425
6300230267 | PVT 3060 V Szerelőlap | Csatári | CSP 96000011 | db | 1391
6300230268 | PVT 1530 HL Szerelőlap | Csatári | CSP 91000012 | db | 1209
6300230269 | PVT 3030 HL Szerelőlap | Csatári | CSP 93000012 | db | 1486
6300230270 | PVT 3060 HL Szerelőlap | Csatári | CSP 96000012 | db | 2425
6300230271 | PVT 3060 HL V Szerelőlap | Csatári | CSP 96000013 | db | 1391
6300230272 | PVT 1530 Maszk | Csatári | CSP 99990150 | db | 939
6300230273 | PVT 3030 Maszk | Csatári | CSP 99990300 | db | 1738
6300230274 | PVT 3060 Maszk | Csatári | CSP 99990360 | db | 3156
6300230275 | PVT 3060 V Maszk | Csatári | CSP 99990361 | db | 3546
6300230276 | PVT Rögzítő csavar | Csatári | CSP 99000000 | db | 119
6300230284 | A 50 csőadapter | Csatári | CSP 99000050 | db | 670
6300230285 | PVT 1530 PC tető (ÁF) | Csatári | CSP 91000000 | db | 3015
6300230286 | PVT 1530 ABS tető (NÁF) | Csatári | CSP 91100000 | db | 3015
6300230287 | PVT 3030 PC tető (ÁF) | Csatári | CSP 93000000 | db | 4101
6300230288 | PVT 3030 ABS tető (NÁF) | Csatári | CSP 93100000 | db | 4101
6300230289 | PVT 3060 PC tető (ÁF) | Csatári | CSP 96000000 | db | 5215
6300230290 | PVT 3060 ABS tető (NÁF) | Csatári | CSP 96100000 | db | 5215
6300230293 | PVT-K-L-1Fm (40X88X32) szabadtéri mérőhely Egyfázisú, direktméréshez, lábazattal | Csatári | CSP 72000001 | db | 95070
6300230294 | PVT-K-L-3Fm (40X88X32) szabadtéri mérőhely Háromfázisú | Csatári | CSP 72000004 | db | 100952
6300230295 | PVT-K-L-Á-VFm-FI (80x88x32) szabadtéri mérőhely Általános és vezérelt mérőhely, 1db háromfázisú 5 pólusú 16A és 1db háztartási dugalj,, FI relé, sorkapcsok | Csatári | CSP 72000012 | db | 256810
6300230296 | PVT-K-L100S (93x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 100/5A-es ÁV-val, szakaszolóval, lábazattal, | Csatári | CSP 73000001 | db | 376844
6300230297 | PVT-K-L-100T (93x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 100/5A-es ÁV-val, lábazattal, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000003 | db | 394098
6300230298 | PVT-K-L-100ST (93x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 100/5A-es ÁV-val, lábazattal, szakaszolóval, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000002 | db | 401875
6300230299 | PVT-K-L160S (93x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 150/5A-es ÁV-val, lábazattal, szakaszolóval | Csatári | CSP 73000008 | db | 430599
6300230300 | PVT-K-L-160T (93x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 150/5A-es ÁV-val, lábazattal, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000010 | db | 443895
6300230301 | PVT-K-L-160ST (93x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 150/5A-es ÁV-val, lábazattal, szakaszolóval, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000009 | db | 458856
6300230302 | PVT-K-L250S (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 250/5A-es ÁV-val, lábazattal, szakaszolóval | Csatári | CSP 73000015 | db | 479006
6300230303 | PVT-K-L250T (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 250/5A-es ÁV-val, lábazattal, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000017 | db | 478088
6300230304 | PVT-K-L250ST (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 250A-es ÁV-val, lábazattal, szakaszolóval, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000016 | db | 515870
6300230305 | PVT-K-L400S (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 400/5A-es ÁV-val, lábazattal, szakaszolóval | Csatári | CSP 73000043 | db | 511747
6300230306 | PVT-K-L400T (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 400/5A-es ÁV-val, lábazattal, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000045 | db | 514946
6300230307 | PVT-K-L400ST (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 400/5A-es ÁV- val, lábazattal, szakaszolóval, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000044 | db | 569247
6300230308 | PVT-K-L630S (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 600/5A-es ÁV-val, lábazattal, szakaszolóval | Csatári | CSP 73000086 | db | 570378
6300230309 | PVT-K-L630T (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 600/5A-es ÁV-val, lábazattal, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000088 | db | 568919
6300230310 | PVT-K-L630ST (106x88x32) +lábazat szabadtéri mérőhely 600/5A-es ÁV - val, lábazattal, szakaszolóval, terheléskapcsolóval | Csatári | CSP 73000087 | db | 650723
6300230319 | L26/25 lábazat | Csatári | CSP 71000020 | db | 21419
6300230322 | PSZ 80 Szerelőlap PVT-K-L 80x88 típusú szekrényhez | Csatári | CSP 71000002 | db | 12836
6300230325 | PVT 3030 ÁK 12 – F D egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33215012 | db | 34594
6300230326 | PVT 3030 ÁK 12 – F Fi egyfázisú mérőhely | Csatári | CSP 33215022 | db | 65222
6300230327 | PVT 3060 ÁK 12 – F D háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36235012 | db | 40743
6300230328 | PVT 3060 ÁK 12 – F Fi háromfázisú mérőhely | Csatári | CSP 36235022 | db | 81783
6300230329 | PVT-K-L-1 Fi Egyfázisú mérőhely direktméréshez, lábazattal, 1x2p+f dugalj, FI relé, kismegszakítók 400x880x320mm | Csatári | CSP 72000003 | db | 153598
6300230331 | PSZ 66 Szerelőlap PVT-K-L 66x88 típusú szekrényhez | Csatári | CSP 71000003 | db | 10589
6300230332 | PSZ 53 Szerelőlap PVT-K-L 53x88 típusú szekrényhez | Csatári | CSP 71000004 | db | 8506
6300230333 | PSZ 40 Szerelőlap PVT-K-L 40x88 típusú szekrényhez | Csatári | CSP 71000005 | db | 6418
6300230334 | PSZ 26 Szerelőlap PVT - K - L 26x88 típusú szekrényhez | Csatári | CSP 71000006 | db | 4170
6300230335 | PSZ 100 1m2 szerelőlap 5 mm vastag hőre keményedő, üvegszál erősítésű | Csatári | CSP 71000001 | db | 16044
6300230336 | PVT-K-L 40x88/32 üres szekrény lábazattal | Csatári | CSP 71000007 | db | 68189
6300230337 | PVT-K-L 53x88/32 üres szekrény lábazattal | Csatári | CSP 71000008 | db | 79420
6300230338 | PVT-K-L 66x88/32 üres szekrény lábazattal | Csatári | CSP 71000009 | db | 86640
6300230339 | PVT-K-L 80x88/32 üres szekrény lábazattal | Csatári | CSP 71000010 | db | 102684
6300230340 | PVT-K-L-26x88/25 üres szekrény lábazattal | Csatári | CSP 71000011 | db | 49738
6300230341 | PVT-K-L-40x88/25 üres szekrény lábazattal | Csatári | CSP 71000012 | db | 58562
6300230343 | PVT-K-L-66x88/25 üres szekrény lábazattal | Csatári | CSP 71000014 | db | 77238
6300230344 | PVT-K-L-80x88/25 üres szekrény lábazattal | Csatári | CSP 71000015 | db | 91694
6300230345 | L40/32 lábazat | Csatári | CSP 71000016 | db | 27917
6300230346 | L53/32 lábazat | Csatári | CSP 71000017 | db | 32410
6300230347 | L66/32 lábazat | Csatári | CSP 71000018 | db | 33453
6300230348 | L80/32 lábazat | Csatári | CSP 71000019 | db | 44042
6300230349 | L40/25 lábazat | Csatári | CSP 71000021 | db | 24628
6300230350 | L53/25 lábazat | Csatári | CSP 71000022 | db | 27276
6300230351 | L66/25 lábazat | Csatári | CSP 71000023 | db | 28639
6300230352 | L80/25 lábazat | Csatári | CSP 71000024 | db | 33934
6300230353 | PVT-K-40x88/32 üres szekrény | Csatári | CSP 71000025 | db | 41956
6300230354 | PVT-K-53x88/32 üres szekrény | Csatári | CSP 71000026 | db | 50781
6300230355 | PVT-K-66x88/32 üres szekrény | Csatári | CSP 71000027 | db | 57359
6300230356 | PVT-K-80x88/32 üres szekrény lábazat nélkül | Csatári | CSP 71000028 | db | 63456
6300230357 | PVT-K-26x44/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000029 | db | 23505
6300230358 | PVT-K-26x57/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000030 | db | 25992
6300230359 | PVT-K-26x88/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000031 | db | 32650
6300230360 | PVT-K-40x44/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000032 | db | 26714
6300230361 | PVT-K-40x57/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000033 | db | 30164
6300230362 | PVT-K-40x88/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000034 | db | 39229
6300230363 | PVT-K-53x44/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000035 | db | 33372
6300230364 | PVT-K-53x57/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000036 | db | 36822
6300230365 | PVT-K-53x88/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000037 | db | 49096
6300230366 | PVT-K-66x44/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000038 | db | 36581
6300230367 | PVT-K-66x57/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000039 | db | 41234
6300230368 | PVT-K-66x88/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000040 | db | 55754
6300230371 | PVT-K-80x88/25 üres szekrény | Csatári | CSP 71000043 | db | 57760
6300230372 | KK 26 kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000044 | db | 8102
6300230373 | KK 40 kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000045 | db | 9627
6300230374 | KK 53 kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000046 | db | 10589
6300230375 | KK 66 kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000047 | db | 10830
6300230376 | KK 80 kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000048 | db | 15563
6300230379 | CSP 080806 poliészter doboz, üres 80x80x60mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11080806 | db | 3625
6300230380 | CSP 081106 poliészter doboz, üres 80x110x60mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11081106 | db | 3892
6300230381 | CSP 081606 poliészter doboz, üres 80x160x60mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11081606 | db | 4106
6300230382 | CSP 081906 poliészter doboz, üres 80x190x60mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11081906 | db | 4261
6300230383 | CSP 121209 poliészter doboz, üres 120x120x90mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11121209 | db | 5481
6300230384 | CSP 122209 poliészter doboz, üres 120x220x90mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11122209 | db | 6074
6300230385 | CSP 161609 poliészter doboz, üres 160x160x90mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11161609 | db | 6847
6300230386 | CSP 162609 poliészter doboz, üres 160x260x90mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11162609 | db | 8187
6300230387 | CSP 202512 poliészter doboz, üres 200x250x120mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11202512 | db | 9836
6300230388 | CSP 252512 poliészter doboz, üres 250x250x120mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11252512 | db | 10953
6300230389 | CSP 252516 poliészter doboz, üres 250x250x160mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11252516 | db | 13608
6300230390 | CSP 402512 poliészter doboz, üres 400x250x120mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11402512 | db | 15841
6300230391 | CSP 402516 poliészter doboz, üres 400x250x160mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11402516 | db | 18049
6300230392 | CSP 602512 poliészter doboz, üres 600x250x120mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11602512 | db | 20996
6300230393 | CSP 602516 poliészter doboz, üres 600x250x160mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11602516 | db | 24844
6300230394 | EM ablak lakatolható, IP65 | Csatári | CSP 99000005 | db | 4423
6300230395 | PVT 300 állvány u-profil, könnyített | Csatári | CSP 99000302 | db | 8336
6300230396 | PVT 600 állvány u-profil, könnyített | Csatári | CSP 99000603 | db | 11641
6300230399 | PVT 300-as esővédő tető könnyített | Csatári | CSP 99000305 | db | 6053
6300230400 | PVT 600-as esővédő tető könnyített | Csatári | CSP 99000605 | db | 8429
6300230421 | CSP 163609 poliészter doboz, üres | Csatári | CSP 10163609 | db | 7199
6300230422 | CSP 163609 horganyzott alaplap | Csatári | CSP 10001636 | db | 1675
6300230423 | CSP 163609 poliészter doboz, üres | Csatári | CSP 11163609 | db | 9020
6300230424 | CSP 404012 poliészter doboz, üres | Csatári | CSP 10404012 | db | 22860
6300230425 | CSP 404012 horganyzott alaplap | Csatári | CSP 10004040 | db | 2835
6300230426 | CSP 404012 poliészter doboz, üres | Csatári | CSP 11404012 | db | 24844
6300230429 | CSPA 163609 PE doboz, alaplappal | Csatári | CSP 13163609 | db | 8874
6300230430 | CSPA 402516 PE doboz, alaplappal | Csatári | CSP 13402516 | db | 19793
6300230431 | CSPA 602516 PE doboz, alaplappal | Csatári | CSP 13602516 | db | 25661
6300230432 | KK 40/32 Kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000049 | db | 10878
6300230433 | KK 53/32 Kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000050 | db | 13116
6300230434 | KK 66/32 Kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000051 | db | 15617
6300230435 | KK 80/32 Kábelfogadó, magasító | Csatári | CSP 71000052 | db | 20229
6300230436 | PVT30303/TN-C túlfeszültségvédelem | Csatári | CSP 33370071 | db | 235205
6300230438 | PVT 3030 GS5 250A 5 sines sínszekrény NH 00 szakaszoló bizt. | Csatári | CSP 33100152 | db | 63600
6300230439 | PVT 3030 GS5 250A 5 sines sínszekrény 2xNH 00 szakaszoló bizt. | Csatári | CSP 33100252 | db | 82677
6300230440 | PVT3060–3Fm háromfázisú fogyasztásmérő 80A méréshez | Csatári | CSP 36030008 | db | 23137
6300230441 | PVT3060 egy vagy háromfázisú GEO tarifás fogyasztásmérő | Csatári | CSP 36050001 | db | 26483
6300230444 | PVT3060Á-VFm 2x1F + vezérlő GEO tarifás méréshez | Csatári | CSP 36060010 | db | 31607
6300230445 | PVT3060Á-VÁFm 2x1F + vezérlő álló GEO tarifás méréshez | Csatári | CSP 36060011 | db | 31607
6300230448 | PVT3060EM–Fm elektr.fogy.mérő 80A+6modul | Csatári | CSP 36080008 | db | 37202
6300230449 | PVT 3060 FO GS4 250A 4 sines sínszekrény | Csatári | CSP 36100342 | db | 42782
6300230450 | PVT 3060 FO GS4 400A 4 sines sínszekrény | Csatári | CSP 36100344 | db | 44387
6300230451 | PVT 3060 FO GS5 250A 5 sines sínszekrény | Csatári | CSP 36100642 | db | 50278
6300230452 | PVT 3060 FO GS5 400A 5 sines sínszekrény | Csatári | CSP 36100644 | db | 51295
6300230453 | PVT 3060 GS5 250A 5 sines sínszekrény NH 00 szakaszoló bizt. | Csatári | CSP 36100152 | db | 74523
6300230454 | PVT 3060 GS5 250A 5 sines sínszekrény 2xNH 00 szakaszoló bizt. | Csatári | CSP 36100252 | db | 93600
6300230455 | PVT 3060 GS5 250A 5 sines sínszekrény 3xNH 00 szakaszoló bizt. | Csatári | CSP 36100352 | db | 112678
6300230456 | PVT 3060 GS5 250A 5 sines sínszekrény 4xNH 00 szakaszoló bizt. | Csatári | CSP 36100452 | db | 131756
6300230457 | PVT6060 1 vagy 3 fázisú általános és geotarifás méréshez | Csatári | CSP 34060010 | db | 51280
6300230459 | PVT6060Á-VKF-3D 2x1-3F kábelfo+elm 2x230V | Csatári | CSP 34362201 | db | 87742
6300230460 | PVT6060Á-VKF-3Fi 2x1-3F kábelfo+elm kompl | Csatári | CSP 34362202 | db | 133647
6300230461 | PVT6090Á-VKF-3D 2x1-3F kábelfo+elm 2x230V | Csatári | CSP 34462211 | db | 103524
6300230462 | PVT6090Á-VKF–SK 2x1-3F+vevő+káb.fog+sk | Csatári | CSP 34462205 | db | 95034
6300230463 | PVT6090Á-VKF-3Fi 2x1-3F kábelfo+elm kompl | Csatári | CSP 34462222 | db | 149436
6300230464 | PVT 9090 N3x160A áramváltós mérőhely+modem hely | Csatári | CSP 35490011 | db | 342807
6300230465 | PVT 9090 N3x250A áramváltós mérőhely+modem hely | Csatári | CSP 35590012 | db | 409308
6300230466 | PVT 9090 N3x400A áramváltós mérőhely+modem hely | Csatári | CSP 35590014 | db | 467756
6300230467 | PVT-K-L 1-Ké Földbe telepíthető egyfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000014 | db | 97616
6300230468 | PVT-K-L 3 EmFm Földbe telepíthető háromfázisú mérőhely elektronikus mérőórához, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000005 | db | 110063
6300230469 | PVT-K-L 3 EmFmFi Földbe telepíthető háromfázisú mérőhelyelektronikus mérőórához, 2 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugalj, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000007 | db | 187251
6300230470 | PVT-K-L 3-Ké Földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000017 | db | 103499
6300230471 | PVT-K-L 1 ÁVFM Földbe telepíthető kombinált mérőhely egyfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000009 | db | 119710
6300230472 | PVT-K-L 1 ÁVFM Fi Földbe telepíthető kombinált mérőhely egyfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, 2 db 3P 16A/230V dugalj, 2db 16A/1C kismegszakító, 1 db 2P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000011 | db | 168485
6300230473 | PVT-K-L 1 ÁVFM Fi-Ké Földbe telepíthető kombinált mérőhely egyfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 2 db 3P 16A/230V dugalj, 2db 16A/1C kismegszakító, 1 db 2P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000024 | db | 171106
6300230474 | PVT-K-L 1 ÁVFM-Ké Földbe telepíthető kombinált mérőhely egyfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000022 | db | 122331
6300230475 | PVT-K-L 1 EmFm Földbe telepíthető egyfázisú mérőhely elektronikus mérőórához, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000002 | db | 103270
6300230476 | PVT-K-L 1 Fi-Ké Földbe telepíthető egyfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, 2 db 3P 16A/230V dugalj, 2db 16A/1C kismegszakító, 1 db 2P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000016 | db | 156219
6300230477 | PVT-K-L 100S2 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000004 | db | 447711
6300230479 | PVT-K-L 100S2T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000005 | db | 472742
6300230481 | PVT-K-L 100S3 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000006 | db | 518578
6300230483 | PVT-K-L 100S3T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000007 | db | 543609
6300230487 | PVT-K-L 160S2 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000011 | db | 500234
6300230489 | PVT-K-L 160S2T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000012 | db | 528490
6300230491 | PVT-K-L 160S3 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000013 | db | 569869
6300230493 | PVT-K-L 160S3T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000014 | db | 598125
6300230497 | PVT-K-L 1-EmFm-Ké Földbe telepíthető egyfázisú mérőhely elektronikus mérőórához, mérőleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000015 | db | 105817
6300230498 | PVT-K-L 250S 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000024 | db | 500778
6300230499 | PVT-K-L 250S 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000021 | db | 492069
6300230500 | PVT-K-L 250S 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000018 | db | 479006
6300230501 | PVT-K-L 250S2 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000027 | db | 556267
6300230502 | PVT-K-L 250S2 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000033 | db | 581552
6300230503 | PVT-K-L 250S2 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000031 | db | 571438
6300230504 | PVT-K-L 250S2 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000029 | db | 556267
6300230506 | PVT-K-L 250S2T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000028 | db | 593077
6300230507 | PVT-K-L 250S2T 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000034 | db | 620035
6300230508 | PVT-K-L 250S2T 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000032 | db | 609252
6300230509 | PVT-K-L 250S2T 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000030 | db | 593077
6300230511 | PVT-K-L 250S3 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000035 | db | 633419
6300230512 | PVT-K-L 250S3 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000041 | db | 662211
6300230513 | PVT-K-L 250S3 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000039 | db | 650694
6300230514 | PVT-K-L 250S3 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000037 | db | 633419
6300230516 | PVT-K-L 250S3T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000036 | db | 671256
6300230517 | PVT-K-L 250S3T 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000042 | db | 701768
6300230518 | PVT-K-L 250S3T 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000040 | db | 689563
6300230519 | PVT-K-L 250S3T 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000038 | db | 671256
6300230521 | PVT-K-L 250ST 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000025 | db | 539319
6300230522 | PVT-K-L 250ST 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000022 | db | 529939
6300230523 | PVT-K-L 250ST 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000019 | db | 515870
6300230525 | PVT-K-L 250T 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000026 | db | 499819
6300230526 | PVT-K-L 250T 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000023 | db | 491127
6300230527 | PVT-K-L 250T 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000020 | db | 478088
6300230529 | PVT-K-L 26 FE szakaszoló nélkül | Csatári | CSP 74000001 | db | 99870
6300230530 | PVT-K-L 26 FE 4xNH00 | Csatári | CSP 74000002 | db | 248345
6300230531 | PVT-K-L 26 FE 3xNH00+T | Csatári | CSP 74000003 | db | 211226
6300230532 | PVT-K-L 26 FE 2xNH00+2T | Csatári | CSP 74000004 | db | 174107
6300230533 | PVT-K-L 26 FE 1xNH00+3T | Csatári | CSP 74000005 | db | 136989
6300230534 | PVT-K-L 26 FE 1xNH2+T | Csatári | CSP 74000006 | db | 148895
6300230535 | PVT-K-L 26 FE 2xNH2 | Csatári | CSP 74000007 | db | 197919
6300230536 | PVT-K-L 26 FE 1xNH2+1xNH00+T | Csatári | CSP 74000008 | db | 186013
6300230537 | PVT-K-L 26 FE 1XNH2+2xNH00 | Csatári | CSP 74000009 | db | 223132
6300230538 | PVT-K-L 2x3Fm Földbe telepíthető mérőhely 2 db mérőóra számára, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000013 | db | 175928
6300230539 | PVT-K-L 2x3Fm Ké Földbe telepíthető mérőhely 2 db mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000026 | db | 178475
6300230540 | PVT-K-L 3 ÁVFM Földbe telepíthető kombinált mérőhely háromfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000010 | db | 181052
6300230541 | PVT-K-L 3 ÁVFM Fi-Ké Földbe telepíthető kombinált mérőhely háromfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000025 | db | 259431
6300230542 | PVT-K-L 3 ÁVFM-Ké Földbe telepíthető kombinált mérőhely háromfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000023 | db | 183673
6300230543 | PVT-K-L 3 Em-Fm-Fi-Ké Földbe telepíthető háromfázisú mérőhely elektronikus mérőórához, mérőleolvasó ablakkal, 2 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugalj, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000020 | db | 189872
6300230544 | PVT-K-L 3 EmFm-Ké Földbe telepíthető háromfázisú mérőhely elektronikus mérőórához, mérőleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000018 | db | 112610
6300230545 | PVT-K-L 3 Fi Földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, 2 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugalj, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000006 | db | 175306
6300230546 | PVT-K-L 3 Fi-Ké Földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, 2 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugalj, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000019 | db | 177927
6300230547 | PVT-K-L 3 S Földbe telepíthető háromfázisú mérőhely NH00 szakaszoló kapcsolóval a bejövő oldalon, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000008 | db | 133699
6300230548 | PVT-K-L 3 S Ké Földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, NH00 szakaszoló kapcsolóval a bejövő oldalon, 4x25 kábelhez | Csatári | CSP 72000021 | db | 136320
6300230549 | PVT-K-L 40 FE szakaszoló nélkül | Csatári | CSP 74000010 | db | 107294
6300230550 | PVT-K-L 40 FE 6xNH00 | Csatári | CSP 74000011 | db | 330006
6300230551 | PVT-K-L 40 FE 5xNH00+T | Csatári | CSP 74000012 | db | 292887
6300230552 | PVT-K-L 40 FE 4xNH00+1xNH2 | Csatári | CSP 74000013 | db | 304793
6300230553 | PVT-K-L 40 FE 3xNH00+1xNH2+T | Csatári | CSP 74000014 | db | 267674
6300230554 | PVT-K-L 40 FE 2xNH00+2xNH2 | Csatári | CSP 74000015 | db | 279580
6300230555 | PVT-K-L 40 FE 1xNH00+2xNH2+T | Csatári | CSP 74000016 | db | 242462
6300230556 | PVT-K-L 40 FE 3xNH2 | Csatári | CSP 74000017 | db | 254368
6300230557 | PVT-K-L 40 FE 2xNH2+T | Csatári | CSP 74000018 | db | 205343
6300230558 | PVT-K-L 400S 100/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000058 | db | 525454
6300230559 | PVT-K-L 400S 150/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000055 | db | 516316
6300230560 | PVT-K-L 400S 200/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000052 | db | 502609
6300230561 | PVT-K-L 400S 250/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000049 | db | 502609
6300230562 | PVT-K-L 400S 300/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000046 | db | 502609
6300230563 | PVT-K-L 400S2 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000061 | db | 590357
6300230564 | PVT-K-L 400S2 100/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000072 | db | 606170
6300230565 | PVT-K-L 400S2 150/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000070 | db | 595628
6300230566 | PVT-K-L 400S2 200/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000068 | db | 579815
6300230567 | PVT-K-L 400S2 250/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000066 | db | 579815
6300230568 | PVT-K-L 400S2 300/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000063 | db | 579815
6300230570 | PVT-K-L 400S2T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000062 | db | 648848
6300230571 | PVT-K-L 400S2T 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000073 | db | 666228
6300230572 | PVT-K-L 400S2T 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000071 | db | 654641
6300230573 | PVT-K-L 400S2T 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000069 | db | 637262
6300230574 | PVT-K-L 400S2T 250/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000067 | db | 637262
6300230575 | PVT-K-L 400S2T 300/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000064 | db | 637262
6300230577 | PVT-K-L 400S3 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000074 | db | 668968
6300230578 | PVT-K-L 400S3 100/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000084 | db | 686887
6300230579 | PVT-K-L 400S3 150/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000082 | db | 674941
6300230580 | PVT-K-L 400S3 200/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000080 | db | 657022
6300230581 | PVT-K-L 400S3 250/5ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000078 | db | 657022
6300230582 | PVT-K-L 400S3 300/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000076 | db | 657022
6300230584 | PVT-K-L 400S3T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000075 | db | 726468
6300230585 | PVT-K-L 400S3T 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000085 | db | 745927
6300230586 | PVT-K-L 400S3T 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000083 | db | 732955
6300230587 | PVT-K-L 400S3T 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000081 | db | 713496
6300230588 | PVT-K-L 400S3T 250/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000079 | db | 713496
6300230589 | PVT-K-L 400S3T 300/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000077 | db | 713496
6300230591 | PVT-K-L 400ST 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000059 | db | 584495
6300230592 | PVT-K-L 400ST 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000056 | db | 574330
6300230593 | PVT-K-L 400ST 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000053 | db | 559082
6300230594 | PVT-K-L 400ST 250/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000050 | db | 559082
6300230595 | PVT-K-L 400ST 300/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000047 | db | 559082
6300230597 | PVT-K-L 400T 100/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000060 | db | 528739
6300230598 | PVT-K-L 400T 150/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000057 | db | 519543
6300230599 | PVT-K-L 400T 200/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000054 | db | 505750
6300230600 | PVT-K-L 400T 250/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000051 | db | 505750
6300230601 | PVT-K-L 400T 300/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000048 | db | 505750
6300230603 | PVT-K-L 53 FE szakaszoló nélkül | Csatári | CSP 74000019 | db | 134748
6300230604 | PVT-K-L 53 FE 8xNH00 | Csatári | CSP 74000020 | db | 431697
6300230605 | PVT-K-L 53 FE 7xNH00 | Csatári | CSP 74000021 | db | 394578
6300230606 | PVT-K-L 53 FE 6xNH00+1xNH2 | Csatári | CSP 74000022 | db | 406484
6300230607 | PVT-K-L 53 FE 5xNH00+1xNH2 | Csatári | CSP 74000023 | db | 369365
6300230608 | PVT-K-L 53 FE 4xNH00+2xNH2 | Csatári | CSP 74000024 | db | 381271
6300230609 | PVT-K-L 53 FE 3xNH00+2xNH2 | Csatári | CSP 74000025 | db | 344153
6300230610 | PVT-K-L 53 FE 2xNH00+3xNH2 | Csatári | CSP 74000026 | db | 356059
6300230611 | PVT-K-L 53 FE 3xNH2+T | Csatári | CSP 74000027 | db | 281821
6300230612 | PVT-K-L 53 FE 1xNH00+3xNH2 | Csatári | CSP 74000028 | db | 318940
6300230613 | PVT-K-L 53 FE 4xNH2 | Csatári | CSP 74000029 | db | 330846
6300230614 | PVT-K-L 53x88/25 JB-F 53x88 | Csatári | CSP 71000013 | db | 68855
6300230615 | PVT-K-L 630S 500/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000089 | db | 570378
6300230616 | PVT-K-L 630S2 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000092 | db | 680214
6300230617 | PVT-K-L 630S2 500/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000094 | db | 680214
6300230619 | PVT-K-L 630S2T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000093 | db | 760558
6300230620 | PVT-K-L 630S2T 500/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000095 | db | 760558
6300230622 | PVT-K-L 630S3 áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000096 | db | 788069
6300230623 | PVT-K-L 630S3 500/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000098 | db | 788069
6300230625 | PVT-K-L 630S3T áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000097 | db | 869403
6300230626 | PVT-K-L 630S3T 500/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000099 | db | 869403
6300230628 | PVT-K-L 630ST 500/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000090 | db | 650723
6300230630 | PVT-K-L 630T 500/5 ÁV áramváltós szekrény | Csatári | CSP 73000091 | db | 568919
6300230632 | PVT-K-L 66 FE szakaszoló nélkül | Csatári | CSP 74000030 | db | 155478
6300230633 | PVT-K-L 66 FE 11xNH00 | Csatári | CSP 74000031 | db | 563783
6300230634 | PVT-K-L 66 FE 10xNH00 | Csatári | CSP 74000032 | db | 526664
6300230635 | PVT-K-L 66 FE 9xNH00+1xNH2 | Csatári | CSP 74000033 | db | 538570
6300230636 | PVT-K-L 66 FE 8xNH00+1xNH2 | Csatári | CSP 74000034 | db | 501452
6300230637 | PVT-K-L 66 FE 7xNH00+1xNH2 | Csatári | CSP 74000035 | db | 464333
6300230638 | PVT-K-L 66 FE 7xNH00+2xNH2 | Csatári | CSP 74000036 | db | 513358
6300230639 | PVT-K-L 66 FE 6xNH00+2xNH2 | Csatári | CSP 74000037 | db | 476239
6300230640 | PVT-K-L 66 FE 5xNH00+2xNH2 | Csatári | CSP 74000038 | db | 439120
6300230641 | PVT-K-L 66 FE 5xNH00+3xNH2 | Csatári | CSP 74000039 | db | 488145
6300230642 | PVT-K-L 66 FE 4xNH00+3xNH2 | Csatári | CSP 74000040 | db | 451026
6300230643 | PVT-K-L 66 FE 3xNH00+3xNH2 | Csatári | CSP 74000041 | db | 414608
6300230644 | PVT-K-L 66 FE 2xNH00+3xNH2 | Csatári | CSP 74000042 | db | 377489
6300230645 | PVT-K-L 66 FE 3xNH2+2T | Csatári | CSP 74000043 | db | 302552
6300230646 | PVT-K-L 66 FE 4xNH2+T | Csatári | CSP 74000044 | db | 351576
6300230647 | PVT-K-L 66 FE 2xNH00+4xNH2 | Csatári | CSP 74000045 | db | 425814
6300230648 | PVT-K-L 66 FE 1xNH00+5xNH2 | Csatári | CSP 74000046 | db | 437720
6300230649 | PVT-K-L 66 FE 5xNH2 | Csatári | CSP 74000047 | db | 400601
6300230650 | PVT-K-L 80 FE szakaszoló nélkül | Csatári | CSP 74000048 | db | 184473
6300230651 | PVT-K-L 80 FE 14xNH00 | Csatári | CSP 74000049 | db | 704133
6300230652 | PVT-K-L 80 FE 13xNH00 | Csatári | CSP 74000050 | db | 667015
6300230653 | PVT-K-L 80 FE 12xNH00+1xNH2 | Csatári | CSP 74000051 | db | 678921
6300230654 | PVT-K-L 80 FE 11xNH00+1xNH2 | Csatári | CSP 74000052 | db | 641802
6300230655 | PVT-K-L 80 FE 10xNH00+2xNH2 | Csatári | CSP 74000053 | db | 653708
6300230656 | PVT-K-L 80 FE 9xNH00+2xNH2 | Csatári | CSP 74000054 | db | 616589
6300230657 | PVT-K-L 80 FE 8xNH00+3xNH2 | Csatári | CSP 74000055 | db | 628495
6300230658 | PVT-K-L 80 FE 7xNH00+3xNH2 | Csatári | CSP 74000056 | db | 591377
6300230659 | PVT-K-L 80 FE 6xNH00+4xNH2 | Csatári | CSP 74000057 | db | 603283
6300230660 | PVT-K-L 80 FE 5xNH00+4xNH2 | Csatári | CSP 74000058 | db | 566164
6300230661 | PVT-K-L 80 FE 4xNH00+5xNH2 | Csatári | CSP 74000059 | db | 578070
6300230662 | PVT-K-L 80 FE 3xNH00+5xNH2 | Csatári | CSP 74000060 | db | 540951
6300230663 | PVT-K-L 80 FE 5xNH2+2T | Csatári | CSP 74000061 | db | 429596
6300230664 | PVT-K-L 80 FE 6xNH2+T | Csatári | CSP 74000062 | db | 478620
6300230665 | PVT-K-L 80 FE 7xNH2 | Csatári | CSP 74000063 | db | 527645
6300230666 | PVT-K-L 80 FE 2xNH00+6xNH2 | Csatári | CSP 74000064 | db | 552857
6300230667 | PVT-K-L 80 FE 1xNH00+6xNH2 | Csatári | CSP 74000065 | db | 515739
6300230776 | CSP 080808 poliészter doboz, üres 80x80x80mm IP 65 szürke, halogénmentes | Csatári | CSP 10080808 | db | 3247
6300230777 | CSP 080808 poliészter doboz, üres 80x80x80mm IP 65 fekete, halogénmentes | Csatári | CSP 11080808 | db | 3892
6300230778 | PVT3045ÁF üres doboz, átlátszó fedél 300x450x170mm | Csatári | CSP 32000000 | db | 14310
6300230779 | PVT3045NÁF üres doboz, nem átlátszó fedél 300x450x170mm | Csatári | CSP 32100000 | db | 14310
6300230780 | PVT3045ÁK1x12 12mod.kismegsz.szekrény 300x450x170mm | Csatári | CSP 32105000 | db | 20698
6300230781 | PVT3045ÁK2x12 24mod.kismegsz.szekrény 300x450x170mm | Csatári | CSP 32106000 | db | 25674
6300230782 | PVT3045ÁK3x12 36mod.kismegsz.szekrény 300x450x170mm | Csatári | CSP 32107000 | db | 31993
6300230783 | PVT3045FO szerelőlappal 300x450x170mm | Csatári | CSP 32900000 | db | 17311
6300230784 | PVT3030–1Fm egyfázisú fogyasztásmérő 300x300x170mm | Csatári | CSP 33010000 | db | 13719
6300230785 | CSE 400 állványon 400x400x120mm Felvonulási szekrény | Csatári | CSP 51021400 | db | 179447
6300230786 | Háromszög kulcs PVT-K-L szekrényhez műanyag kulcs | Csatári | CSP 79000002 | db | 255
6300230787 | Biztonsági kulcsos zár | Csatári | CSP 79000003 | db | 3183
6300230788 | PVT 3045 PC tető (ÁF) 300x450x20mm | Csatári | CSP 92000000 | db | 4829
6300230789 | PVT 3045 Szerelőlap 300x450x3mm műanyag | Csatári | CSP 92000010 | db | 2112
6300230790 | PVT 3045 HL Szerelőlap 300x450x3mm horganyzott | Csatári | CSP 92000012 | db | 2112
6300230791 | PVT 3045 PC tető (NÁF) 300x450x20mm | Csatári | CSP 92100000 | db | 4829
6300230792 | PVT Csipesz | Csatári | CSP 99000013 | db | 119
6300230793 | PVT Mérő kiemelő láb szett (3db/szett)* | Csatári | CSP 99000018 | db | 1310
6300230794 | PVT EON zár* | Csatári | CSP 99990010 | db | 1324
6300230815 | PVT-K-L EON 100S NH00 930 250 | Csatári | CSPE 73000001 | db | 376844
6300230816 | PVT-K-L EON 100ST NH00+T100A 930 250 | Csatári | CSPE 73000002 | db | 401875
6300230817 | PVT-K-L EON 100T T100A 930 250 | Csatári | CSPE 73000003 | db | 394098
6300230818 | PVT-K-L EON 100S2 2xNH00 930 250 | Csatári | CSPE 73000004 | db | 447711
6300230819 | PVT-K-L EON 100S2T 2xNH00+T100A 930 250 | Csatári | CSPE 73000005 | db | 472742
6300230820 | PVT-K-L EON 100S3 3xNH00 930 250 | Csatári | CSPE 73000006 | db | 518578
6300230821 | PVT-K-L EON 100S3T 3xNH00+T100A 250 | Csatári | CSPE 73000007 | db | 543609
6300230822 | PVT-K-L EON 160S NH00 930 250 | Csatári | CSPE 73000008 | db | 430599
6300230823 | PVT-K-L EON 160ST NH00+T160A 930 250 | Csatári | CSPE 73000009 | db | 458856
6300230824 | PVT-K-L EON 160T T160A 930 250 | Csatári | CSPE 73000010 | db | 443895
6300230825 | PVT-K-L EON 160S2 2xNH00 930 250 | Csatári | CSPE 73000011 | db | 500234
6300230826 | PVT-K-L EON 160S2T 2xNH00+T160A 930 250 | Csatári | CSPE 73000012 | db | 528490
6300230827 | PVT-K-L EON 160S3 3xNH00 930 250 | Csatári | CSPE 73000013 | db | 569869
6300230828 | PVT-K-L EON 160S3T 3xNH00+T 250 | Csatári | CSPE 73000014 | db | 598125
6300230829 | PVT-K-L EON 250S NH1 930 250 | Csatári | CSPE 73000015 | db | 479006
6300230830 | PVT-K-L EON 250ST NH1+T250A 930 250 | Csatári | CSPE 73000016 | db | 515870
6300230831 | PVT-K-L EON 250T T250A 930 250 | Csatári | CSPE 73000017 | db | 478088
6300230832 | PVT-K-L EON 250S 200/5 ÁV NH1 930 250 | Csatári | CSPE 73000018 | db | 479006
6300230833 | PVT-K-L EON 250ST 200/5 ÁV NH1+T250A 930 250 | Csatári | CSPE 73000019 | db | 515870
6300230834 | PVT-K-L EON 250T 200/5 ÁV T250A 930 250 | Csatári | CSPE 73000020 | db | 478088
6300230835 | PVT-K-L EON 250S 150/5 ÁV NH1 930 250 | Csatári | CSPE 73000021 | db | 492069
6300230836 | PVT-K-L EON 250ST 150/5 ÁV NH1+T250A 930 250 | Csatári | CSPE 73000022 | db | 529939
6300230837 | PVT-K-L EON 250T 150/5 ÁV T250A 930 250 | Csatári | CSPE 73000023 | db | 491127
6300230838 | PVT-K-L EON 250S 100/5 ÁV NH1 930 250 | Csatári | CSPE 73000024 | db | 500778
6300230839 | PVT-K-L EON 250ST 100/5 ÁV NH1+T250A 930 250 | Csatári | CSPE 73000025 | db | 539319
6300230840 | PVT-K-L EON 250T 100/5 ÁV T250A 930 250 | Csatári | CSPE 73000026 | db | 499819
6300230841 | PVT-K-L EON 250S2 2xNH1 1065 320 | Csatári | CSPE 73000027 | db | 556267
6300230842 | PVT-K-L EON 250S2T 2xNH1+T250A 1330 320 | Csatári | CSPE 73000028 | db | 593077
6300230843 | PVT-K-L EON 250S2 200/5 ÁV 2xNH1 1065 320 | Csatári | CSPE 73000029 | db | 556267
6300230844 | PVT-K-L EON 250S2T 200/5 ÁV 2xNH1+T 1330 320 | Csatári | CSPE 73000030 | db | 593077
6300230845 | PVT-K-L EON 250S2 150/5 ÁV 2xNH1 1065 320 | Csatári | CSPE 73000031 | db | 571438
6300230846 | PVT-K-L EON 250S2T 150/5 ÁV 2xNH1+T 1330 320 | Csatári | CSPE 73000032 | db | 609252
6300230847 | PVT-K-L EON 250S2 100/5 ÁV 2xNH1 1065 320 | Csatári | CSPE 73000033 | db | 581552
6300230848 | PVT-K-L EON 250S2T 100/5 ÁV 2xNH1+T 1330 320 | Csatári | CSPE 73000034 | db | 620035
6300230849 | PVT-K-L EON 250S3 3xNH1 1200 320 | Csatári | CSPE 73000035 | db | 633419
6300230850 | PVT-K-L EON 250S3T 3xNH1+T250A 320 | Csatári | CSPE 73000036 | db | 671256
6300230851 | PVT-K-L EON 250S3 200/5 ÁV 3xNH1 1200 320 | Csatári | CSPE 73000037 | db | 633419
6300230852 | PVT-K-L EON 250S3T 200/5 ÁV 3xNH1+T 320 | Csatári | CSPE 73000038 | db | 671256
6300230853 | PVT-K-L EON 250S3 150/5 ÁV 3xNH1 1200 320 | Csatári | CSPE 73000039 | db | 650694
6300230854 | PVT-K-L EON 250S3T 150/5 ÁV 3xNH1+T 320 | Csatári | CSPE 73000040 | db | 689563
6300230855 | PVT-K-L EON 250S3 100/5 ÁV 3xNH1 1200 320 | Csatári | CSPE 73000041 | db | 662211
6300230856 | PVT-K-L EON 250S3T 100/5 ÁV 3xNH1+T 320 | Csatári | CSPE 73000042 | db | 701768
6300230857 | PVT-K-L EON 400S NH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000043 | db | 511747
6300230858 | PVT-K-L EON 400ST NH2+T400A 1200 320 | Csatári | CSPE 73000044 | db | 569247
6300230859 | PVT-K-L EON 400T T400A 1065 320 | Csatári | CSPE 73000045 | db | 514946
6300230860 | PVT-K-L EON 400S 300/5 ÁV NH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000046 | db | 502609
6300230861 | PVT-K-L EON 400ST 300/5 ÁV NH2+T 1200 320 | Csatári | CSPE 73000047 | db | 559082
6300230862 | PVT-K-L EON 400T 300/5 ÁV T400A 1065 320 | Csatári | CSPE 73000048 | db | 505750
6300230863 | PVT-K-L EON 400S 250/5ÁV NH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000049 | db | 502609
6300230864 | PVT-K-L EON 400ST 250/5 ÁV NH2+T 1200 320 | Csatári | CSPE 73000050 | db | 559082
6300230865 | PVT-K-L EON 400T 250/5 ÁV T400A 1065 320 | Csatári | CSPE 73000051 | db | 505750
6300230866 | PVT-K-L EON 400S 200/5ÁV NH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000052 | db | 502609
6300230867 | PVT-K-L EON 400ST 200/5 ÁV NH2+T 1200 320 | Csatári | CSPE 73000053 | db | 559082
6300230868 | PVT-K-L EON 400T 200/5 ÁV T400A 1065 320 | Csatári | CSPE 73000054 | db | 505750
6300230869 | PVT-K-L EON 400S 150/5ÁV NH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000055 | db | 516316
6300230870 | PVT-K-L EON 400ST 150/5 ÁV NH2+T 1200 320 | Csatári | CSPE 73000056 | db | 574330
6300230871 | PVT-K-L EON 400T 150/5 ÁV T400A 1065 320 | Csatári | CSPE 73000057 | db | 519543
6300230872 | PVT-K-L EON 400S 100/5ÁV NH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000058 | db | 525454
6300230873 | PVT-K-L EON 400ST 100/5 ÁV NH2+T 1200 320 | Csatári | CSPE 73000059 | db | 584495
6300230874 | PVT-K-L EON 400T 100/5 ÁV T400A 1065 320 | Csatári | CSPE 73000060 | db | 528739
6300230875 | PVT-K-L EON 400S2 2xNH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000061 | db | 590357
6300230876 | PVT-K-L EON 400S2T 2xNH2+T400A 1465 320 | Csatári | CSPE 73000062 | db | 648848
6300230877 | PVT-K-L EON 400S2 300/5 ÁV 2xNH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000063 | db | 579815
6300230878 | PVT-K-L EON 400S2T 300/5 ÁV 2xNH2+T 1465 320 | Csatári | CSPE 73000064 | db | 637262
6300230879 | PVT-K-L EON 400S2 250/5ÁV 2xNH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000066 | db | 579815
6300230880 | PVT-K-L EON 400S2T 250/5 ÁV 2xNH2+T 1465 320 | Csatári | CSPE 73000067 | db | 637262
6300230881 | PVT-K-L EON 400S2 200/5ÁV 2xNH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000068 | db | 579815
6300230882 | PVT-K-L EON 400S2T 200/5 ÁV 2xNH2+T 1465 320 | Csatári | CSPE 73000069 | db | 637262
6300230883 | PVT-K-L EON 400S2 150/5ÁV 2xNH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000070 | db | 595628
6300230884 | PVT-K-L EON 400S2T 150/5 ÁV 2xNH2+T 1465 320 | Csatári | CSPE 73000071 | db | 654641
6300230885 | PVT-K-L EON 400S2 100/5ÁV 2xNH2 1065 320 | Csatári | CSPE 73000072 | db | 606170
6300230886 | PVT-K-L EON 400S2T 100/5 ÁV 2xNH2+T 1465 320 | Csatári | CSPE 73000073 | db | 666228
6300230887 | PVT-K-L EON 400S3 3xNH2 1200 320 | Csatári | CSPE 73000074 | db | 668968
6300230888 | PVT-K-L EON 400S3T 3xNH2+T400A 320 | Csatári | CSPE 73000075 | db | 726468
6300230889 | PVT-K-L EON 400S3 300/5 ÁV 3xNH2 1200 320 | Csatári | CSPE 73000076 | db | 657022
6300230890 | PVT-K-L EON 400S3T 300/5 ÁV 3xNH2+T 320 | Csatári | CSPE 73000077 | db | 713496
6300230891 | PVT-K-L EON 400S3 250/5ÁV 3xNH2 1200 320 | Csatári | CSPE 73000078 | db | 657022
6300230892 | PVT-K-L EON 400S3T 250/5 ÁV 3xNH2+T 320 | Csatári | CSPE 73000079 | db | 713496
6300230893 | PVT-K-L EON 400S3 200/5ÁV 3xNH2 1200 320 | Csatári | CSPE 73000080 | db | 657022
6300230894 | PVT-K-L EON 400S3T 200/5 ÁV 3xNH2+T 320 | Csatári | CSPE 73000081 | db | 713496
6300230895 | PVT-K-L EON 400S3 150/5ÁV 3xNH2 1200 320 | Csatári | CSPE 73000082 | db | 674941
6300230896 | PVT-K-L EON 400S3T 150/5 ÁV 3xNH2+T 320 | Csatári | CSPE 73000083 | db | 732955
6300230897 | PVT-K-L EON 400S3 100/5ÁV 3xNH2 1200 320 | Csatári | CSPE 73000084 | db | 686887
6300230898 | PVT-K-L EON 400S3T 100/5 ÁV 3xNH2+T 320 | Csatári | CSPE 73000085 | db | 745927
6300230899 | PVT-K-L EON 630S NH3 1065 320 | Csatári | CSPE 73000086 | db | 570378
6300230900 | PVT-K-L EON 630ST NH3+T630A 1200 320 | Csatári | CSPE 73000087 | db | 650723
6300230901 | PVT-K-L EON 630T T630A 1065 320 | Csatári | CSPE 73000088 | db | 568919
6300230902 | PVT-K-L EON 630S 500/5 ÁV NH3 1065 320 | Csatári | CSPE 73000089 | db | 570378
6300230903 | PVT-K-L EON 630ST 500/5 ÁV NH3+T 1200 320 | Csatári | CSPE 73000090 | db | 650723
6300230904 | PVT-K-L EON 630T 500/5 ÁV T630A 1065 320 | Csatári | CSPE 73000091 | db | 568919
6300230905 | PVT-K-L EON 630S2 2xNH3 1065 320 | Csatári | CSPE 73000092 | db | 680214
6300230906 | PVT-K-L EON 630S2T 2xNH3+T630A 1465 320 | Csatári | CSPE 73000093 | db | 760558
6300230907 | PVT-K-L EON 630S2 500/5 ÁV 2xNH3 1065 320 | Csatári | CSPE 73000094 | db | 680214
6300230908 | PVT-K-L EON 630S2T 500/5 ÁV 2xNH3+T 1465 320 | Csatári | CSPE 73000095 | db | 760558
6300230909 | PVT-K-L EON 630S3 3xNH3 1200 320 | Csatári | CSPE 73000096 | db | 788069
6300230910 | PVT-K-L EON 630S3T 3xNH3+T630A 320 | Csatári | CSPE 73000097 | db | 869403
6300230911 | PVT-K-L EON 630S3 500/5 ÁV 3xNH3 1200 320 | Csatári | CSPE 73000098 | db | 788069
6300230912 | PVT-K-L EON 630S3T 500/5 ÁV 3xNH3+T 320 | Csatári | CSPE 73000099 | db | 869403
6300230951 | PVT EON 3030–1Fm egyfázisú fogyasztásmérő EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33010000 | db | 14787
6300230952 | PVT EON 3045–1Fm egy vagy háromfázisú fogyasztásmérő EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32030000 | db | 19904
6300230953 | PVT EON 3060–3Fm háromfázisú fogyasztásmérő EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36030000 | db | 21954
6300230954 | PVT EON 3045–VFm éjszakai fogyasztásmérő szekrény 1f EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32050000 | db | 25125
6300230955 | PVT EON 3060–VFm éjszakai fogyasztásmérő szekrény 1v3f EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36050000 | db | 27805
6300230956 | PVT EON 3045 egyfázisú (H) tarifás fogyasztásmérő EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32050001 | db | 25050
6300230957 | PVT EON 3075 egy vagy háromfázisú fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kábelfogadó szerlappal, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32289000 | db | 44014
6300230958 | PVT EON 3090 háromfázisú fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kábelfogadó szerlappal, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36289000 | db | 45446
6300230959 | PVT EON 6060 háromfázisú fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kábelfogadó szerlappal, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34080000 | db | 52730
6300230960 | PVT EON 3030 ÁK12–A 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kismegsz.sz. , alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33215001 | db | 30891
6300230961 | PVT EON 3030 ÁK12–F 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kismeg.sz., alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33215002 | db | 30891
6300230962 | PVT EON 3030 ÁK12–AD 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.+2x230V , alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33215011 | db | 35977
6300230963 | PVT EON 3030 ÁK12–FD 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.+2x230V , alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33215012 | db | 35977
6300230964 | PVT EON 3030 ÁK12–AFi 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.komplett, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33215021 | db | 67828
6300230965 | PVT EON 3030 ÁK12–FFi 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.komplett, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33215022 | db | 67828
6300230966 | PVT EON 3030 FO2 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfog+elmenő, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33311100 | db | 35769
6300230967 | PVT EON 3030 FSK2 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elmenő+sk, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33312200 | db | 43571
6300230968 | PVT EON 3030 FO2–F12ÁK 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+kism, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33411105 | db | 48424
6300230969 | PVT EON 3030 FSK2–F12ÁK 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+sk+kism, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33412205 | db | 58658
6300230970 | PVT EON 3030 FO1x6ÁK 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm 6mod, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33311300 | db | 39081
6300230971 | PVT EON 3030 FO2x6ÁK 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral kábelfo+elm 12mod, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33311400 | db | 40788
6300230972 | PVT EON 3030 FO2x6ÁK–D 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm 2x230V, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33311411 | db | 49747
6300230973 | PVT EON 3030 FO2x6ÁK–Fi 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm kompl , alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33311421 | db | 80778
6300230974 | PVT EON 3030 FO2x6ÁK–F12ÁK 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm+12m, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33411405 | db | 55463
6300230975 | PVT EON 3030 FO3030 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral + kábfo szer.lappal, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33219000 | db | 27807
6300230976 | PVT EON 3030 FO3030 –F12ÁK 1F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+k.fo szer.lap+kism, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 33319005 | db | 43066
6300230977 | PVT EON 3045 ÁK12–A 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kismegsz.sz., alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32235001 | db | 37406
6300230978 | PVT EON 3045 ÁK12–F 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kismeg.sz., alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32235002 | db | 37406
6300230979 | PVT EON 3045 ÁK12–AD 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.+2x230V, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32235011 | db | 42360
6300230980 | PVT EON 3045 ÁK12–FD 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.+2x230V, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32235012 | db | 42360
6300230981 | PVT EON 3045 ÁK12–AFi 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.komplett, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32235021 | db | 83041
6300230982 | PVT EON 3045 ÁK12–FFi 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.komplett, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32235022 | db | 83041
6300230983 | PVT EON 3045 FO2 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfog+elmenő, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32331100 | db | 40770
6300230984 | PVT EON 3045 FSK2 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elmenő+sk, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32332200 | db | 49268
6300230985 | PVT EON 3045 FO2–F12ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+kism, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32431105 | db | 54144
6300230986 | PVT EON 3045 FSK2–F12ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+sk+kism., alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32432205 | db | 64947
6300230987 | PVT EON 3045 FO2x6ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm 12mod, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32331400 | db | 46150
6300230988 | PVT EON 3045 FO2x6ÁK–D 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm 2x230V, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32331411 | db | 57537
6300230989 | PVT EON 3045 FO2x6ÁK–Fi 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm kompl, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32331421 | db | 106949
6300230990 | PVT EON 3045 FO2x6ÁK–F12ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, káfo+elm+12m, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32431405 | db | 61457
6300230991 | PVT EON 3045 FO3030 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral + kábfo szer.lappal, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32239000 | db | 33519
6300230992 | PVT EON 3045 FO3030 –F12ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+ká.fo szer.+kism, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 32339005 | db | 47241
6300230993 | PVT EON 3060 ÁK12–A 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kismegsz.sz., alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36235001 | db | 39455
6300230994 | PVT EON 3060 ÁK12–F 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kismeg.sz., alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36235002 | db | 39455
6300230995 | PVT EON 3060 ÁK12–AD 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.+2x230V, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36235011 | db | 44409
6300230996 | PVT EON 3060 ÁK12–FD 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.+2x230V, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36235012 | db | 44409
6300230997 | PVT EON 3060 ÁK12–AFi 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.komplett, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36235021 | db | 85053
6300230998 | PVT EON 3060 ÁK12–FFi 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+kism.komplett, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36235022 | db | 85053
6300230999 | PVT EON 3060 FO2 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfog+elmenő, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36331100 | db | 43710
6300231000 | PVT EON 3060 FSK2 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elmenő+sk, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36332200 | db | 52194
6300231001 | PVT EON 3060 FO2–F12ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+kism, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36431105 | db | 56099
6300231002 | PVT EON 3060 FSK2–F12ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+sk+kism., alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36432205 | db | 67280
6300231003 | PVT EON 3060 FO2x6ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm 12mod, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36331400 | db | 48165
6300231004 | PVT EON 3060 FO2x6ÁK–D 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm 2x230V, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36331411 | db | 59494
6300231005 | PVT EON 3060 FO2x6ÁK–Fi 3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, kábelfo+elm kompl, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36331421 | db | 108975
6300231006 | PVT EON 3060 FO2x6ÁK–F12ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral, káfo+elm+12m, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36431405 | db | 63412
6300231007 | PVT EON 3060 FO3030 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral + kábfo szer.lappal, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36239000 | db | 35568
6300231008 | PVT EON 3060 FO3030 –F12ÁK 1-3F fogyasztásmérő szekrény EM ablakkal, kulcsos zárral+ká.fo szer.+kism, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36339005 | db | 51562
6300231009 | PVT EON 3060 Á-VFm 2x1F + vezérlő, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36060000 | db | 33474
6300231010 | PVT EON 3060 Á-VÁFm 2x1F + vezérlő álló, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36060001 | db | 33474
6300231011 | PVT EON 3060 Á-VFmÁK 2x1F + vezérlő + 2x12 mod, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36365500 | db | 60602
6300231012 | PVT EON 6045 Á-Vfm 2x1-3F + vezérlő, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 37060000 | db | 50977
6300231013 | PVT EON 6060 Á-VFm 2x1-3F + vezérlő, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34060000 | db | 54315
6300231014 | PVT EON 6045 Á-VfmÁK 2x1-3F+vezérlő+2x12 mod, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 37365500 | db | 83543
6300231015 | PVT EON 6060 Á-VFmÁK 2x1-3F+vezérlő+2x12 mod, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34365500 | db | 86756
6300231016 | PVT EON 6045 Á-VKF 2x1F + vezérlő + káb.fog., EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 37361100 | db | 70537
6300231017 | PVT EON 6060 Á-VKF 2x1F + vezérlő + káb.fog., EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34361100 | db | 73748
6300231018 | PVT EON 6045 Á-VKF–SK 2x1-3F+vevő+káb.fog+sk, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 37362200 | db | 82586
6300231019 | PVT EON 6060 Á-VKF–SK 2x1-3F+vevő+káb.fog+sk, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34362200 | db | 85798
6300231020 | PVT EON 6045 Á-VKF-3D 2x1-3F kábelfo+elm 2x230V, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 37362201 | db | 92425
6300231021 | PVT EON 6060 Á-VKF-3D 2x1-3F kábelfo+elm 2x230V, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34362201 | db | 95639
6300231022 | PVT EON 6045 Á-VKF-3Fi 2x1-3F kábelfo+elm kompl, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 37362202 | db | 135927
6300231023 | PVT EON 6060 Á-VKF-3Fi 2x1-3F kábelfo+elm kompl, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34362202 | db | 138993
6300231024 | PVT EON 6090 Á-VKF 2x1-3F+ vezérlő + káb.fog., EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34461105 | db | 86216
6300231025 | PVT EON 6090 Á-VKF–SK 2x1-3F+vevő+káb.fog+sk, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34462205 | db | 103587
6300231026 | PVT EON 6090 Á-VKF-3D 2x1-3F kábelfo+elm 2x230V, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34462211 | db | 112840
6300231027 | PVT EON 6090 Á-VKF-3Fi 2x1-3F kábelfo+elm kompl, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 34462222 | db | 155412
6300231028 | PVT EON 9090 N3x160A áramváltós mérőhely+modem hely, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 35490001 | db | 356609
6300231029 | PVT EON 9090 N3x250A áramváltós mérőhely+modem hely, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 35590002 | db | 417830
6300231030 | PVT EON 9090 N3x400A áramváltós mérőhely+modem hely, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 35590004 | db | 495469
6300231031 | PVT-K-L EON 1-AM földbe telepíthető egyfázisú mérőhely, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000001 | db | 95070
6300231032 | PVT-K-L EON 1 Fi-AM földbe telepíthető egyfázisú mérőhely, 2 db 3P 16A/230V dugalj, 2db 16A/1C kismegszakító, 1 db 2P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000003 | db | 161278
6300231033 | PVT-K-L EON 3-AM földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000004 | db | 100952
6300231034 | PVT-K-L EON 3 Fi-AM földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, 2 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugalj, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000006 | db | 184071
6300231035 | PVT-K-L EON 3 S-AM földbe telepíthető háromfázisú mérőhely NH00 szakaszoló kapcsolóval a bejövő oldalon, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000008 | db | 133699
6300231036 | PVT-K-L EON 1 ÁVFM-AM földbe telepíthető kombinált mérőhely egyfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000009 | db | 119711
6300231037 | PVT-K-L EON 3 ÁVFM-AM földbe telepíthető kombinált mérőhely háromfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000010 | db | 181053
6300231038 | PVT-K-L EON 1 ÁVFM Fi-AM földbe telepíthető kombinált mérőhely egyfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, 2 db 3P 16A/230V dugalj, 2db 16A/1C kismegszakító, 1 db 2P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000011 | db | 176909
6300231039 | PVT-K-L EON 3 ÁVFM Fi-AM földbe telepíthető kombinált mérőhely háromfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000012 | db | 269650
6300231040 | PVT-K-L EON 2x3Fm-AM földbe telepíthető mérőhely 2 db mérőóra számára, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000013 | db | 175928
6300231041 | PVT-K-L EON 1-Ké-AM földbe telepíthető egyfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000014 | db | 97616
6300231042 | PVT-K-L EON 1 Fi-Ké-AM földbe telepíthető egyfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, 2 db 3P 16A/230V dugalj, 2db 16A/1C kismegszakító, 1 db 2P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000016 | db | 164030
6300231043 | PVT-K-L EON 3-Ké-AM földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000017 | db | 103499
6300231044 | PVT-K-L EON 3 Fi-Ké-AM földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, 2 db 3P 16A/230V és 1 db 5P 16A/400V dugalj, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000019 | db | 186823
6300231045 | PVT-K-L EON 3 S Ké-AM földbe telepíthető háromfázisú mérőhely, mérőleolvasó ablakkal, NH00 szakaszoló kapcsolóval a bejövő oldalon, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000021 | db | 136320
6300231046 | PVT-K-L EON 1 ÁVFM-Ké-AM földbe telepíthető kombinált mérőhely egyfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000022 | db | 122331
6300231047 | PVT-K-L EON 3 ÁVFM-Ké-AM földbe telepíthető kombinált mérőhely háromfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000023 | db | 183673
6300231048 | PVT-K-L EON 1 ÁVFM Fi-Ké-AM földbe telepíthető kombinált mérőhely egyfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 2 db 3P 16A/230V dugalj, 2db 16A/1C kismegszakító, 1 db 2P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárra | Csatári | CSPEA 72000024 | db | 179661
6300231049 | PVT-K-L EON 3 ÁVFM Fi-Ké-AM földbe telepíthető kombinált mérőhely háromfázisú nappali és vezérelt mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 2db 16A/1C és 1 db 16A/3C kismegszakító, 1 db 4P 40A 30mA ÁVK, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, als<x | Csatári | CSPEA 72000025 | db | 272402
6300231050 | PVT-K-L EON 2x3Fm Ké-AM földbe telepíthető mérőhely 2 db mérőóra számára, mérőóraleolvasó ablakkal, 4x25 kábelhez, EM ablakkal, kulcsos zárral, alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 72000026 | db | 178475
6300231063 | PVT3045–1Fm egy vagy háromfázisú fogyasztásmérő | Csatári | CSP 32030000 | db | 17392
6300231065 | PVT3060Á-VFm 2x1F + vezérlő, előre fizetős | Csatári | CSP 36060082 | db | 41248
6300231066 | PVT6045Á-Vfm 2x1-3F + vezérlő | Csatári | CSP 37060000 | db | 46770
6300231067 | PVT3030–1Fm egyfázisú előre fizetős fogyasztásmérő | Csatári | CSP 33010081 | db | 17428
6300231071 | PVT EON 3090 80A 3 fázisú 1 mérős fogyasztásmérő szekrény alsó maszkkal | Csatári | CSPEA 36030008 | db | 46970