## bs_20200401
Cikkszám | Megnevezés | Gyári jel | Eladási egység | Nettó listaár, forint
6300261001 | BS 1970D-2A Schuko FBD mit Schraubdeckel IP67, Al-natur | 1970D-2A | db | 124678
6300261002 | BS 1970W-2A Schuko FBD mit Schraubdeckel und integriertem Tubus IP67, Al-natur | 1970W-2A | db | 156253
6300261003 | BS 1990-2B besüllyeszthető elosztóbak 4 Schuko 2/16A 230V | 1990-2B | db | 363915
6300261004 | BS 1990-3B besüllyeszthető elosztóbak 3 Schuko 2/16A 230V 1x RJ 45 | 1990-3B | db | 372011
6300261005 | BS 1990-4B besüllyeszthető elosztóbak 3 Schuko 2/16A 230V 1x flexi 5/16A 400V | 1990-4B | db | 420587
6300261006 | BS 2003-A Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu in Edelstahl Optik eloxiert, 3 Schukos | 2003-A | db | 161515
6300261007 | BS 2003-Anw Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu in Edelstahl Optik eloxiert, 2 Schukos, 1x RJ45 2fach | 2003-Anw | db | 169611
6300261205 | BS 2004-A Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu in Edelstahl Optik eloxiert, 4 Schukos | 2004-A | db | 181755
6300261206 | BS 2004-Anw Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu in Edelstahl Optik eloxiert, 3 Schukos, 1x RJ45 2fach | 2004-Anw | db | 189851
6300261207 | BS 2008-A Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu in Edelstahl Optik eloxiert, 8 Schukos | 2008-A | db | 197947
6300261208 | BS 2008-Anw Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu in Edelstahl Optik eloxiert, 4 Schukos, 4x RJ45 2fach | 2008-Anw | db | 214139
6300261008 | BS 2289C CEE-Bodendose IP67/IP00, Schraubdeckel ohne Griff 5/16A 400V | 2289C | db | 210091
6300261009 | BS 2289C CEE-Bodendose IP67/IP00, Schraubdeckel ohne Griff 5/32A 400V | 2289C (32A) | db | 212520
6300261011 | BS 2289D CEE-Bodendose IP67/IP00, klappbarer Schraubdeckel 5/32A 400V | 2289D (32A) | db | 237213
6300261010 | BS 2289D CEE-Bodendose IP67/IP00, klappbarer Schraubdeckel 5/16A 400V | 2289D | db | 234379
6300261012 | BS 2290-2A Deckel Alu Natur geschliffen, 1x Schuko, helyette : 6419840244 | 2290-2A | db | 80555
6300261014 | BS 2295-2A Deckel Alu Natur geschliffen, 1x Schuko | 2295-2A | db | 80555
6300261016 | BS 3301 Aufnahme Box zum eingipsen etc. | 3301 | db | 10120
6300261017 | BS 3301-E 1fach Steckdose mit Deckel, 1x Schuko | 3301-E | db | 48171
6300261018 | BS 3301-Enw 1fach Steckdose mit Deckel, 1x Schuko, 1x RJ 45 CAT 6+ 2fach | 3301-Enw | db | 56267
6300261019 | BS 3302 Aufnahme Box zum eingipsen etc. | 3302 | db | 10930
6300261020 | BS 3302-E 2fach Steckdose mit Deckel, 2x Schuko | 3302-E | db | 52219
6300261022 | BS 3302-Enw 2fach Steckdose mit Deckel, 1x Schuko, 1x Antenne | 3302-Enw (Ant) | db | 62339
6300261021 | BS 3302-Enw 2fach Steckdose mit Deckel, 1x Schuko, 1x RJ 45 CAT 6+ 2fach | 3302-Enw | db | 60315
6300261023 | BS 3303 Aufnahme Box zum eingipsen etc. | 3303 | db | 11739
6300261024 | BS 3303-E 3fach Steckdose mit Deckel, 3x Schuko | 3303-E | db | 70435
6300261026 | BS 3303-Enw 3fach Steckdose mit Deckel, 2x Schuko, 1x Antenne | 3303-Enw (Ant) | db | 80555
6300261025 | BS 3303-Enw 3fach Steckdose mit Deckel, 2x Schuko, 1x RJ 45 CAT 6+ 2fach | 3303-Enw | db | 78531
6300261229 | BS 3425 falon kívüli elosztó, rozsdamentes acél, 1x CEE 5/32A, 1x CEE 5/16A, 5x Schuko RCD + LS | 3425 | db | 352176
6300261027 | BS 4402 Aufnahme Box zum eingipsen etc. | 4402 | db | 15382
6300261028 | BS 4402-E Anschlussmodul für Tisch- oder Bodenbereich, 2x Schuko | 4402-E | db | 93914
6300261030 | BS 4402-Enw Anschlussmodul für Tisch- oder Bodenbereich, 1x Schuko, 1x Antenne | 4402-Enw (Ant) | db | 103629
6300261029 | BS 4402-Enw Anschlussmodul für Tisch- oder Bodenbereich, 1x Schuko, 1x RJ45 2fach | 4402-Enw | db | 102010
6300261031 | BS 4403 Aufnahme Box zum eingipsen etc. | 4403 | db | 16192
6300261032 | BS 4403-E Anschlussmodul für Tisch- oder Bodenbereich, 3x Schuko | 4403-E | db | 116178
6300261034 | BS 4403-Enw Anschlussmodul für Tisch- oder Bodenbereich, 2x Schuko, 1x Antenne | 4403-Enw (Ant) | db | 126702
6300261033 | BS 4403-Enw Anschlussmodul für Tisch- oder Bodenbereich, 2x Schuko, 1x RJ45 2fach | 4403-Enw | db | 124678
6300261035 | BS 5501-A fali csatlakozó Alu Natur eloxált, 1x Schuko | 5501-A | db | 72459
6300261036 | BS 5501-Anw fali csatlakozó Alu Natur eloxált, 1x RJ45 2fach | 5501-Anw | db | 80555
6300261037 | BS 5503-A fali elosztó acél hatásúra eloxált alumínium, 3x Schuko | 5503-A | db | 199566
6300261038 | BS 5503-Anw fali elosztó acél hatásúra eloxált alumínium, 2x Schuko, 1x RJ45 2fach | 5503-Anw | db | 207662
6300261039 | BS 5511-A fali elosztó acél hatásúra eloxált alumínium, 1x CEE 5/16A,1x Schuko | 5511-A | db | 297123
6300261228 | BS 5523-A fali elosztó acél hatásúra eloxált alumínium, 1x CEE 5/32A, 1x CEE 5/16A, 3x Schuko | 5523-A | db | 485355
6300261227 | BS 5602-E fali csatlakozó für rozsdamentes acél 2x Schuko | 5602-E | db | 56267
6300261201 | BS 6610-A CEE Bodentank 1x CEE 5/32A, Oberfläche eloxiert | 6610-A | db | 363915
6300261040 | BS 7012-A CEE Bodentank 1x CEE 5/16A, 2x Schuko, Oberfläche Alu Natur eloxiert | 7012-A | db | 319387
6300261041 | BS 7022-A CEE Bodentank 1x CEE 5/16A, 1x CEE 5/32A, 2x Schuko, Oberfläche Alu Natur eloxiert | 7022-A | db | 392251
6300261198 | BS 7501-A Bodensteckdose mit Schraubdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 1x Schuko | 7501-A | db | 103224
6300261199 | BS 7501-Anw Bodensteckdose 1x Schuko, 1x RJ45 1fach mit Schraubdeckel Edelstahl Optik eloxiert | 7501-Anw | db | 115368
6300261042 | BS 7601-A Bodensteckdose mit Schraubdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 1x Schuko | 7601-A | db | 95533
6300261043 | BS 7601-Anw Bodensteckdose 1x Schuko, 1x RJ45 1fach mit Schraubdeckel Edelstahl Optik eloxiert | 7601-Anw | db | 107677
6300261044 | BS 7602-A Bodensteckdose mit Schraubdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 2x Schuko | 7602-A | db | 124678
6300261045 | BS 7602-Anw Bodensteckdose 1x Schuko, 1x RJ45 2fach mit Schraubdeckel Edelstahl Optik eloxiert | 7602-Anw | db | 132774
6300261046 | BS 7700 Alu Stellring für Holzboden/Hohlraum | 7700 | db | 18216
6300261047 | BS 7700-1 Aufsatzring f. 7702-E und 7704-E | 7700-1 | db | 27931
6300261048 | BS 7701-E Bodensteckdose Rund mit Schraubdeckel Edelstahlplatte 1,5mm | 7701-E | db | 70435
6300261049 | BS 7701-Enw Netzwerk CAT6+, Bodendose mit Schraubdeckel Edelstahlplatte 1,5mm | 7701-Enw | db | 80555
6300261050 | BS 7701-M Bodensteckdose Rund mit Schraubdeckel Messingplatte 1,5mm | 7701-M | db | 74888
6300261051 | BS 7701-Mnw Netzwerk CAT6+, Bodendose mit Schraubdeckel Edelstahlplatte 1,5mm | 7701-Mnw | db | 82984
6300261052 | BS 7702-E 2x Schuko Bodensteckdose Rund mit Schraubdeckel Edelstahlplatte 1,5mm | 7702-E | db | 124678
6300261053 | BS 7703 Aufsatzring f. 7701-E/M adaptergyűrű | 7703 | db | 16192
6300261054 | BS 7704-E 4xSchuko Bodensteckdose Rund mit Schraubdeckel Edelstahlplatte 1,5mm | 7704-E | db | 147347
6300261158 | BS 7705-E (32A) CEE 5/32A Bodensteckdose Rund mit Schraubdeckel Edelstahlplatte 1,5mm | 7705-E (32A) | db | 164349
6300261055 | BS 7705-E CEE 5/16A Bodensteckdose Rund mit Schraubdeckel Edelstahlplatte 1,5mm | 7705-E | db | 160301
6300261056 | BS 7706 Alu Stellring für Holzboden/Hohlraum | 7706 | db | 27931
6300261230 | BS 8100-E (32A) CEE-Bodendose IP00 5/32A 400V Gehäuse A2, Deckel A2 zum auflegen | 8100-E (32A) | db | 148157
6300261057 | BS 8100-E CEE-Bodendose IP00 5/16A 400V Gehäuse A2, Deckel A2 zum auflegen | 8100-E | db | 144109
6300261171 | BS 8302-A Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 2x Schuko | 8302-A | db | 104843
6300261173 | BS 8302-Anw (Ant) Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 1x Schuko, 1x Antenne | 8302-Anw (Ant) | db | 114963
6300261172 | BS 8302-Anw Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach | 8302-Anw | db | 112939
6300261203 | BS 8310-A (32A) CEE-Bodendose IP54 5/32A 400V Gehäuse Alu, Deckel Alu eloxiert | 8310-A (32A) | db | 165563
6300261202 | BS 8310-A CEE-Bodendose IP54 5/16A 400V Gehäuse Alu Deckel Alu eloxiert | 8310-A | db | 161515
6300261058 | BS 8501-B padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 Schukos rozsdamentes | 8501-B | db | 82579
6300261060 | BS 8501-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8501-Bnw (Ant) | db | 92699
6300261059 | BS 8501-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 RJ 45 kettős, rozsdamentes | 8501-Bnw | db | 90675
6300261061 | BS 8501-E padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 Schuko rozsdamentes | 8501-E | db | 82579
6300261063 | BS 8501-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8501-Enw (Ant) | db | 92699
6300261062 | BS 8501-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 RJ 45 kettős, rozsdamentes | 8501-Enw | db | 90675
6300261064 | BS 8502-B padlócsatlakozó doboz álpadlóba 2 Schuko rozsdamentes | 8502-B | db | 101605
6300261066 | BS 8502-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8502-Bnw (Ant) | db | 111725
6300261065 | BS 8502-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős, rozsdamentes | 8502-Bnw | db | 109701
6300261067 | BS 8502-E padlócsatlakozó doboz álpadlóba 2 Schuko rozsdamentes | 8502-E | db | 101605
6300261069 | BS 8502-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8502-Enw (Ant) | db | 111725
6300261068 | BS 8502-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 1 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős, rozsdamentes | 8502-Enw | db | 109701
6300261070 | BS 8503-B padlócsatlakozó doboz álpadlóba 3 Schuko rozsdamentes | 8503-B | db | 117392
6300261072 | BS 8503-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 2 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8503-Bnw (Ant) | db | 127512
6300261071 | BS 8503-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 2 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős, rozsdamentes | 8503-Bnw | db | 125488
6300261073 | BS 8503-E padlócsatlakozó doboz álpadlóba 3 Schuko rozsdamentes | 8503-E | db | 117392
6300261075 | BS 8503-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 2 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8503-Enw (Ant) | db | 127512
6300261074 | BS 8503-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 2 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős, rozsdamentes | 8503-Enw | db | 125488
6300261076 | BS 8504-B padlócsatlakozó doboz álpadlóba 4 Schuko rozsdamentes | 8504-B | db | 138846
6300261079 | BS 8504-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 2 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R), 1x RJ45 kettős, rozsdamentes | 8504-Bnw (Ant+RJ) | db | 157062
6300261078 | BS 8504-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 3 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8504-Bnw (Ant) | db | 148966
6300261077 | BS 8504-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 3 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős, rozsdamentes | 8504-Bnw | db | 146942
6300261080 | BS 8504-E padlócsatlakozó doboz álpadlóba 4 Schuko rozsdamentes | 8504-E | db | 138846
6300261083 | BS 8504-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 2 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R), 1x RJ45 kettős, rozsdamentes | 8504-Enw (Ant+RJ) | db | 157062
6300261082 | BS 8504-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 3 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8504-Enw (Ant) | db | 148966
6300261081 | BS 8504-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 3 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős, rozsdamentes | 8504-Enw | db | 146942
6300261084 | BS 8506-B padlócsatlakozó doboz álpadlóba 6 Schuko rozsdamentes | 8506-B | db | 201186
6300261086 | BS 8506-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 4 Schuko, 1 RJ45 kettős,, 1x antenna rozsdamentes | 8506-Bnw (Ant) | db | 211306
6300261085 | BS 8506-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 4 Schuko, 2 RJ45 kettős, rozsdamentes | 8506-Bnw | db | 209282
6300261087 | BS 8506-E padlócsatlakozó doboz álpadlóba 6 Schuko rozsdamentes | 8506-E | db | 201186
6300261089 | BS 8506-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 4 Schuko, 1 RJ45 kettős,, 1x antenna rozsdamentes | 8506-Enw (Ant) | db | 211306
6300261088 | BS 8506-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 4 Schuko, 2 RJ45 kettős, rozsdamentes | 8506-Enw | db | 209282
6300261090 | BS 8508-B padlócsatlakozó doboz álpadlóba 8 Schuko rozsdamentes | 8508-B | db | 210901
6300261091 | BS 8508-Bnw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 4 Schuko, 4 RJ45 kettős, rozsdamentes | 8508-Bnw | db | 227093
6300261092 | BS 8508-E padlócsatlakozó doboz álpadlóba 8 Schuko rozsdamentes | 8508-E | db | 210901
6300261093 | BS 8508-Enw padlócsatlakozó doboz álpadlóba 4 Schuko, 4 RJ45 kettős, rozsdamentes | 8508-Enw | db | 227093
6300261094 | BS 8601 Kunststoffeinsatz für Estrich etc. | 8601 | db | 5630
6300261095 | BS 8601-A Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert 1x Schuko | 8601-A | db | 92699
6300261096 | BS 8601-Anw Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert 1x Schuko,1x RJ451f. | 8601-Anw | db | 96747
6300261176 | BS 8602 Styrodureinsatz für Estrich etc. | 8602 | db | 5630
6300261174 | BS 8602-A Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert 2x Schuko | 8602-A | db | 104843
6300261175 | BS 8602-Anw Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert 1x Schuko,1x RJ452f. | 8602-Anw | db | 112939
6300261097 | BS 8603 Kunststoffeinsatz für Estrich etc. | 8603 | db | 6035
6300261098 | BS 8603-Anw Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert 3x Schuko,3x RJ45 | 8603-Anw | db | 218187
6300261099 | BS 8604-A Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert 4x Schuko | 8604-A | db | 210091
6300261100 | BS 8701-A Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 1x Schuko | 8701-A | db | 82984
6300261101 | BS 8701-Anw Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert,1x RJ452f. | 8701-Anw | db | 91080
6300261102 | BS 8702-A Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 2x Schuko | 8702-A | db | 95533
6300261103 | BS 8702-Anw Bodensteckdose mit Klappdeckel, in Edelstahl Optik eloxiert, 1x Schuko,1x RJ452f. | 8702-Anw | db | 103629
6300261104 | BS 8802-A Deckel Alu Natur eloxiert, 2x Schuko | 8802-A | db | 86627
6300261106 | BS 8802-Anw Deckel Alu Natur eloxiert, 1x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8802-Anw (Ant) | db | 96747
6300261105 | BS 8802-Anw Deckel Alu Natur eloxiert, 1x Schuko, 1x RJ 45 2fach | 8802-Anw | db | 94723
6300261107 | BS 8802-B Deckel Alu Natur, 2x Schuko | 8802-B | db | 78531
6300261109 | BS 8802-Bnw Deckel Alu Natur, 1x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8802-Bnw (Ant) | db | 88651
6300261108 | BS 8802-Bnw Deckel Alu Natur, 1x Schuko, 1x RJ 45 CAT 6+ 2fach | 8802-Bnw | db | 86627
6300261110 | BS 8802-E Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 2x Schuko | 8802-E | db | 86627
6300261112 | BS 8802-Enw Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 1x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8802-Enw (Ant) | db | 96747
6300261111 | BS 8802-Enw Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 1x Schuko, 1x RJ 45 CAT 6+ 2fach | 8802-Enw | db | 94723
6300261113 | BS 8802-T Deckel Alu Natur für 5mm Belag, 2x Schuko | 8802-T | db | 82984
6300261115 | BS 8802-Tnw Deckel Alu Natur für 5mm Belag, 1x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8802-Tnw (Ant) | db | 93104
6300261114 | BS 8802-Tnw Deckel Alu Natur für 5mm Belag, 1x Schuko, 1x RJ45 2fach | 8802-Tnw | db | 91080
6300261116 | BS 8803-B Deckel Alu Natur, 3x Schuko | 8803-B | db | 96747
6300261231 | BS 8803-Bnw (Ant) Deckel Alu Natur, 2x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8803-Bnw (Ant) | db | 106867
6300261117 | BS 8803-Bnw Deckel Alu Natur, 2x Schuko, 1x RJ45 2fach | 8803-Bnw | db | 104843
6300261177 | BS 8803-E Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 3x Schuko | 8803-E | db | 108486
6300261179 | BS 8803-Enw (Ant) Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 2x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8803-Enw (Ant) | db | 118606
6300261178 | BS 8803-Enw Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 2x Schuko, 1x RJ45 2fach | 8803-Enw | db | 116582
6300261180 | BS 8803-T Deckel und Rahmen aus A2 1,5mm für 7mm Belag, 3x Schuko | 8803-T | db | 108486
6300261182 | BS 8803-Tnw (Ant) Deckel und Rahmen aus A2 1,5mm für 7mm Belag, 2x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8803-Tnw (Ant) | db | 122654
6300261181 | BS 8803-Tnw Deckel und Rahmen aus A2 1,5mm für 7mm Belag, 2x Schuko, 1x RJ45 2fach | 8803-Tnw | db | 120630
6300261118 | BS 8804-B Deckel Alu Natur, 4x Schuko | 8804-B | db | 102010
6300261121 | BS 8804-Bnw Deckel Alu Natur, 2x Schuko, 1x RJ45 2fach, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8804-Bnw (Ant+RJ) | db | 120226
6300261120 | BS 8804-Bnw Deckel Alu Natur, 3x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8804-Bnw (Ant) | db | 112130
6300261119 | BS 8804-Bnw Deckel Alu Natur, 3x Schuko, 1x RJ45 2fach | 8804-Bnw | db | 110106
6300261183 | BS 8804-E Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 4x Schuko | 8804-E | db | 113749
6300261185 | BS 8804-Enw (Ant) Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 3x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8804-Enw (Ant) | db | 123869
6300261186 | BS 8804-Enw (Ant+RJ) Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 2x Schuko, 1x RJ45 2fach, 1x Antenne | 8804-Enw (Ant+RJ) | db | 131965
6300261184 | BS 8804-Enw Deckeloberfläche 2mm Edelstahl geschliffen, 3x Schuko, 1x RJ45 2fach | 8804-Enw | db | 121845
6300261187 | BS 8804-T Deckel und Rahmen aus A2 1,5mm für 7mm Belag, 4x Schuko | 8804-T | db | 117797
6300261189 | BS 8804-Tnw (Ant) Deckel und Rahmen aus A2 1,5mm für 7mm Belag, 3x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 8804-Tnw (Ant) | db | 127917
6300261190 | BS 8804-Tnw (Ant+RJ) Deckel und Rahmen A2, 1,5mm, für 7mm Belag, 2x Schuko, 1x RJ45 2f., 1x Antenne | 8804-Tnw (Ant+RJ) | db | 136013
6300261188 | BS 8804-Tnw Deckel und Rahmen aus A2 1,5mm für 7mm Belag, 3x Schuko, 1x RJ45 2fach | 8804-Tnw | db | 125893
6300261122 | BS 8808-A Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu Natur eloxiert, 8 Schukos | 8808-A | db | 197947
6300261123 | BS 8808-Anw Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu Natur eloxiert, 4 Schukos,4 RJ45 CAt6+ 2fach | 8808-Anw | db | 214139
6300261124 | BS 8808-B Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu Natur, 8 Schukos | 8808-B | db | 197947
6300261125 | BS 8808-Bnw Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu Natur, 4 Schukos,4 RJ45 CAt6+ 2fach | 8808-Bnw | db | 214139
6300261126 | BS 8808-E Gehäuse Edelstahl, Deckel Edelstahl, 8 Schukos | 8808-E | db | 199566
6300261127 | BS 8808-Enw Gehäuse Edelstahl, Deckel Edelstahl, 4 Schukos, 4RJ45 CAT6+ 2fach | 8808-Enw | db | 215758
6300261128 | BS 8808-T Gehäuse Edelstahl, Deckel Edelstahl, 8 Schukos | 8808-T | db | 199566
6300261129 | BS 8808-Tnw Gehäuse Edelstahl, Deckel Edelstahl, 4 Schukos, 4RJ45 CAT6+ 2fach | 8808-Tnw | db | 215758
6300261209 | BS 8810-B Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu Natur, 10 Schukos | 8810-B | db | 206043
6300261210 | BS 8810-Bnw Gehäuse Edelstahl, Deckel Alu Natur, 5 Schukos,5 RJ45 CAt6+ 2fach | 8810-Bnw | db | 226283
6300261211 | BS 8900-B padlócsatlakozó doboz 1 Schuko rozsdamentes | 8900-B | db | 70840
6300261130 | BS 8901-B padlócsatlakozó doboz 1 Schuko rozsdamentes | 8901-B | db | 80555
6300261132 | BS 8901-Bnw padlócsatlakozó doboz 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8901-Bnw (Ant) | db | 90675
6300261131 | BS 8901-Bnw padlócsatlakozó doboz 1 RJ 45 kettős rozsdamentes | 8901-Bnw | db | 88651
6300261133 | BS 8902-B padlócsatlakozó doboz 2 Schuko rozsdamentes | 8902-B | db | 99581
6300261135 | BS 8902-Bnw padlócsatlakozó doboz 1 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8902-Bnw (Ant) | db | 109701
6300261134 | BS 8902-Bnw padlócsatlakozó doboz 1 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős rozsdamentes | 8902-Bnw | db | 107677
6300261136 | BS 8903-B padlócsatlakozó doboz 3 Schuko rozsdamentes | 8903-B | db | 115368
6300261138 | BS 8903-Bnw padlócsatlakozó doboz 2 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8903-Bnw (Ant) | db | 125488
6300261137 | BS 8903-Bnw padlócsatlakozó doboz 2 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős rozsdamentes | 8903-Bnw | db | 123464
6300261139 | BS 8904-B padlócsatlakozó doboz 4 Schuko rozsdamentes | 8904-B | db | 136822
6300261142 | BS 8904-Bnw padlócsatlakozó doboz 2 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R), 1x RJ45 kettős rozsdamentes | 8904-Bnw (Ant+RJ) | db | 155038
6300261141 | BS 8904-Bnw padlócsatlakozó doboz 3 Schuko, 1 antenna (SAT/TV/R) rozsdamentes | 8904-Bnw (Ant) | db | 146942
6300261140 | BS 8904-Bnw padlócsatlakozó doboz 3 Schuko, 1 RJ45 CAT6+ kettős rozsdamentes | 8904-Bnw | db | 144918
6300261143 | BS 8906-B padlócsatlakozó doboz 6 Schuko rozsdamentes | 8906-B | db | 199162
6300261144 | BS 8906-Bnw padlócsatlakozó doboz 4 Schuko, 2 RJ45 kettős rozsdamentes | 8906-Bnw | db | 207258
6300261145 | BS 8908-B padlócsatlakozó doboz 8 Schuko rozsdamentes | 8908-B | db | 208877
6300261146 | BS 8908-Bnw padlócsatlakozó doboz 4 Schuko, 4 RJ45 kettős rozsdamentes | 8908-Bnw | db | 225069
6300261149 | BS 8912-B padlócsatlakozó doboz 12 Schuko rozsdamentes | 8912-B | db | 235998
6300261150 | BS 8912-Bnw padlócsatlakozó doboz 8 Schuko, 4 RJ45 kettős rozsdamentes | 8912-Bnw | db | 252190
6300261212 | BS 8920-B padlócsatlakozó doboz 20 Schuko rozsdamentes | 8920-B | db | 270811
6300261213 | BS 8920-Bnw padlócsatlakozó doboz 10 Schuko, 10 RJ45 kettős rozsdamentes | 8920-Bnw | db | 311291
6300261151 | BS 9901 Kunststoffeinsatz für Estrich etc. | 9901 | db | 5630
6300261152 | BS 9901-A Deckel Alu Natur eloxiert, 1x Schuko | 9901-A | db | 80555
6300261153 | BS 9901-Anw Deckel Alu Natur eloxiert, 1 RJ 45 2fach | 9901-Anw | db | 88651
6300261154 | BS 9902 Kunststoffeinsatz für Estrich etc. | 9902 | db | 6035
6300261155 | BS 9902-A Deckel Alu Natur eloxiert, 2x Schuko | 9902-A | db | 100390
6300261156 | BS 9902-Anw Deckel Alu Natur eloxiert, 1x Schuko, 1x RJ45 2fach | 9902-Anw | db | 108486
6300261157 | BS 9902-Anw Deckel Alu Natur eloxiert, 1x Schuko, Antenne (SAT/TV/R) | 9902-Anw (Ant) | db | 110510
6300261191 | BS 9902-D Deckel Alu, drehbar, für Naßkehrgeräte geeignet, 2x Schuko | 9902-D | db | 132774
6300261193 | BS 9902-Dnw (Ant) Deckel Alu, drehbar, für Naßkehrgeräte geeignet, 1x Schuko, 1x Antenne (SAT/TV/R) | 9902-Dnw (Ant) | db | 142894
6300261192 | BS 9902-Dnw Deckel Alu, drehbar, für Naßkehrgeräte geeignet, 1x Schuko, 1x RJ45 2-fach | 9902-Dnw | db | 140870
6300261197 | BS 9904 Hartpapiereinsatz für Estrich etc. | 9904 | db | 6035
6300261194 | BS 9904-A Deckel Alu Natur eloxiert, 4x Schuko | 9904-A | db | 137227
6300261196 | BS 9904-Anw (Ant) Deckel Alu Natur eloxiert, 2x Schuko,1x RJ45 2-fach, Antenne (SAT/TV/R) | 9904-Anw (Ant) | db | 155443
6300261195 | BS 9904-Anw Deckel Alu Natur eloxiert, 2x Schuko, 2x RJ45 2fach | 9904-Anw | db | 153419
6300261214 | BS 9912-T Deckel Alu Natur eloxiert, 12x Schuko | 9912-T | db | 274859
6300261215 | BS 9912-Tnw Deckel Alu Natur eloxiert, 8x Schuko, 4x RJ45 2fach | 9912-Tnw | db | 291051
6300261216 | BS 9913-Bnw Deckel für Belag, 1x CEE 5/16, 2x Schuko, 1x RJ45 2-fach | 9913-Bnw | db | 525835
6300261226 | BS BE-65-LED 1,5 Watt, DC 12 Volt | BE-65-LED | db | 36027
6300261225 | BS BE-76-LED 5 Watt LED 230V | BE-76-LED | db | 65578
6300261159 | BS BT-4022 CEE Bodentank 1x CEE 5/16A, 1x CEE 5/32A, 2x Schuko, Oberfläche eloxiert | BT-4022 | db | 477259
6300261160 | BS BT-4023 CEE Bodentank 1x CEE 5/16A, 1x CEE 5/32A, 3x Schuko, Oberfläche eloxiert | BT-4023 | db | 1128178
6300261223 | BS ES-04-LED Edelstahl rund, 2x CEE 3/16A, 2x Schuko, LED Rundumorientierungslicht | ES-04-LED | db | 282955
6300261161 | BS ES-14 Edelstahl rund, 1x CEE 5/16A, 4x CEE 3/16A 230V/6h | ES-14 | db | 249762
6300261222 | BS ES-1S Edelstahl halbrund, 1x Schuko aus Edelstahl, 1x Wechselschalter | ES-1S | db | 125893
6300261217 | BS ES-2 Edelstahl halbrund, 2x Schuko aus Edelstahl | ES-2 | db | 123869
6300261162 | BS ES-22 Edelstahl rund, 2x CEE 5/16A, 2x Schuko | ES-22 | db | 242475
6300261219 | BS ES-250 Edelstahl rund 250mm, Bestückung gem. Dattenblatt | ES-250 | db | 707186
6300261218 | BS ES-4 Edelstahl rund 2x CEE 3/16A, 230V/6h, 2x Schuko | ES-4 | db | 189851
6300261221 | BS ESP-24 Edelstahl rund abschließbar, Bestückung gem. Datenblatt | ESP-24 | db | 1133035
6300261220 | BS EST-24 Edelstahl rechteckig abschließbar, Bestückung gem. Datenblatt | EST-24 | db | 587770
6300261163 | BS H21 CEE-Bodendose IP67 herausziehbar / verriegelbar 5/16A 400V | H21 | db | 307243
6300261200 | BS H21-532 CEE-Bodendose IP67 herausziehbar / verriegelbar 5/32A 400V+ Kabel + Maschinenstecker | H21-532 | db | 351771
6300261164 | BS H22 CEE-Bodendose IP67/ klappbarer Schraubdeckel 5/16A 400V | H22 | db | 340032
6300261165 | BS H22 CEE-Bodendose IP67/ klappbarer Schraubdeckel 5/32A 400V | H22 (32A) | db | 343675
6300261166 | BS H23 CEE Bodensteckdose 5/16A 400V/6h, 2x Schuko Schautzart IP 67/54 | H23 | db | 382131
6300261224 | BS LS-LED LED Rundumorientierungslicht | LS-LED | db | 189851
6300261167 | BS SV-008 besüllyeszthető elosztóbak 8 Schuko 2/16A 230V | SV-008 | db | 1046408
6300261168 | BS SV-016 besüllyeszthető elosztóbak 1x CEE 5/16A, 6 Schuko 2/16A 230V | SV-016 | db | 1070291
6300261169 | BS SV-106 besüllyeszthető elosztóbak 1x CEE 5/32A, 6 Schuko 2/16A 230V | SV-106 | db | 1088507