## menvier 2019 03 13
Cikkszám | Megnevezés | Gyártó | Gyári jel | Eladási egység | Nettó listaár, forint
6300134034 | EL20RB süllyesztő keret álmennyezethez EL20-hoz | Menvier | EL20RB | db | 2970
6300134371 | IP65CONDHEAT i-P65, akkumulátor fűtés alacsony hőmérsékletű alkalmazáshoz | Menvier | IP65CONDHEAT | db | 26480
6300134372 | IP65DBLLEG7010 i-P65, ISO7010 kétoldalas piktogram készlet | Menvier | IP65DBLLEG7010 | db | 6620
6300134373 | IP65LEDE3H i-P65, 3 óra, lámpatest menekülési útvonalhoz | Menvier | IP65LEDE3H | db | 69510
6300134374 | IP65LEDE3HIS i-P65, 3 óra, lámpatest Autotest funkcióval, menekülési útvonalhoz | Menvier | IP65LEDE3HIS | db | 69510
6300134375 | IP65LEDEX3H i-P65, 3 óra, kétoldalas kijáratmutató lámpatest | Menvier | IP65LEDEX3H | db | 69510
6300134376 | IP65LEDEX3HIS i-P65, 3 óra, kétoldalas kijáratmutató lámpatest Autotest funkcióval | Menvier | IP65LEDEX3HIS | db | 69510
6300134377 | IP65LEDO3H i-P65, 3 óra, lámpatest nyitott területhez | Menvier | IP65LEDO3H | db | 69510
6300134378 | IP65LEDO3HIS i-P65, 3 óra, lámpatest Autotest funkcióval, nyitott területhez | Menvier | IP65LEDO3HIS | db | 69510
6300134379 | IP65LEG7010 i-P65, ISO7010 egyoldalas piktogram készlet | Menvier | IP65LEG7010 | db | 9930
6300134380 | iP65PHP1H i-P65+, 1 óra, lámpatest, polikarbonát, H - keskeny megvilágítási szög | Menvier | iP65PHP1H | db | 108300
6300134381 | iP65PHP1HIS i-P65+, 1 óra, lámpatest Autotest funkcióval, polikarbonát, H - keskeny megvilágítási szög | Menvier | iP65PHP1HIS | db | 132105
6300134382 | iP65PHP3H i-P65+, 3 óra, lámpatest, polikarbonát, H - keskeny megvilágítási szög | Menvier | iP65PHP3H | db | 115305
6300134383 | iP65PHP3HIS i-P65+, 3 óra, lámpatest Autotest funkcióval, polikarbonát, H - keskeny megvilágítási szög | Menvier | iP65PHP3HIS | db | 139105
6300134384 | iP65PLP1H i-P65+, 1 óra, lámpatest, polikarbonát, L - széles megvilágítási szög | Menvier | iP65PLP1H | db | 108300
6300134385 | iP65PLP1HIS i-P65+, 1 óra, lámpatest Autotest funkcióval, polikarbonát, L - széles megvilágítási szög | Menvier | iP65PLP1HIS | db | 132105
6300134386 | iP65PLP3H i-P65+, 3 óra, lámpatest, polikarbonát, L - széles megvilágítási szög | Menvier | iP65PLP3H | db | 115305
6300134387 | iP65PLP3HIS i-P65+, 3 óra, lámpatest Autotest funkcióval, polikarbonát, L - széles megvilágítási szög | Menvier | iP65PLP3HIS | db | 139105
6300134388 | IP65PSUSPB i-P65+, felszerelőkeret láncos függesztéshez | Menvier | IP65PSUSPB | db | 11675
6300134389 | LUM10312 Telecommand modul NexiTech LED, NexiLite, SafeLite lámpatestekhez | Menvier | LUM10312 | db | 20435
6300134390 | MP2E3H Micropoint2, 3 óra, lámpatest menekülési útvonalhoz | Menvier | MP2E3H | db | 45835
6300134391 | MP2E3HIS Micropoint2, 3 óra, lámpatest menekülési útvonalhoz Autotest funkcióval | Menvier | MP2E3HIS | db | 52625
6300134392 | MP2HI3H Micropoint2 High Output, 3 óra, készenléti üzemmódú lámpatest | Menvier | MP2HI3H | db | 40740
6300134393 | MP2HI3HIS Micropoint2 High Output, 3 óra, készenléti üzemmódú lámpatest Autotest funkcióval | Menvier | MP2HI3HIS | db | 52625
6300134394 | MP2O3H Micropoint2, 3 óra, lámpatest nyitott területhez | Menvier | MP2O3H | db | 45835
6300134395 | MP2O3HIS Micropoint2, 3 óra, lámpatest nyitott területhez Autotest funkcióval | Menvier | MP2O3HIS | db | 52625
6300134396 | MP2SE3H Micropoint2 Surface, 3 óra, lámpatest menekülési útvonalhoz | Menvier | MP2SE3H | db | 49155
6300134397 | MP2SE3HIS Micropoint2 Surface, 3 óra, lámpatest Autotest funkcióval, menekülési útvonalhoz | Menvier | MP2SE3HIS | db | 52625
6300134398 | MP2SO3H Micropoint2 Surface, 3 óra, lámpatest nyitott területhez | Menvier | MP2SO3H | db | 49155
6300134399 | MP2SO3HIS Micropoint2 Surface, 3 óra, lámpatest Autotest funkcióval, nyitott területhez | Menvier | MP2SO3HIS | db | 52625
6300134346 | NEXI100-3H-AT NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, 100 Lm, 3 óra | Menvier | NEXI100-3H-AT | db | 26480
6300134347 | NEXI100-AT NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, 100 Lm, 1 ? óra | Menvier | NEXI100-AT | db | 20445
6300134400 | NEXI100-AT-IP NexiTech LED IP65 lámpatest Autotest funkcióval, 100 Lm, 1 ? óra | Menvier | NEXI100-AT-IP | db | 24445
6300134348 | NEXI150-3H-AT NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, 150 Lm, 3 óra | Menvier | NEXI150-3H-AT | db | 28305
6300134349 | NEXI150-AT NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, 150 Lm, 1 óra | Menvier | NEXI150-AT | db | 25160
6300134401 | NEXI150-AT-IP NexiTech LED IP65 lámpatest Autotest funkcióval, 150 Lm, 1 óra | Menvier | NEXI150-AT-IP | db | 30895
6300134350 | NEXI250-3H-AT NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, 250 Lm, 3 óra | Menvier | NEXI250-3H-AT | db | 39720
6300134351 | NEXI250-AT NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, 250 Lm, 1 ? óra | Menvier | NEXI250-AT | db | 34590
6300134402 | NEXI250-AT-IP NexiTech LED IP65 lámpatest Autotest funkcióval, 250 Lm, 1 ? óra | Menvier | NEXI250-AT-IP | db | 40740
6300134352 | NEXI400-AT NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, 400 Lm, 1 ? óra | Menvier | NEXI400-AT | db | 39310
6300134403 | NEXI400-AT-IP NexiTech LED IP65 lámpatest Autotest funkcióval, 400 Lm, 1 ? óra | Menvier | NEXI400-AT-IP | db | 45835
6300134404 | NEXI-D-AT NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, kijárati ajtó fölé, 1 ? óra | Menvier | NEXI-D-AT | db | 47530
6300134353 | NEXI-FC NexiTech LED / NexiLite álmennyezeti adapter süllyesztő kerethez | Menvier | NEXI-FC | db | 5095
6300134405 | NEXI-FR NexiTech LED / NexiLite takaró keret, felületre szerelt elhelyezéshez | Menvier | NEXI-FR | db | 8250
6300134354 | NEXI-IP NexiTech LED / NexiLite IP65 védőburkolat készlet | Menvier | NEXI-IP | db | 9930
6300134355 | NEXI-PICTO-D NexiTech LED / NexiLite piktogram, egyoldalas - lefelé | Menvier | NEXI-PICTO-D | db | 2380
6300134356 | NEXI-PICTO-L NexiTech LED / NexiLite piktogram, egyoldalas - balra | Menvier | NEXI-PICTO-L | db | 2380
6300134357 | NEXI-PICTO-R NexiTech LED / NexiLite piktogram, egyoldalas - jobbra | Menvier | NEXI-PICTO-R | db | 2380
6300134358 | NEXI-PICTO-U NexiTech LED / NexiLite piktogram, egyoldalas - felfelé | Menvier | NEXI-PICTO-U | db | 2380
6300134359 | NEXI-PLEX-DB NexiTech LED / NexiLite kétoldalas plexi piktogram panel, EN1838, IP40 lámpatesthez - lefelé/üres | Menvier | NEXI-PLEX-DB | db | 17300
6300134360 | NEXI-PLEX-DD NexiTech LED / NexiLite kétoldalas plexi piktogram panel, EN1838, IP40 lámpatesthez - lefelé/lefelé | Menvier | NEXI-PLEX-DD | db | 17300
6300134361 | NEXI-PLEXL-DB NexiTech LED / NexiLite kétoldalas plexi piktogram panel, ISO, IP40 lámpatesthez - lefelé/üres | Menvier | NEXI-PLEXL-DB | db | 8810
6300134362 | NEXI-PLEXL-DD NexiTech LED / NexiLite kétoldalas plexi piktogram panel, ISO, IP40 lámpatesthez - lefelé/lefelé | Menvier | NEXI-PLEXL-DD | db | 9270
6300134363 | NEXI-PLEXL-LR NexiTech LED / NexiLite kétoldalas plexi piktogram panel, ISO, IP40 lámpatesthez - balra/jobbra | Menvier | NEXI-PLEXL-LR | db | 9270
6300134364 | NEXI-PLEX-LR NexiTech LED / NexiLite kétoldalas plexi piktogram panel, EN1838, IP40 lámpatesthez - balra/jobbra | Menvier | NEXI-PLEX-LR | db | 17300
6300134365 | NEXI-RB NexiTech LED / NexiLite süllyesztő keret | Menvier | NEXI-RB | db | 2800
6300134366 | NXL100 NexiLite IP40 lámpatest, 100 Lm, 1 óra | Menvier | NXL100 | db | 14090
6300134406 | NXL100-IP NexiLite IP65 lámpatest, 100 Lm, 1 óra | Menvier | NXL100-IP | db | 22070
6300134367 | NXL150 NexiLite IP40 lámpatest, 150 Lm, 1 óra | Menvier | NXL150 | db | 15660
6300134369 | NXL150-3H NexiLite IP40 lámpatest, 150 Lm, 3 óra | Menvier | NXL150-3H | db | 27690
6300134407 | NXL150-IP NexiLite IP65 lámpatest, 150 Lm, 1 óra | Menvier | NXL150-IP | db | 23765
6300134368 | NXL250 NexiLite IP40 lámpatest, 250 Lm, 1 óra | Menvier | NXL250 | db | 21295
6300134370 | NXL250-3H NexiLite IP40 lámpatest, 250 Lm, 3 óra | Menvier | NXL250-3H | db | 32630
6300134408 | NXL250-IP NexiLite IP65 lámpatest, 250 Lm, 1 óra | Menvier | NXL250-IP | db | 29875
6300134243 | O-BK1 Conversion Kit 36W 1 óra | Menvier | O-BK1 | db | 12160
6300134244 | O-BK3 Conversion Kit 36W 3 óra | Menvier | O-BK3 | db | 19120
6300134245 | O-CK1 Conversion Kit 58W 1 óra | Menvier | O-CK1 | db | 12200
6300134246 | O-CK3 Conversion Kit 58W 3 óra | Menvier | O-CK3 | db | 19690
6300134413 | O-CKL-TB Teszt gomb tartalékvilágítás átalkító készlethez | Menvier | O-CKL-TB | db | 1190
6300134416 | O-CQ1-HT Conversion Kit 58W 1 óra TL HF Lamps | Menvier | O-CQ1-HT | db | 15960
6300134247 | O-DK1 Conversion Kit 70W 1 óra | Menvier | O-DK1 | db | 14290
6300134248 | O-DK3 Conversion Kit 70W 3 óra | Menvier | O-DK3 | db | 23900
6300134420 | O-EL20-PS Kétoldalas plexi piktogram panel Star22 lámpatesthez - üres/üres | Menvier | O-EL20-PS | db | 8630
6300134188 | O-EL20-PSD Kétoldalas plexi piktogram panel Star22 lámpatesthez - lefelé/lefelé | Menvier | O-EL20-PSD | db | 7340
6300134421 | O-EL20-PSDP Kétoldalas plexi piktogram panel Star22 lámpatesthez - lefelé/üres | Menvier | O-EL20-PSDP | db | 7320
6300134187 | O-EL20-PSLR Kétoldalas plexi piktogram panel Star22 lámpatesthez - balra/jobbra | Menvier | O-EL20-PSLR | db | 7340
6300134096 | O-EL6-PSD Kétoldalas plexi piktogram panel Cronus 6W lámpatesthez - lefelé/lefelé | Menvier | O-EL6-PSD | db | 5495
6300134422 | O-EL6-PSDP Kétoldalas plexi piktogram panel Cronus 6W lámpatesthez - lefelé/üres | Menvier | O-EL6-PSDP | db | 5370
6300134095 | O-EL6-PSLR Kétoldalas plexi piktogram panel Cronus 6W lámpatesthez - balra/jobbra | Menvier | O-EL6-PSLR | db | 5495
6300134097 | O-EL6RB Cronus 6W mennyezeti süllyesztőkeret | Menvier | O-EL6RB | db | 2135
6300134099 | O-EL8 Cronus 8W fénycsöves, készenléti üzemmódú lámpatest, 1 ? óra | Menvier | O-EL8 | db | 10835
6300134101 | O-EL8M Cronus 8W fénycsöves, állandó üzemmódú lámpatest, 1 ? óra | Menvier | O-EL8M | db | 15945
6300134107 | O-EL8-PSD Kétoldalas plexi piktogram panel Cronus 8W lámpatesthez - lefelé/lefelé | Menvier | O-EL8-PSD | db | 5505
6300134423 | O-EL8-PSDP Kétoldalas plexi piktogram panel Cronus 8W lámpatesthez - lefelé/üres | Menvier | O-EL8-PSDP | db | 5560
6300134106 | O-EL8-PSLR Kétoldalas plexi piktogram panel Cronus 8W lámpatesthez - balra/jobbra | Menvier | O-EL8-PSLR | db | 5505
6300134307 | O-EL8RBP Cronus 8W mennyezeti süllyesztőkeret | Menvier | O-EL8RBP | db | 2990
6300134340 | O-ESA-BMB Velos felszerelő konzol fallal párhuzamos pozícióhoz | Menvier | O-ESA-BMB | db | 7490
6300134341 | O-ESA-FLEX Velos flexibilis összekötőelem oldalsó / fali felszereléshez | Menvier | O-ESA-FLEX | db | 4710
6300134342 | O-ESA-LMB Velos felszerelő konzol falra merőleges pozícióhoz | Menvier | O-ESA-LMB | db | 7670
6300134343 | O-ESA-PS30 Velos csőfüggesztő (48 cm) | Menvier | O-ESA-PS30 | db | 13390
6300134344 | O-ESA-RB Velos mennyezeti süllyesztőkeret | Menvier | O-ESA-RB | db | 2100
6300134345 | O-ESA-RSA Velos állítható kábel függesztő (150 cm) | Menvier | O-ESA-RSA | db | 9840
6300134424 | O-ESA-RSA-5M Velos állítható kábel függesztő (5 m) | Menvier | O-ESA-RSA-5M | db | 12900
6300134312 | O-ESC Velos lámpatest (piktogram nélkül) 1,5 óra | Menvier | O-ESC | db | 17740
6300134313 | O-ESC-3H Velos lámpatest (piktogram nélkül) 3 óra | Menvier | O-ESC-3H | db | 19920
6300134314 | O-ESM-AT Velos lámpatest (piktogram nélkül) 1 óra Autotest funkcióval | Menvier | O-ESM-AT | db | 25805
6300134315 | O-ESM-AT-3H Velos lámpatest (piktogram nélkül) 3 óra Autotest funkcióval | Menvier | O-ESM-AT-3H | db | 30640
6300134330 | O-ESP-FHD Velos piktogram - tűzcsap & lefelé nyíl | Menvier | O-ESP-FHD | db | 13550
6300134331 | O-ESP-FH-EXT Velos piktogram - tűzcsap & tűzoltó készülék | Menvier | O-ESP-FH-EXT | db | 13550
6300134333 | O-ESP-I2R Velos piktogram ISO - merőleges pozíció, helységbe befelé mutató irány | Menvier | O-ESP-I2R | db | 13550
6300134334 | O-ESP-I2W Velos piktogram ISO - merőleges pozíció, helységből kifelé mutató irány | Menvier | O-ESP-I2W | db | 13550
6300134335 | O-ESP-ID Velos piktogram ISO - lefelé/üres | Menvier | O-ESP-ID | db | 13550
6300134336 | O-ESP-IDD Velos piktogram ISO - lefelé/lefelé | Menvier | O-ESP-IDD | db | 13550
6300134337 | O-ESP-ILR Velos piktogram ISO - balra/jobbra | Menvier | O-ESP-ILR | db | 13550
6300134338 | O-ESP-IU Velos piktogram ISO - felfelé/üres | Menvier | O-ESP-IU | db | 13550
6300134339 | O-ESP-IUU Velos piktogram ISO - felfelé/felfelé | Menvier | O-ESP-IUU | db | 13550
6300134425 | O-ESP-WIDD Velos piktogram ISO - kerekesszék, lefelé/lefelé | Menvier | O-ESP-WIDD | db | 13870
6300134426 | O-ESP-WILR Velos piktogram ISO - kerekesszék, balra/jobbra | Menvier | O-ESP-WILR | db | 13870
6300134427 | O-HVLD-4AA Conversion Kit LED High Voltage Driver 40-180V/ 4AA | Menvier | O-HVLD-4AA | db | 20030
6300134428 | O-HVLD-4AA-TB Conversion Kit LED High Voltage Driver 40-180V/ 4AA | Menvier | O-HVLD-4AA-TB | db | 21390
6300134429 | O-HVLD-5CS Conversion Kit LED High Voltage Driver 40-180V/ 5CS | Menvier | O-HVLD-5CS | db | 23765
6300134430 | O-HVLD-5CS-TB Conversion Kit LED High Voltage Driver 40-180V/ 5CS | Menvier | O-HVLD-5CS-TB | db | 25125
6300134098 | O-LEDUS16 Ledus16, 16 LED, 2W lámpatest, 2 óra | Menvier | O-LEDUS16 | db | 16345
6300134086 | O-LEDUS8 Ledus8, 8 LED, 1W lámpatest, 2 óra | Menvier | O-LEDUS8 | db | 10970
6300134431 | O-LVLD-3CS Conversion Kit LED Low Voltage Driver 3-33V/ 3CS | Menvier | O-LVLD-3CS | db | 20370
6300134432 | O-LVLD-3CS-TB Conversion Kit LED Low Voltage Driver 3-33V/ 3CS | Menvier | O-LVLD-3CS-TB | db | 21730
6300134433 | O-LVLD-4AA Conversion Kit LED Low Voltage Driver 3-33V/ 4AA | Menvier | O-LVLD-4AA | db | 18675
6300134434 | O-LVLD-4AA-TB Conversion Kit LED Low Voltage Driver 3-33V/ 4AA | Menvier | O-LVLD-4AA-TB | db | 20030
6300134435 | O-MVLD-4AA Conversion Kit LED Mid Voltage Driver 20-55V/ 4AA | Menvier | O-MVLD-4AA | db | 19355
6300134436 | O-MVLD-4AA-TB Conversion Kit LED Mid Voltage Driver 20-55V/ 4AA | Menvier | O-MVLD-4AA-TB | db | 20710
6300134437 | O-MVLD-4CS Conversion Kit LED Mid Voltage Driver 20-55V/ 4CS | Menvier | O-MVLD-4CS | db | 22070
6300134438 | O-MVLD-4CS-TB Conversion Kit LED Mid Voltage Driver 20-55V/ 4CS | Menvier | O-MVLD-4CS-TB | db | 23425
6300134108 | O-S8 Sirios 8W fénycsöves, készenléti üzemmódú lámpatest, 1 ? óra | Menvier | O-S8 | db | 13175
6300134118 | O-S8M Sirios 8W fénycsöves, állandó üzemmódú lámpatest, 1 ? óra | Menvier | O-S8M | db | 20585
6300134158 | O-S-IP Sirios IP65 védőburkolat készlet | Menvier | O-S-IP | db | 4270
6300134308 | O-SLED Sirios LED, 24 LED, 1,5W lámpatest, 2 óra | Menvier | O-SLED | db | 22980
6300134296 | O-S-PS Kétoldalas plexi piktogram panel Sirios lámpatesthez - üres/üres | Menvier | O-S-PS | db | 5195
6300134160 | O-S-PSD Kétoldalas plexi piktogram panel Sirios lámpatesthez - lefelé/lefelé | Menvier | O-S-PSD | db | 5805
6300134439 | O-S-PSDP Kétoldalas plexi piktogram panel Sirios lámpatesthez - lefelé/üres | Menvier | O-S-PSDP | db | 6275
6300134159 | O-S-PSLR Kétoldalas plexi piktogram panel Sirios lámpatesthez - balra/jobbra | Menvier | O-S-PSLR | db | 5495
6300134157 | O-S-RB Sirios mennyezeti süllyesztőkeret | Menvier | O-S-RB | db | 2540
6300134294 | O-TK1 Conversion Kit T5 fénycsőhöz 80Wmax 1 óra | Menvier | O-TK1 | db | 22525
6300134440 | SL23A ISO7010 piktogram matrica készlet (lefelé, jobbra, balra) SafeLite 20m-hez | Menvier | SL23A | db | 1190
6300134441 | SL24A ISO7010 piktogram matrica készlet (lefelé, felfelé, jobbra, balra) SafeLite 20m-hez | Menvier | SL24A | db | 1724
6300134442 | SL2CD Kúp alakú diffúzor/bura SafeLite 20m-hez | Menvier | SL2CD | db | 5504
6300134443 | SL2MNM42C2C3A SafeLite 20m lámpatest, IP42, 60 Lm, 2 óra | Menvier | SL2MNM42C2C3A | db | 9168
6300134444 | SL2MNM42D2C3A SafeLite 20m lámpatest, IP42, 100 Lm, 2 óra | Menvier | SL2MNM42D2C3A | db | 9657
6300134445 | SL2MNM65D2C3A SafeLite 20m lámpatest, IP65, 100 Lm, 2 óra | Menvier | SL2MNM65D2C3A | db | 12217
6300134446 | SL2OP Opál diffúzor/bura SafeLite 20m-hez | Menvier | SL2OP | db | 4076
6300134447 | SL2PG Védőrács SafeLite 20m-hez | Menvier | SL2PG | db | 4012
6300134448 | SL2PPD Kétoldalas plexi piktogram panel SafeLite 20m-hez - lefelé/üres | Menvier | SL2PPD | db | 4364
6300134449 | SL2PPDD Kétoldalas plexi piktogram panel SafeLite 20m-hez - lefelé/lefelé | Menvier | SL2PPDD | db | 4364
6300134450 | SL2PPLR Kétoldalas plexi piktogram panel SafeLite 20m-hez - balra/jobbra | Menvier | SL2PPLR | db | 4364
6300134451 | SL2RB Mennyezeti süllyesztőkeret SafeLite 20m-hez | Menvier | SL2RB | db | 2134
6300134452 | SL2WB Fali süllyesztő doboz SafeLite 20m-hez | Menvier | SL2WB | db | 2374
6300134453 | SL33A ISO7010 piktogram matrica készlet (lefelé, jobbra, balra) SafeLite 30m-hez | Menvier | SL33A | db | 2668
6300134454 | SL34A ISO7010 piktogram matrica készlet (lefelé, felfelé, jobbra, balra) SafeLite 30m-hez | Menvier | SL34A | db | 3408
6300134455 | SL3CD Kúp alakú diffúzor/bura SafeLite 30m-hez | Menvier | SL3CD | db | 7836
6300134456 | SL3MNM42E1C3A SafeLite 30m lámpatest, IP42, 150 Lm, 1 óra | Menvier | SL3MNM42E1C3A | db | 14771
6300134457 | SL3MNM65E1C3A SafeLite 30m lámpatest, IP65, 150 Lm, 1 óra | Menvier | SL3MNM65E1C3A | db | 17331
6300134458 | SL3PG Védőrács SafeLite 30m-hez | Menvier | SL3PG | db | 5417
6300134459 | SL3PPD Kétoldalas plexi piktogram panel SafeLite 30m-hez - lefelé/üres | Menvier | SL3PPD | db | 7200
6300134460 | SL3PPDD Kétoldalas plexi piktogram panel SafeLite 30m-hez - lefelé/lefelé | Menvier | SL3PPDD | db | 7200
6300134461 | SL3PPLR Kétoldalas plexi piktogram panel SafeLite 30m-hez - balra/jobbra | Menvier | SL3PPLR | db | 7200
6300134462 | SL3RB Mennyezeti süllyesztőkeret SafeLite 30m-hez | Menvier | SL3RB | db | 3734