## cellpack_20210301
Cikkszám | Megnevezés | Gyártó | Gyári jel | Eladási egység | Nettó listaár, forint
6302600252 | Cellpack 10 mm2 lapos réz szövedék szalag | Cellpack | 126336 | m | 2369
6302600256 | Cellpack 16 mm2 harisnya réz szövedék | Cellpack | 126340 | m | 2061
6302600253 | Cellpack 16 mm2 lapos réz szövedék szalag | Cellpack | 126337 | m | 2472
6302600734 | Cellpack 220775/EGA CTS 24kV 630A 95-240/EGA 3 fázishoz | Cellpack | 355433 | klt | 160986
6302600254 | Cellpack 25 mm2 lapos réz szövedék szalag | Cellpack | 126338 | m | 2576
6302600257 | Cellpack 35 mm2 harisnya réz szövedék | Cellpack | 126364 | m | 5150
6302600255 | Cellpack 35 mm2 lapos réz szövedék szalag | Cellpack | 126339 | m | 3296
6302600258 | Cellpack 70 mm2 harisnya réz szövedék | Cellpack | 126375 | m | 8755
6302600828 | Cellpack Clear gél 150ml két komponensű szilikon alapú transzparens kiöntő gél | Cellpack | 364032 | db | 6787
6302600829 | Cellpack Clear gél 250ml két komponensű szilikon alapú transzparens kiöntő gél | Cellpack | 364033 | db | 8225
6302600830 | Cellpack Clear gél 350ml két komponensű szilikon alapú transzparens kiöntő gél | Cellpack | 364034 | db | 11310
6302600831 | Cellpack Clear gél 500ml két komponensű szilikon alapú transzparens kiöntő gél | Cellpack | 364035 | db | 15422
6302600827 | Cellpack Clear gél 80ml két komponensű szilikon alapú transzparens kiöntő gél | Cellpack | 364031 | db | 4627
6302600821 | Cellpack EasyProtect 112 géltechnológiás kötődoboz + Wago 1 x 221-413 IPx8 | Cellpack | 407858 | db | 2262
6302600822 | Cellpack EasyProtect 113 géltechnológiás kötődoboz + Wago 1 x 221-414 IPx8 | Cellpack | 407859 | db | 2365
6302600824 | Cellpack EasyProtect 215 géltechnológiás kötődoboz + Wago 1 x 221-416 IPx8 | Cellpack | 407861 | db | 2776
6302600823 | Cellpack EasyProtect 222 géltechnológiás kötődoboz + Wago 2 x 221-413 IPx8 | Cellpack | 407860 | db | 2776
6302600826 | Cellpack EasyProtect 323 géltechnológiás kötődoboz + Wago 2 x 221-414 IPx8 | Cellpack | 407863 | db | 3701
6302600825 | Cellpack EasyProtect 332 géltechnológiás kötődoboz + Wago 3 x 221-413 IPx8 | Cellpack | 407862 | db | 3599
6302600837 | Cellpack Express gél 400ml két komponensű szilikon alapú gyors kiöntő gél | Cellpack | 364845 | db | 23648
6302600839 | Cellpack Flow gél 1000gr egy komponensű szilikon alapú képlékeny kiöntő gél | Cellpack | 365281 | db | 16451
6302600838 | Cellpack Flow gél 400gr egy komponensű szilikon alapú képlékeny kiöntő gél | Cellpack | 365280 | db | 8225
6302600835 | Cellpack Jumbo gél 10000ml két komponensű szilikon alapú rugalmas kiöntő gél keverőpohár nélkül | Cellpack | 364308 | db | 123379
6302600833 | Cellpack Jumbo gél 2000ml két komponensű szilikon alapú rugalmas kiöntő gél keverőpohár nélkül | Cellpack | 364306 | db | 30845
6302600834 | Cellpack Jumbo gél 5000ml két komponensű szilikon alapú rugalmas kiöntő gél keverőpohár nélkül | Cellpack | 364307 | db | 71971
6302600836 | Cellpack Soft gél 310ml egy komponensű szilikon alapú csöpögésmentes kiöntő gél | Cellpack | 364723 | db | 15422
6302600840 | Cellpack Supra gél keverő fej | Cellpack | 366780 | db | 2056
6302600832 | Cellpack Supra gél 250ml két komponensű szilikon alapú gél kinyomó tubusban | Cellpack | 364036 | db | 15422
6302600808 | CG Box IP68 kötődoboz készlet öntőgyantával és vezetékösszekötővel (221122) | Cellpack | 362412 | db | 9270
6302600746 | CHE-3F(B) 12kV 150-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184808 | klt | 57381
6302600744 | CHE-3F(B) 12kV 25-95 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184806 | klt | 55578
6302600745 | CHE-3F(B) 12kV 95-240 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184807 | klt | 56079
6302600749 | CHE-3F(B) 24kV 120-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184812 | klt | 76608
6302600747 | CHE-3F(B) 24kV 25-95 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184809 | klt | 61587
6302600748 | CHE-3F(B) 24kV 70-240 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184811 | klt | 66695
6302600752 | CHE-3F(B) 36kV 150-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184816 | klt | 117165
6302600750 | CHE-3F(B) 36kV 35-70 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184813 | klt | 96737
6302600751 | CHE-3F(B) 36kV 50-150 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184815 | klt | 108152
6302600738 | CHE-3I(B) 12kV 150-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 180522 | klt | 48968
6302600737 | CHE-3I(B) 12kV 25-95 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 173134 | klt | 41758
6302600736 | CHE-3I(B) 12kV 95-240 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 173132 | klt | 45365
6302600741 | CHE-3I(B) 24kV 120-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184800 | klt | 60085
6302600739 | CHE-3I(B) 24kV 25-95 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184798 | klt | 57682
6302600740 | CHE-3I(B) 24kV 70-240 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184799 | klt | 58183
6302600743 | CHE-3I(B) 36kV 150-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184803 | klt | 100141
6302600742 | CHE-3I(B) 36kV 50-150 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 184802 | klt | 92631
6302600767 | CHE-F 12kV 150-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194052 | klt | 27339
6302600768 | CHE-F 12kV 240-500 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194053 | klt | 30944
6302600765 | CHE-F 12kV 25-95 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194050 | klt | 30344
6302600766 | CHE-F 12kV 95-240 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194051 | klt | 25536
6302600770 | CHE-F 24kV 120-300 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194065 | klt | 44563
6302600771 | CHE-F 24kV 240-500 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194066 | klt | 59483
6302600753 | CHE-F 24kV 25-150 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 193374 | klt | 39656
6302600769 | CHE-F 24kV 70-240 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194064 | klt | 43762
6302600773 | CHE-F 36kV 150-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194070 | klt | 84118
6302600772 | CHE-F 36kV 50-150 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194069 | klt | 71100
6302600756 | CHE-I 12kV 150-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194018 | klt | 21930
6302600757 | CHE-I 12kV 240-500 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194019 | klt | 24635
6302600754 | CHE-I 12kV 25-95 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 193416 | klt | 21030
6302600755 | CHE-I 12kV 95-240 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194017 | klt | 21030
6302600758 | CHE-I 24kV 10-35 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194039 | klt | 27339
6302600761 | CHE-I 24kV 120-300 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194042 | klt | 29342
6302600762 | CHE-I 24kV 240-500 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194043 | klt | 38554
6302600759 | CHE-I 24kV 25-150 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194040 | klt | 26538
6302600760 | CHE-I 24kV 70-240 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194041 | klt | 28540
6302600764 | CHE-I 36kV 150-400 Középfeszültségű végelzáró | Cellpack | 194047 | klt | 62788
6302600763 | CHE-I 36kV 50-150 Középfeszültségű végelzáró. | Cellpack | 194046 | klt | 54076
6302600786 | CHMPPSV(3Pb)3 24kV 95-240 Összekötő szerelvény | Cellpack | 291507 | klt | 229823
6302600785 | CHMPRSV3-1 12kV 95-240 Összekötő.+Összekötő hüv. | Cellpack | 264769 | klt | 240338
6302600777 | CHMSV 12kV 240-400 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258133 | klt | 53074
6302600774 | CHMSV 12kV 25-95 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258130 | klt | 35049
6302600775 | CHMSV 12kV 70-150 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258131 | klt | 36552
6302600776 | CHMSV 12kV 95-240 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258132 | klt | 42060
6302600778 | CHMSV 24kV 16-95 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258140 | klt | 40056
6302600781 | CHMSV 24kV 240-400 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258143 | klt | 65092
6302600779 | CHMSV 24kV 50-150 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258141 | klt | 42060
6302600780 | CHMSV 24kV 95-240 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258142 | klt | 49069
6302600796 | CHMSV 3 12kV 240-400 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297358 | klt | 150211
6302600792 | CHMSV 3 12kV 25-95 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297348 | klt | 100141
6302600793 | CHMSV 3 12kV 70-150 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297350 | klt | 105148
6302600790 | CHMSV 3 12kV 95-240 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297260 | klt | 118166
6302600799 | CHMSV 3 24kV 16-95 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297433 | klt | 110155
6302600797 | CHMSV 3 24kV 240-400 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297361 | klt | 165232
6302600794 | CHMSV 3 24kV 50-150 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297352 | klt | 120169
6302600789 | CHMSV 3 24kV 95-240 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297104 | klt | 140197
6302600798 | CHMSV 3 36kV 240-400 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297362 | klt | 221312
6302600795 | CHMSV 3 36kV 50-150 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297353 | klt | 145204
6302600791 | CHMSV 3 36kV 95-240 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 297311 | klt | 173243
6302600784 | CHMSV 36kV 240-400 Középfeszültségű összekötő | Cellpack | 258146 | klt | 70099
6302600782 | CHMSV 36kV 50-150 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258144 | klt | 44062
6302600783 | CHMSV 36kV 95-240 Középfeszültségű összekötő. | Cellpack | 258145 | klt | 60085
6302600214 | Cinkspray 171 400ml védőréteget képez | Cellpack | 124030 | db | 4120
6302600803 | CTS 630A 24kV 25-70 EGA (régi 250711EGA) csatlakozó | Cellpack | 355434 | klt | 160986
6302600787 | CWS 250A 10kV 50-95 M/EGA csatlakozó | Cellpack | 295167 | klt | 120169
6302600719 | EASY 2 összekötő és leágazó szerelvény toldóhüvely nélkül | Cellpack | 204900 | db | 26447
6302600804 | EasyCell 2 öntőgyantás összekötő szerelvény - 1,5-2,5mm2 | Cellpack | 360366 | db | 4218
6302600811 | EasyCell 2 V öntőgyantás összekötő szerelvény csavaros toldóelemmel - 1,5-2,5mm2 | Cellpack | 389676 | db | 4824
6302600805 | EasyCell 3 öntőgyantás összekötő szerelvény - 1,5-6mm2 | Cellpack | 360368 | db | 6893
6302600812 | EasyCell 3 V öntőgyantás összekötő szerelvény csavaros toldóelemmel - 1,5-6mm2 | Cellpack | 389677 | db | 7698
6302600806 | EasyCell 4 öntőgyantás összekötő szerelvény - 6-16mm2 | Cellpack | 360369 | db | 10289
6302600813 | EasyCell 4 V öntőgyantás összekötő szerelvény csavaros toldóelemmel - 6-16mm2 | Cellpack | 389678 | db | 12318
6302600807 | EasyCell 5 öntőgyantás összekötő szerelvény - 16-25mm2 | Cellpack | 360400 | db | 19549
6302600814 | EasyCell 5 V öntőgyantás összekötő szerelvény csavaros toldóelemmel - 16-25mm2 | Cellpack | 389679 | db | 23609
6302600809 | EasyCell 6 V öntőgyantás elágazó szerelvény csavaros toldóelemmel - 6 / 2,5-6mm2 | Cellpack | 371166 | db | 23506
6302600810 | EasyCell 7 V öntőgyantás elágazó szerelvény csavaros toldóelemmel - 16-25 / 2,5-25mm2 | Cellpack | 371167 | db | 34900
6302600029 | Easy-Glide kábelsikosító gél 1050ml vízbázisú | Cellpack | 219647 | db | 6901
6302600217 | Hűtőspray 200ml túlmelegedés ellen | Cellpack | 124044 | db | 8240
6302600222 | Kábelsíkosító spray 400ml vezetékek behúzásához | Cellpack | 124050 | db | 3915
6302600212 | Kontakt tisztító spray 400ml elektr.készü.tisztítására | Cellpack | 124024 | db | 3857
6302600387 | KRS1 kábelköpeny javító klt 0,75 25mm x 10m önvulkanizáló | Cellpack | 145911 | db | 7416
6302600221 | Lakkspray 400ml védőréteget képez | Cellpack | 124049 | db | 5150
6302600223 | Levegőspray 200ml nehezen tiszt.felületekre | Cellpack | 124051 | db | 8240
6302600701 | LG500 kitöltő massza 500 ml | Cellpack | 125199 | db | 13184
6302600034 | M11/EG összekötő szerelvény max 4 x 10mm2 max átm. 26mm | Cellpack | 124169 | db | 5870
6302600035 | M12/EG összekötő szerelvény max 4 x 25mm2 max átm.34mm | Cellpack | 124170 | db | 8034
6302600036 | M13/EG összekötő szerelvény max 4 x 50mm2 max átm.43mm | Cellpack | 124172 | db | 13185
6302600037 | M13S/EG összekötő szerelvény max 4 x 35mm2 max átm.43mm | Cellpack | 124171 | db | 12361
6302600038 | M14/EG összekötő szerelvény max 4 x 95mm2 max átm.48mm | Cellpack | 124174 | db | 19570
6302600226 | M14S/EG összekötő szerelvény max 4 x 70mm2 max átm.48mm | Cellpack | 124173 | db | 18026
6302600039 | M15/EG összekötő szerelvény max 4 x 150mm2 max átm.63mm | Cellpack | 124175 | db | 46351
6302600227 | M16/EG összekötő szerelvény max 4 x 240mm2 max átm.81mm | Cellpack | 124176 | db | 80341
6302600229 | MRO2/EG összekötő szerelvény 1 x 25, 4 x 2,5mm2 max átm.16mm | Cellpack | 124507 | db | 7726
6302600230 | MRO5/EG összekötő szerelvény 1 x 25, 4 x 4mm2 max átm.16mm | Cellpack | 124508 | db | 10300
6302600216 | Multifunkciós tisztítóspray 200ml motorok beindításához | Cellpack | 124043 | db | 2061
6302600816 | MZ0/EG öntőgyantás szerelvény 124506 | Cellpack | 124506 | db | 5260
6302600228 | MZ00/EG összekötő szerelvény max átm.20mm | Cellpack | 124505 | db | 6284
6302600817 | MZ1/EG öntőgyantás szerelvény 124510 | Cellpack | 124510 | db | 14730
6302600231 | MZ1/FG összekötő szerelvény 4 x 10mm2 max átm.25mm | Cellpack | 124516 | db | 15450
6302600232 | MZ2/FG összekötő szerelvény 4 x 25mm2 max átm.35mm | Cellpack | 124517 | db | 23690
6302600233 | MZ3/FG összekötő szerelvény 4 x 35mm2 max átm.40mm | Cellpack | 124518 | db | 38111
6302600156 | No. 121 Univerzális tisztítófolyadék kanna 1l | Cellpack | 124026 | db | 6128
6302600213 | No. 121 Univerzális tisztítófolyadék kanna 5l | Cellpack | 124027 | db | 18540
6302600003 | No. 121 Univerzális tisztítófolyadék spray 400ml | Cellpack | 146404 | db | 3193
6302600242 | Nr. 60 nagyfeszültségű szigetelőszalag 19mm x 10m x 0,5 önvulkanizáló | Cellpack | 125533 | db | 2162
6302600247 | Nr. 61 félvezető szalag 0,75 19mm x 5m önvulkanizáló | Cellpack | 125604 | db | 2576
6302600245 | Nr. 61 félvezető szalag 0,75 19mm x 9,1m önvulkanizáló | Cellpack | 125590 | db | 3811
6302600040 | Nr. 62 nagyfeszültségű szigetelőszalag 19mm x 10m x 0,75 önvulkanizáló | Cellpack | 145908 | db | 2576
6302600248 | Nr. 62 nagyfeszültségű szigetelőszalag 19mm x 5m x 0,75 önvulkanizáló | Cellpack | 125605 | db | 1647
6302600041 | Nr. 62 nagyfeszültségű szigetelőszalag 38mm x 10m x 0,75 önvulkanizáló | Cellpack | 125589 | db | 5150
6302600243 | Nr. 62 nagyfeszültségű szigetelőszalag 38mm x 5m x 0,75 önvulkanizáló | Cellpack | 125584 | db | 3915
6302600246 | Nr. 64 tömítőszalag 38mm x 1,52m önvulkanizáló | Cellpack | 125591 | db | 2678
6302600249 | Nr. 72 szigetelő javító szalag 0,5 19mm x 10m önvulkanizáló | Cellpack | 125607 | db | 2884
6302600244 | Nr. 72 szigetelő javító szalag 0,75 25mm x 10m önvulkanizáló | Cellpack | 125587 | db | 3605
6302600801 | PowerGel 1000ml (régi 254842) | Cellpack | 335121 | db | 14919
6302600800 | PowerGel 400ml (régi 254846) | Cellpack | 335120 | db | 8745
6302600044 | RF 1 tekercsrugó átm.13-22 | Cellpack | 126295 | db | 412
6302600045 | RF 2 tekercsrugó átm.17-28 | Cellpack | 126296 | db | 619
6302600046 | RF 3 tekercsrugó átm.24-37 | Cellpack | 126297 | db | 619
6302600047 | RF 4 tekercsrugó átm.33-49 | Cellpack | 126298 | db | 773
6302600048 | RF 5 tekercsrugó átm.44-70 | Cellpack | 126299 | db | 1751
6302600049 | RF 6 tekercsrugó átm.55-92 | Cellpack | 126300 | db | 2369
6302600241 | SEH2 30-10 melegzsugor végelzáró 4 x 2.5-25mm2 | Cellpack | 125374 | db | 1545
6302600407 | SEH2 50-24 melegzsugor végelzáró 4 x 25-120mm2 | Cellpack | 169475 | db | 2884
6302600409 | SEH3 110-35 melegzsugor végelzáró 4 x 185-400mm2 | Cellpack | 169711 | db | 5769
6302600405 | SEH3 25-9 melegzsugor végelzáró 4 x 1.5-16mm2 | Cellpack | 169471 | db | 2369
6302600189 | SEH3 45-17 melegzsugor végelzáró 4 x 6-35mm2 | Cellpack | 125365 | db | 2781
6302600406 | SEH3 55-23 melegzsugor végelzáró 4 x 35-150mm2 | Cellpack | 169473 | db | 3915
6302600412 | SEH3 75-28 melegzsugor végelzáró 3 x 120-300mm2 | Cellpack | 186615 | db | 4635
6302600050 | SEH4 28-9 melegzsugor végelzáró 4 x 1.5-10mm2 | Cellpack | 148844 | db | 1854
6302600051 | SEH4 35-12 melegzsugor végelzáró 4 x 6-35mm2 | Cellpack | 143556 | db | 1957
6302600052 | SEH4 47-23 melegzsugor végelzáró 4 x 35-95mm2 | Cellpack | 166973 | db | 3089
6302600053 | SEH4 60-23 melegzsugor végelzáró 4 x 35-150mm2 | Cellpack | 169477 | db | 3708
6302600054 | SEH4 78-36 melegzsugor végelzáró 4 x 95-240mm2 | Cellpack | 166972 | db | 4635
6302600055 | SEH4 95-36 melegzsugor végelzáró 4 x 120-300mm2 | Cellpack | 143563 | db | 5253
6302600461 | SEH5 100-40 melegzsugor végelzáró 5 x 150-240mm2 | Cellpack | 223132 | db | 7416
6302600459 | SEH5 65-15 melegzsugor végelzáró 5 x 4- 70 mm2 | Cellpack | 222242 | db | 3605
6302600460 | SEH5 80-30 melegzsugor végelzáró 5 x 35-120mm2 | Cellpack | 223131 | db | 6643
6302600702 | SESCW 150-300 Melegzsugor végelzáró | Cellpack | 145400 | db | 13493
6302600714 | SESCW 25-50 Melegzsugor végelzáró | Cellpack | 154637 | db | 8653
6302600713 | SESCW 4-16 Melegzsugor végelzáró | Cellpack | 148168 | db | 6696
6302600703 | SESCW 70-150Melegzsugor végelzáró | Cellpack | 145401 | db | 10094
6302600704 | SFEH4 1,5-6 Melegzsugor beltéri végelzáró | Cellpack | 145434 | db | 5150
6302600711 | SFEH4 150-300 Melegzsugor beltéri végelzáró | Cellpack | 145448 | db | 9270
6302600707 | SFEH4 25-50 Melegzsugor beltéri végelzáró | Cellpack | 145438 | db | 7107
6302600705 | SFEH4 4-16 Melegzsugor beltéri végelzáró | Cellpack | 145435 | db | 6180
6302600709 | SFEH4 70-150 Melegzsugor beltéri végelzáró | Cellpack | 145443 | db | 8138
6302600712 | SFEX4 150-300 Melegzsugor szabadtéri végelzáró | Cellpack | 145449 | db | 13803
6302600708 | SFEX4 25-50 Melegzsugor szabadtéri végelzáró | Cellpack | 145439 | db | 10404
6302600706 | SFEX4 4-16 Melegzsugor szabadtéri végelzáró | Cellpack | 145436 | db | 8343
6302600710 | SFEX4 70-150 Melegzsugor szabadtéri végelzáró | Cellpack | 145444 | db | 12876
6302600240 | SKH 10-4 melegzsugor végelzáró sapka UV-álló | Cellpack | 125345 | db | 566
6302600239 | SKH 110-35 melegzsugor végelzáró sapka UV-álló | Cellpack | 125339 | db | 4120
6302600056 | SKH 15-5 melegzsugor végelzáró sapka UV-álló | Cellpack | 125351 | db | 619
6302600057 | SKH 22-9 melegzsugor végelzáró sapka UV-álló | Cellpack | 125334 | db | 669
6302600058 | SKH 35-15 melegzsugor végelzáró sapka UV-álló | Cellpack | 125335 | db | 876
6302600059 | SKH 55-25 melegzsugor végelzáró sapka UV-álló | Cellpack | 125336 | db | 1235
6302600061 | SKH 95-40 melegzsugor végelzáró sapka UV-álló | Cellpack | 125338 | db | 3296
6302600359 | SMH 12-14/1.5-2.5 melegzsugor összekötő erek száma 12-14 1,5-2,5mm2 / ér | Cellpack | 145489 | db | 7623
6302600360 | SMH 12-16/1.5-2.5 melegzsugor összekötő erek száma 12-16 1,5-2,5mm2 / ér | Cellpack | 145490 | db | 7828
6302600361 | SMH 18-24/1.5-2.5 melegzsugor összekötő erek száma 18-24 1,5-2,5mm2 / ér | Cellpack | 145493 | db | 9373
6302600362 | SMH 30/1.5-2.5 melegzsugor összekötő erek száma 30 1,5-2,5mm2 / ér | Cellpack | 145496 | db | 11536
6302600363 | SMH 34-40/1.5-2.5 melegzsugor összekötő erek száma 34-40 1,5-2,5mm2 / ér | Cellpack | 145541 | db | 15450
6302600358 | SMH 7-10/1.5-2.5 melegzsugor összekötő erek száma 7-10 1,5-2,5mm2 / ér | Cellpack | 145486 | db | 4738
6302600394 | SMH1 10-25 melegzsugor összekötő 1 x 10-25mm2 | Cellpack | 150154 | db | 3915
6302600397 | SMH1 150-300 melegzsugor összekötő 1 x 150-300mm2 | Cellpack | 150161 | db | 8446
6302600398 | SMH1 300-500 melegzsugor összekötő 1 x 300-500mm2 | Cellpack | 150162 | db | 8653
6302600395 | SMH1 35-70 melegzsugor összekötő 1 x 35-70mm2 | Cellpack | 150158 | db | 4016
6302600396 | SMH1 95-150 melegzsugor összekötő 1 x 95-150mm2 | Cellpack | 150160 | db | 8034
6302600377 | SMH4 1,5-4 E90 melegzsugor összekötő 4 x 1,5-4mm2 | Cellpack | 145653 | db | 164803
6302600062 | SMH4 1.5-16 melegzsugor összekötő 4 x 1,5-16mm2 | Cellpack | 145249 | db | 2162
6302600063 | SMH4 1.5-6 melegzsugor összekötő 4 x 1,5-6mm2 | Cellpack | 145246 | db | 1854
6302600382 | SMH4 120-150 E90 melegzsugor összekötő 4 x 120-150mm2 | Cellpack | 145660 | db | 185404
6302600379 | SMH4 16-25 E90 melegzsugor összekötő 4 x 16-25mm2 | Cellpack | 145656 | db | 175104
6302600064 | SMH4 16-50 melegzsugor összekötő 4 x 16-50mm2 | Cellpack | 145320 | db | 5253
6302600383 | SMH4 185-240 E90 melegzsugor összekötő 4 x 185-240mm2 | Cellpack | 145661 | db | 190554
6302600065 | SMH4 25-150 melegzsugor összekötő 4 x 25-150mm2 | Cellpack | 145282 | db | 10094
6302600066 | SMH4 25-95 melegzsugor összekötő 4 x 25-95mm2 | Cellpack | 145332 | db | 5253
6302600380 | SMH4 35-50 E90 melegzsugor összekötő 4 x 35-50mm2 | Cellpack | 145657 | db | 180254
6302600378 | SMH4 6-10 E90 melegzsugor összekötő 4 x 6-10mm2 | Cellpack | 145655 | db | 169953
6302600067 | SMH4 6-25 melegzsugor összekötő 4 x 6-25mm2 | Cellpack | 145296 | db | 2988
6302600381 | SMH4 70-95 E90 melegzsugor összekötő 4 x 70-95mm2 | Cellpack | 145659 | db | 183343
6302600068 | SMH4 95-300 melegzsugor összekötő 4 x 95-300mm2 | Cellpack | 145342 | db | 13185
6302600384 | SMH5 1,5-4 E90 melegzsugor összekötő 5 x 1,5-4mm2 | Cellpack | 145680 | db | 175104
6302600355 | SMH5 1.5-10 melegzsugor összekötő 5 x 1,5-10mm2 | Cellpack | 145257 | db | 2576
6302600356 | SMH5 1.5-16 melegzsugor összekötő 5 x 1,5-16mm2 | Cellpack | 145338 | db | 3399
6302600354 | SMH5 1.5-6 melegzsugor összekötő 5 x 1,5-6mm2 | Cellpack | 145255 | db | 2061
6302600386 | SMH5 16-25 E90 melegzsugor összekötő 5 x 16-25mm2 | Cellpack | 145682 | db | 185404
6302600385 | SMH5 6-10 E90 melegzsugor összekötő 5 x 6-10mm2 | Cellpack | 145681 | db | 180254
6302600352 | SMHA4/1.5-10 melegzsugor összekötő 4 x 1,5-10mm2 | Cellpack | 145239 | db | 6696
6302600353 | SMHA4/16-50 melegzsugor összekötő 4 x 16-50mm2 | Cellpack | 145243 | db | 12876
6302600193 | SMHA4/35-150 melegzsugor összekötő 4 x 35-150mm2 | Cellpack | 130945 | db | 19570
6302600410 | SMHA4/95-300 melegzsugor összekötő 4 x 95-300mm2 | Cellpack | 174183 | db | 29047
6302600718 | SMHC4 120-240 Melegzsugor összekötő szerelvény | Cellpack | 203041 | db | 47381
6302600716 | SMHC4 16-35 Melegzsugor összekötő szerelvény | Cellpack | 203029 | db | 16481
6302600715 | SMHC4 4-10 Melegzsugor összekötő szerelvény | Cellpack | 203028 | db | 12361
6302600717 | SMHC4 50-95 Melegzsugor összekötő szerelvény | Cellpack | 203040 | db | 24720
6302600337 | SR1F 1.2-0.6/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144323 | db | 240
6302600425 | SR1F 1.2-0.6/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203278 | db | 200
6302600339 | SR1F 1.2-0.6/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144327 | db | 200
6302600069 | SR1F 1.2-0.6/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144322 | db | 200
6302600338 | SR1F 1.2-0.6/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144324 | db | 200
6302600070 | SR1F 1.2-0.6/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144326 | db | 200
6302600071 | SR1F 1.2-0.6/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203911 | db | 200
6302600426 | SR1F 1.2-0.6/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203279 | db | 200
6302600072 | SR1F 1.2-0.6/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203910 | db | 200
6302600073 | SR1F 1.2-0.6/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 198530 | db | 330
6302600078 | SR1F 1.6-0.8/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144329 | db | 240
6302600415 | SR1F 1.6-0.8/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 201541 | db | 200
6302600341 | SR1F 1.6-0.8/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144333 | db | 200
6302600074 | SR1F 1.6-0.8/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144328 | db | 200
6302600340 | SR1F 1.6-0.8/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144330 | db | 200
6302600075 | SR1F 1.6-0.8/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144332 | db | 200
6302600076 | SR1F 1.6-0.8/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203913 | db | 200
6302600427 | SR1F 1.6-0.8/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203280 | db | 200
6302600077 | SR1F 1.6-0.8/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203912 | db | 200
6302600414 | SR1F 1.6-0.8/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 198519 | db | 330
6302600333 | SR1F 102-51/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144316 | db | 9341
6302600428 | SR1F 102-51/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203281 | db | 7784
6302600336 | SR1F 102-51/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144320 | db | 7784
6302600332 | SR1F 102-51/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144315 | db | 7784
6302600334 | SR1F 102-51/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144317 | db | 7784
6302600335 | SR1F 102-51/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144319 | db | 7784
6302600434 | SR1F 102-51/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203857 | db | 7784
6302600429 | SR1F 102-51/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203282 | db | 7784
6302600433 | SR1F 102-51/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203856 | db | 7784
6302600313 | SR1F 12.7-6.4/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144255 | db | 758
6302600315 | SR1F 12.7-6.4/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144263 | db | 490
6302600267 | SR1F 12.7-6.4/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127216 | db | 490
6302600079 | SR1F 12.7-6.4/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127192 | db | 490
6302600179 | SR1F 12.7-6.4/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127204 | db | 490
6302600080 | SR1F 12.7-6.4/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127210 | db | 490
6302600081 | SR1F 12.7-6.4/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203915 | db | 490
6302600314 | SR1F 12.7-6.4/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144262 | db | 490
6302600082 | SR1F 12.7-6.4/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203914 | db | 490
6302600083 | SR1F 12.7-6.4/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127228 | db | 798
6302600316 | SR1F 19.1-9.5/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144267 | db | 1009
6302600317 | SR1F 19.1-9.5/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144275 | db | 729
6302600268 | SR1F 19.1-9.5/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127217 | db | 729
6302600084 | SR1F 19.1-9.5/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127193 | db | 729
6302600171 | SR1F 19.1-9.5/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127205 | db | 729
6302600085 | SR1F 19.1-9.5/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127211 | db | 729
6302600086 | SR1F 19.1-9.5/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203917 | db | 729
6302600424 | SR1F 19.1-9.5/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203274 | db | 729
6302600087 | SR1F 19.1-9.5/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203916 | db | 729
6302600088 | SR1F 19.1-9.5/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127229 | db | 1248
6302600342 | SR1F 2.4-1.2/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144335 | db | 250
6302600345 | SR1F 2.4-1.2/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144340 | db | 210
6302600344 | SR1F 2.4-1.2/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144339 | db | 210
6302600089 | SR1F 2.4-1.2/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144334 | db | 210
6302600343 | SR1F 2.4-1.2/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144336 | db | 210
6302600090 | SR1F 2.4-1.2/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144338 | db | 210
6302600091 | SR1F 2.4-1.2/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203919 | db | 210
6302600430 | SR1F 2.4-1.2/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203283 | db | 210
6302600092 | SR1F 2.4-1.2/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203918 | db | 210
6302600093 | SR1F 2.4-1.2/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 198518 | db | 350
6302600318 | SR1F 25.4-12.7/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144279 | db | 1417
6302600320 | SR1F 25.4-12.7/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144287 | db | 1018
6302600269 | SR1F 25.4-12.7/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127218 | db | 1018
6302600094 | SR1F 25.4-12.7/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127194 | db | 1018
6302600192 | SR1F 25.4-12.7/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127206 | db | 1018
6302600095 | SR1F 25.4-12.7/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127212 | db | 1018
6302600096 | SR1F 25.4-12.7/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203921 | db | 1018
6302600319 | SR1F 25.4-12.7/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144286 | db | 1018
6302600097 | SR1F 25.4-12.7/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203920 | db | 1018
6302600098 | SR1F 25.4-12.7/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127230 | db | 1896
6302600346 | SR1F 3.2-1.6/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144344 | db | 319
6302600350 | SR1F 3.2-1.6/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144350 | db | 250
6302600348 | SR1F 3.2-1.6/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144348 | db | 250
6302600099 | SR1F 3.2-1.6/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203008 | db | 250
6302600347 | SR1F 3.2-1.6/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144345 | db | 250
6302600100 | SR1F 3.2-1.6/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144347 | db | 250
6302600101 | SR1F 3.2-1.6/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203923 | db | 250
6302600349 | SR1F 3.2-1.6/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144349 | db | 250
6302600102 | SR1F 3.2-1.6/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203922 | db | 250
6302600103 | SR1F 3.2-1.6/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144343 | db | 399
6302600321 | SR1F 38.1-19.1/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144291 | db | 2635
6302600324 | SR1F 38.1-19.1/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144299 | db | 1747
6302600322 | SR1F 38.1-19.1/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144295 | db | 1747
6302600104 | SR1F 38.1-19.1/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144288 | db | 1747
6302600190 | SR1F 38.1-19.1/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144292 | db | 1747
6302600105 | SR1F 38.1-19.1/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144294 | db | 1747
6302600106 | SR1F 38.1-19.1/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203925 | db | 1747
6302600323 | SR1F 38.1-19.1/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144298 | db | 1747
6302600107 | SR1F 38.1-19.1/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203924 | db | 1747
6302600108 | SR1F 38.1-19.1/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144290 | db | 3094
6302600418 | SR1F 4.8-2.4/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203267 | db | 399
6302600416 | SR1F 4.8-2.4/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203265 | db | 290
6302600264 | SR1F 4.8-2.4/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127213 | db | 290
6302600109 | SR1F 4.8-2.4/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127189 | db | 290
6302600185 | SR1F 4.8-2.4/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127201 | db | 290
6302600110 | SR1F 4.8-2.4/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127207 | db | 290
6302600111 | SR1F 4.8-2.4/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203927 | db | 290
6302600417 | SR1F 4.8-2.4/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203266 | db | 290
6302600112 | SR1F 4.8-2.4/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203926 | db | 290
6302600113 | SR1F 4.8-2.4/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127225 | db | 399
6302600325 | SR1F 51-25.4/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144301 | db | 3522
6302600408 | SR1F 51-25.4/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 169508 | db | 2495
6302600326 | SR1F 51-25.4/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144305 | db | 2495
6302600114 | SR1F 51-25.4/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144300 | db | 2495
6302600191 | SR1F 51-25.4/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144302 | db | 2495
6302600115 | SR1F 51-25.4/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144304 | db | 2495
6302600116 | SR1F 51-25.4/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203929 | db | 2495
6302600431 | SR1F 51-25.4/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203284 | db | 2495
6302600117 | SR1F 51-25.4/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203928 | db | 2495
6302600118 | SR1F 51-25.4/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203889 | db | 4291
6302600174 | SR1F 6.4-3.2/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203270 | db | 410
6302600419 | SR1F 6.4-3.2/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203268 | db | 339
6302600265 | SR1F 6.4-3.2/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127214 | db | 339
6302600119 | SR1F 6.4-3.2/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127190 | db | 339
6302600186 | SR1F 6.4-3.2/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127202 | db | 339
6302600120 | SR1F 6.4-3.2/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127208 | db | 339
6302600121 | SR1F 6.4-3.2/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203931 | db | 339
6302600420 | SR1F 6.4-3.2/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203269 | db | 339
6302600122 | SR1F 6.4-3.2/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203930 | db | 339
6302600123 | SR1F 6.4-3.2/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127226 | db | 528
6302600328 | SR1F 76-38/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144309 | db | 6706
6302600404 | SR1F 76-38/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 169180 | db | 4990
6302600331 | SR1F 76-38/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144313 | db | 4990
6302600327 | SR1F 76-38/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144308 | db | 4990
6302600329 | SR1F 76-38/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144310 | db | 4990
6302600330 | SR1F 76-38/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 144312 | db | 4990
6302600436 | SR1F 76-38/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203933 | db | 4990
6302600432 | SR1F 76-38/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203285 | db | 4990
6302600435 | SR1F 76-38/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203932 | db | 4990
6302600423 | SR1F 9.5-4.8/1200 átlátszó zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203273 | db | 529
6302600421 | SR1F 9.5-4.8/1200 barna zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203271 | db | 399
6302600266 | SR1F 9.5-4.8/1200 fehér zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127215 | db | 399
6302600124 | SR1F 9.5-4.8/1200 fekete zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127191 | db | 399
6302600187 | SR1F 9.5-4.8/1200 kék zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127203 | db | 399
6302600125 | SR1F 9.5-4.8/1200 piros zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127209 | db | 399
6302600126 | SR1F 9.5-4.8/1200 sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203935 | db | 399
6302600422 | SR1F 9.5-4.8/1200 szürke zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203272 | db | 399
6302600127 | SR1F 9.5-4.8/1200 zöld zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 203934 | db | 399
6302600128 | SR1F 9.5-4.8/1200 zöld-sárga zsugorcső UV-álló (1,2m) | Cellpack | 127227 | db | 659
6302600129 | SRH2 120-34/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127431 | db | 9270
6302600130 | SRH2 12-3/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127417 | db | 1339
6302600311 | SRH2 140-42/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 144013 | db | 11331
6302600312 | SRH2 160-50/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 144018 | db | 14420
6302600131 | SRH2 22-6/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127418 | db | 1647
6302600132 | SRH2 27-8/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127419 | db | 2369
6302600133 | SRH2 34-7/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127421 | db | 2576
6302600134 | SRH2 40-12/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127423 | db | 2781
6302600135 | SRH2 56-16/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127425 | db | 3915
6302600136 | SRH2 63-19/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 135859 | db | 4377
6302600137 | SRH2 75-22/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127427 | db | 4532
6302600138 | SRH2 8-2/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127416 | db | 1235
6302600139 | SRH2 95-26/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127429 | db | 6180
6302600270 | SRH3 12-3/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127503 | db | 1957
6302600351 | SRH3 130-34/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 144863 | db | 11846
6302600402 | SRH3 160-50/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 158903 | db | 14420
6302600281 | SRH3 16-4/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 135860 | db | 1957
6302600271 | SRH3 22-6/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127505 | db | 1957
6302600272 | SRH3 33-8/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127507 | db | 2781
6302600273 | SRH3 45-12/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127510 | db | 3605
6302600274 | SRH3 55-15/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127511 | db | 4738
6302600276 | SRH3 75-20/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127522 | db | 6180
6302600275 | SRH3 92-25/1000 zsugorcső UV-álló | Cellpack | 127515 | db | 7416
6302600140 | SRMAHV 115-30/1000 javító mandzsetta 4 x 150-240mm2 | Cellpack | 143659 | db | 26512
6302600301 | SRMAHV 115-30/250 javító mandzsetta 4 x 150-240mm2 | Cellpack | 143661 | db | 8755
6302600141 | SRMAHV 115-30/500 javító mandzsetta 4 x 150-240mm2 | Cellpack | 143663 | db | 11866
6302600302 | SRMAHV 115-30/750 javító mandzsetta 4 x 150-240mm2 | Cellpack | 143665 | db | 19570
6302600303 | SRMAHV 125-32/1000 javító mandzsetta 4 x 185-240mm2 1 x 500mm2 | Cellpack | 143670 | db | 37080
6302600307 | SRMAHV 125-32/1500 javító mandzsetta 4 x 185-240mm2 1 x 500mm2 | Cellpack | 143679 | db | 51501
6302600304 | SRMAHV 125-32/250 javító mandzsetta 4 x 185-240mm2 1 x 500mm2 | Cellpack | 143671 | db | 11331
6302600305 | SRMAHV 125-32/500 javító mandzsetta 4 x 185-240mm2 1 x 500mm2 | Cellpack | 143672 | db | 21219
6302600306 | SRMAHV 125-32/750 javító mandzsetta 4 x 185-240mm2 1 x 500mm2 | Cellpack | 143673 | db | 28837
6302600308 | SRMAHV 150-50/1000 javító mandzsetta 1 x 300-800mm2 | Cellpack | 143680 | db | 30282
6302600309 | SRMAHV 200-60/1000 javító mandzsetta 1 x 500-1000mm2 | Cellpack | 143682 | db | 51501
6302600143 | SRMAHV 28-10/1000 javító mandzsetta 4 x 6-16mm2 | Cellpack | 143592 | db | 12051
6302600286 | SRMAHV 28-10/1500 javító mandzsetta 4 x 6-16mm2 | Cellpack | 143593 | db | 19570
6302600287 | SRMAHV 28-10/2000 javító mandzsetta 4 x 6-16mm2 | Cellpack | 143594 | db | 26781
6302600288 | SRMAHV 28-10/250 javító mandzsetta 4 x 6-16mm2 | Cellpack | 143595 | db | 4430
6302600144 | SRMAHV 28-10/500 javító mandzsetta 4 x 6-16mm2 | Cellpack | 143601 | db | 6674
6302600289 | SRMAHV 28-10/750 javító mandzsetta 4 x 6-16mm2 | Cellpack | 143605 | db | 10197
6302600145 | SRMAHV 43-12/1000 4x6-50 Melegzsugor javító mandzsetta (cipzáros) | Cellpack | 166016 | db | 11537
6302600292 | SRMAHV 43-12/1500 javító mandzsetta 4 x 6-50mm2 | Cellpack | 143627 | db | 22661
6302600290 | SRMAHV 43-12/250 javító mandzsetta 4 x 6-50mm2 | Cellpack | 143610 | db | 4635
6302600146 | SRMAHV 43-12/500 javító mandzsetta 4 x 6-50mm2 | Cellpack | 166012 | db | 6592
6302600291 | SRMAHV 43-12/750 javító mandzsetta 4 x 6-50mm2 | Cellpack | 143622 | db | 11331
6302600147 | SRMAHV 72-18/1000 javító mandzsetta 4 x 35-120mm2 | Cellpack | 143628 | db | 13185
6302600296 | SRMAHV 72-18/1500 javító mandzsetta 4 x 35-120mm2 | Cellpack | 143646 | db | 19775
6302600293 | SRMAHV 72-18/2000 javító mandzsetta 4 x 35-120mm2 | Cellpack | 143629 | db | 35020
6302600294 | SRMAHV 72-18/250 javító mandzsetta 4 x 35-120mm2 | Cellpack | 143630 | db | 5150
6302600148 | SRMAHV 72-18/500 javító mandzsetta 4 x 35-120mm2 | Cellpack | 143632 | db | 7416
6302600295 | SRMAHV 72-18/750 javító mandzsetta 4 x 35-120mm2 | Cellpack | 143637 | db | 13390
6302600149 | SRMAHV 93-26/1000 javító mandzsetta 4 x 120-185mm2 | Cellpack | 143647 | db | 20394
6302600300 | SRMAHV 93-26/1500 javító mandzsetta 4 x 120-185mm2 | Cellpack | 143658 | db | 30901
6302600297 | SRMAHV 93-26/2000 javító mandzsetta 4 x 120-185mm2 | Cellpack | 143648 | db | 40170
6302600298 | SRMAHV 93-26/250 javító mandzsetta 4 x 120-185mm2 | Cellpack | 143649 | db | 6386
6302600150 | SRMAHV 93-26/500 javító mandzsetta 4 x 120-185mm2 | Cellpack | 143650 | db | 10661
6302600299 | SRMAHV 93-26/750 javító mandzsetta 4 x 120-185mm2 | Cellpack | 143654 | db | 17511
6302600390 | SRUM 12-4/1000 zsugorcső UV-álló (1m) | Cellpack | 148842 | db | 1741
6302600392 | SRUM 19-6/1000 zsugorcső UV-álló (1m) | Cellpack | 150148 | db | 2678
6302600399 | SRUM 24-8/1000 zsugorcső UV-álló (1m) | Cellpack | 150278 | db | 2411
6302600389 | SRUM 3-1/1000 zsugorcső UV-álló (1m) | Cellpack | 148840 | db | 804
6302600393 | SRUM 40-13/1000 zsugorcső UV-álló (1m) | Cellpack | 150149 | db | 7211
6302600391 | SRUM 6-2/1000 zsugorcső UV-álló (1m) | Cellpack | 149433 | db | 1205
6302600400 | SRUM 9-3/1000 zsugorcső UV-álló (1m) | Cellpack | 152008 | db | 1339
6302600215 | Szilikonspray 400ml rövidrezárás megelőzésére | Cellpack | 124032 | db | 4223
6302600225 | Szilikonzsír 100g | Cellpack | 124055 | db | 20600
6302600151 | T1/EG leágazó szerelvény 4 x 6/6mm2 max átm.22mm | Cellpack | 131149 | db | 10815
6302600152 | T2,5/EG leágazó szerelvény 4 x 35/16mm2 max átm.37mm | Cellpack | 131855 | db | 15450
6302600153 | T2/EG leágazó szerelvény 4 x 16/10mm2 max átm.30mm | Cellpack | 133024 | db | 14723
6302600154 | T3/EG leágazó szerelvény 4 x 50/25mm2 max átm.42mm | Cellpack | 131151 | db | 26781
6302600155 | T4/EG leágazó szerelvény 4 x 95/50mm2 max átm.52mm | Cellpack | 131778 | db | 37081
6302600279 | T5/EG leágazó szerelvény 4 x 185/70mm2 max átm.62mm | Cellpack | 131854 | db | 65921
6302600365 | VASMI 1 SRT melegzsugor összekötő átm.8-35mm | Cellpack | 145562 | db | 12463
6302600364 | VASMI 1/L SRT melegzsugor összekötő átm.8-35mm | Cellpack | 145561 | db | 16996
6302600367 | VASMI 2 SRT melegzsugor összekötő átm.15-55mm | Cellpack | 145566 | db | 18128
6302600366 | VASMI 2/L SRT melegzsugor összekötő átm.15-55mm | Cellpack | 145565 | db | 23793
6302600369 | VASMI 3 SRT melegzsugor összekötő átm.25-68mm | Cellpack | 145571 | db | 26059
6302600368 | VASMI 3/L SRT melegzsugor összekötő, kábel átm.: 25-68mm | Cellpack | 145570 | db | 33990
6302600370 | VASMI 4 SRT melegzsugor összekötő átm.28-94mm | Cellpack | 145573 | db | 38523
6302600371 | VASMI 6 SRT melegzsugor összekötő átm.34-101mm | Cellpack | 145576 | db | 67982
6302600160 | Y0/EG leágazó szerelvény 4 x 4/4mm2 max átm.17/17mm | Cellpack | 152932 | db | 8550
6302600161 | Y00/EG leágazó szerelvény 5 x 2,5/2,5mm2 max átm.23/23mm | Cellpack | 133841 | db | 6901
6302600162 | Y1/EG leágazó szerelvény 4 x 10/4mm2 max átm. 22/22mm | Cellpack | 124730 | db | 11331
6302600163 | Y2/EG leágazó szerelvény 4 x 35/16mm2 max átm. 37/33mm kiöntő gyantás elágazó készlet | Cellpack | 147533 | db | 16481
6302600164 | Y3,5/EG leágazó szerelvény 4 x 50/35mm2 max átm.54/38mm | Cellpack | 131118 | db | 25751
6302600165 | Y3/EG leágazó szerelvény 4 x 50/35mm2 max átm.42/37mm | Cellpack | 131123 | db | 17511
6302600166 | Y4,5/EG leágazó szerelvény 4 x 150/70mm2 max átm.56/42mm | Cellpack | 131119 | db | 30901
6302600167 | Y4/EG leágazó szerelvény 4 x 95/50mm2 max átm.53/37mm | Cellpack | 124763 | db | 26266