6620002801 | ZBYP2367 Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, ?22 készülékekhez, gravírozott, OFF-ON | Schneider | ZBYP2367 | db | 1 | 1057
6620002802 | ZBYP2367C0 Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, ?22 készülékekhez, gravírozott, OFF-ON, szürke perem | Schneider | ZBYP2367C0 | db | 1 | 1191
6620002803 | ZBYP2367C1 Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, ?22 készülékekhez, gravírozott, OFF-ON, fehér perem | Schneider | ZBYP2367C1 | db | 1 | 1191
6627919478 | ZBYP2CUST01 Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, ?22 készülékekhez, gravírozott, személyre szabott | Schneider | ZBYP2CUST01 | db | 1 | 1057
6627919479 | ZBYP2CUST02 Harmony felirati tábla, 30x40 mm, műanyag, ?22 készülékekhez, gravírozott, személyre szabott | Schneider | ZBYP2CUST02 | db | 1 | 1057
6620002804 | ZBYP6101 Harmony felirati tábla, 30x50 mm, műanyag, ?22 készülékekhez, gravírozható | Schneider | ZBYP6101 | db | 1 | 857
6620002805 | ZBYP6101C0 Harmony felirati tábla, 30x50 mm, műanyag, ?22 készülékekhez, gravírozható, szürke perem | Schneider | ZBYP6101C0 | db | 1 | 971
6623102290 | ZBZ001 érintkező blokkra pattintható címketartó (1klt=10 db) | Schneider | ZBZ001 | klt | 1 | 725
6621070188 | ZBZ006 Csavar | Schneider | ZBZ006 | db | 1 | 591
6620002807 | ZBZ007 Harmony érintkező blokk hátsó merevítő | Schneider | ZBZ007 | db | 1 | 827
6620002808 | ZBZ012 Harmony adapter foglalat NYÁK lap rögzítéséhez, 3,2+/-0,2mm NYÁK-hoz | Schneider | ZBZ012 | db | 1 | 2605
6624216416 | ZBZ1600 Fémvédő vészgombhoz | Schneider | ZBZ1600 | db | 1 | 20267
6623102300 | ZBZ1602 fémvédő vészgombhoz, fekete | Schneider | ZBZ1602 | db | 1 | 21279
6623102310 | ZBZ1604 fémvédő vészgombhoz, piros | Schneider | ZBZ1604 | db | 1 | 21279
6623102320 | ZBZ1605 fémvédő vészgombhoz, sárga | Schneider | ZBZ1605 | db | 1 | 21279
6623102330 | ZBZ1606 Fémvédő vészgombhoz, kék | Schneider | ZBZ1606 | db | 1 | 21279
6624216417 | ZBZ1902 Védő elem nehéz környezetbe | Schneider | ZBZ1902 | db | 1 | 3513
6624216418 | ZBZ1902RA Nyomógomb védőgyűrű durva környezetbe | Schneider | ZBZ1902RA | db | 1 | 3513
6624216419 | ZBZ2102 Műanyag tartozék | Schneider | ZBZ2102 | db | 1 | 16764
6624216420 | ZBZ28 Fekete gumiharang vészgombhoz | Schneider | ZBZ28 | db | 1 | 4153
6623102340 | ZBZ32 címketartó, 30x40mm | Schneider | ZBZ32 | db | 1 | 319
6620002809 | ZBZ32C0 Harmony címketartó 30x40 mm, ?22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül, szürke perem | Schneider | ZBZ32C0 | db | 1 | 390
6627919480 | ZBZ32CUST01 Harmony címketartó 30x40 mm, ?22 készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül, személyre szabott | Schneider | ZBZ32CUST01 | db | 1 | 376
6623102350 | ZBZ33 címketartó, 30x50mm (1klt=10 db) | Schneider | ZBZ33 | klt | 1 | 488
6620002811 | ZBZ33C0 Harmony címketartó 30x50 mm, ?22 készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül, szürke perem | Schneider | ZBZ33C0 | db | 1 | 597
6627919481 | ZBZ33CUST01 Harmony címketartó 30x50 mm, ?22 készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül, személyre szabott | Schneider | ZBZ33CUST01 | db | 1 | 645
6623102360 | ZBZ34 címketartó, 30x40mm | Schneider | ZBZ34 | db | 1 | 335
6623102370 | ZBZ35 címketartó, 30x50mm | Schneider | ZBZ35 | db | 1 | 511
6621070189 | ZBZ3605 Teleszkópos lakatoló szerkezet | Schneider | ZBZ3605 | db | 1 | 30270
6620002813 | ZBZ4002TQ Harmony véddőgallér XB4/XB5 nyomógombhoz, sárga, MOQ: 100db | Schneider | ZBZ4002TQ | db | 1 | 2844
6620002814 | ZBZ4005 Harmony véddőgallér XB4/XB5 nyomógombhoz, 37mm magas, sárga | Schneider | ZBZ4005 | db | 1 | 3001
6627919482 | ZBZ41 adapter nyomtatott áramköri lapra szerelt elektromos blokkhoz | Schneider | ZBZ41 | db | 1 | 1696
6624216422 | ZBZ58 Gumiharang vészgombhoz, sárga | Schneider | ZBZ58 | db | 1 | 4153
6627917653 | ZBZ60 Védőburkolat | Schneider | ZBZ60 | db | 1 | 32898
6620002815 | ZBZF32 Harmony címketartó 40x50 mm, ?30 süllyesztett készülékekhez, 8x27 mm felirati címke nélkül | Schneider | ZBZF32 | db | 1 | 580
6620002816 | ZBZF33 Harmony címketartó 40x60 mm, ?30 süllyesztett készülékekhez, 18x27 mm felirati címke nélkül | Schneider | ZBZF33 | db | 1 | 623
6624216423 | ZBZG156 Jelzőlámpa 120V | Schneider | ZBZG156 | db | 1 | 5023
6624216424 | ZBZM156 Jelzőlámpa 230V | Schneider | ZBZM156 | db | 1 | 5023
6627919082 | ZC1AC001 Működtető fej XC1AC Végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AC001 | db | 1 | 21011
6627919083 | ZC1AC005 Működtető fej XC1AC Végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AC005 | db | 1 | 30199
6621335465 | ZC1AC006 működtetőfej XC1AC végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AC006 | db | 1 | 34800
6627919084 | ZC1AC007 Működtető fej XC1AC Végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AC007 | db | 1 | 70250
6621335466 | ZC1AC008 működtetőfej XC1AC végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AC008 | db | 1 | 39388
6627919085 | ZC1AC009 Működtető fej XC1AC Végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AC009 | db | 1 | 114229
6621335467 | ZC1AZ11 érintkező elem XC1AC-hez "NYZ" | Schneider | ZC1AZ11 | db | 1 | 15840
6621335468 | ZC1AZ12 érintkező elem XC1AC-végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AZ12 | db | 1 | 22315
6627919086 | ZC1AZ13 Érintkező elem XC1AC Végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AZ13 | db | 1 | 22315
6621335469 | ZC1AZ14 Érintkező elem XC1AC Végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AZ14 | db | 1 | 22315
6621335470 | ZC1AZ15 érintkező elem XC1AC-végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AZ15 | db | 1 | 22315
6627919087 | ZC1AZ16 Érintkező elem XC1AC Végálláskapcsolóhoz | Schneider | ZC1AZ16 | db | 1 | 22315
6621335502 | ZC1ZM4 AUXILIARY CONTACT/kioldó/ | Schneider | ZC1ZM4 | db | 1 | 13802
6621051710 | ZC2JC1 fém kapcsolótest, egypólusú | Schneider | ZC2JC1 | db | 1 | 32486
6621335507 | ZC2JC15 végálláskapcsoló test XC2J-hez | Schneider | ZC2JC15 | db | 1 | 43692
6621335515 | ZC2JC1H29 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZC2JC1H29 | db | 1 | 32497
6621051720 | ZC2JC2 fém kapcsolótest, két pólusú | Schneider | ZC2JC2 | db | 1 | 60737
6624110310 | ZC2JC4 végálláskapcsoló test XC2J-hez | Schneider | ZC2JC4 | db | 1 | 71571
6621335541 | ZC2JC4H29 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZC2JC4H29 | db | 1 | 80475
6621335543 | ZC2JD1 végáll. kapcs. test, Z+NY | Schneider | ZC2JD1 | db | 1 | 50987
6624110320 | ZC2JD2 végálláskapcsoló test XC2J-hez | Schneider | ZC2JD2 | db | 1 | 95321
6624110330 | ZC2JD28 végálláskapcsoló test | Schneider | ZC2JD28 | db | 1 | 39548
6621051730 | ZC2JE01 kapcsolófej, jobb és baloldali elmozduláshoz | Schneider | ZC2JE01 | db | 1 | 22580
6621335604 | ZC2JE02 végálláskapcsolófej XC2J-hez | Schneider | ZC2JE02 | db | 1 | 22123
6624110350 | ZC2JE04 végálláskapcsoló fej XC2J-hez | Schneider | ZC2JE04 | db | 1 | 24927
6621051740 | ZC2JE05 kapcsolófej, jobb vagy baloldali elmozduláshoz | Schneider | ZC2JE05 | db | 1 | 22580
6621335650 | ZC2JE09 végálláskapcsoló fej XC2J-hez | Schneider | ZC2JE09 | db | 1 | 24927
6621051750 | ZC2JE61 kapcsolófej, fém nyomógombos | Schneider | ZC2JE61 | db | 1 | 21853
6621051760 | ZC2JE62 kapcsolófej, acélgörgős nyomófej | Schneider | ZC2JE62 | db | 1 | 24927
6621335675 | ZC2JE63 végálláskapcsoló fej XC2J-hez | Schneider | ZC2JE63 | db | 1 | 22145
6624110370 | ZC2JE65 végálláskapcsoló fej XC2J-hez | Schneider | ZC2JE65 | db | 1 | 25420
6621051770 | ZC2JE70 kapcsolófej, rugós fémpálca | Schneider | ZC2JE70 | db | 1 | 24927
6621051780 | ZC2JY11 működtető elem forgófejhez: műanyaggörgős kar | Schneider | ZC2JY11 | db | 1 | 5169
6621335778 | ZC2JY12 végálláskapcsoló kar XC2J-hez | Schneider | ZC2JY12 | db | 1 | 12580
6621051790 | ZC2JY13 működtető elem forgófejhez: fémgörgős kar | Schneider | ZC2JY13 | db | 1 | 6648
6621051800 | ZC2JY31 működtető elem forgófejhez: vált. szárú műanyaggörgős kar | Schneider | ZC2JY31 | db | 1 | 7379
6624110380 | ZC2JY51 végálláskapcsoló kar XC2J-hez | Schneider | ZC2JY51 | db | 1 | 5169
6621335819 | ZC2JY61 végálláskapcsolókar XC2J-hez | Schneider | ZC2JY61 | db | 1 | 10577
6621335830 | ZC2JY81 végálláskapcsoló kar | Schneider | ZC2JY81 | db | 1 | 7156
6621335834 | ZC2JY91 végálláskapcsoló kar XC2J-hez | Schneider | ZC2JY91 | db | 1 | 7156
6624061440 | ZCD21 kompakt kapcsolóaljzat, 2P NY+Z, független működésű, fémházas | Schneider | ZCD21 | db | 1 | 10037
6624061450 | ZCD21M12 kompakt kapcsolóaljzat, 2P NY+Z, független működésű, fémházas, 5-tűs | Schneider | ZCD21M12 | db | 1 | 20885
6624110390 | ZCD25 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD25 | db | 1 | 11873
6621335844 | ZCD26 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD26 | db | 1 | 13430
6621335845 | ZCD27 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD27 | db | 1 | 13913
6621335846 | ZCD28 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD28 | db | 1 | 13354
6621335847 | ZCD29 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD29 | db | 1 | 13768
6621335848 | ZCD29M12 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD29M12 | db | 1 | 28650
6621335849 | ZCD31 fém végálláskapcsoló test, 2NO, 1NC | Schneider | ZCD31 | db | 1 | 18782
6621335850 | ZCD35 fém végálláskapcsoló test, 2NO, 1NC | Schneider | ZCD35 | db | 1 | 18976
6624110400 | ZCD37 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 2NC | Schneider | ZCD37 | db | 1 | 16330
6624061460 | ZCD39 kompakt kapcsolóaljzat, 3P NY+NY+Z, független működésű, fémházas | Schneider | ZCD39 | db | 1 | 16164
6621335851 | ZCD61 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD61 | db | 1 | 16467
6621335854 | ZCD67 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD67 | db | 1 | 22502
6621335855 | ZCD68 fém végálláskapcsoló test, 1NO, 1NC | Schneider | ZCD68 | db | 1 | 21602
6621335857 | ZCDEF12 végálláskapcsoló kábelkimenet | Schneider | ZCDEF12 | db | 1 | 4743
6624061470 | ZCDEG11 cserélhető fém kivezetés Pg 11-es tömszelencéhez | Schneider | ZCDEG11 | db | 1 | 1342
6624110410 | ZCDEG13 végálláskapcsoló kábelkimenet | Schneider | ZCDEG13 | db | 1 | 2033
6621335858 | ZCDEN12 végálláskapcsoló kábelkimenet | Schneider | ZCDEN12 | db | 1 | 4743
6624061480 | ZCDEP16 cserélhető fém kivezetés ISO M16-os tömszelencéhez | Schneider | ZCDEP16 | db | 1 | 1342
6624061490 | ZCDEP20 cserélhető fém kivezetés ISO M20-as tömszelencéhez | Schneider | ZCDEP20 | db | 1 | 2033
6624061500 | ZCE01 kar nélküli forgó fej, rugós visszatérítéssel, jobb és bal oldali műk. | Schneider | ZCE01 | db | 1 | 5410
6627919088 | ZCE016 Végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE016 | db | 1 | 5718
6624061510 | ZCE02 acélgörgős nyomófej | Schneider | ZCE02 | db | 1 | 7436
6627919089 | ZCE026 Végálláskapcs nyomófej acél | Schneider | ZCE026 | db | 1 | 7641
6621335859 | ZCE05 végálláskapcsoló fej, forgó | Schneider | ZCE05 | db | 1 | 6085
6624061520 | ZCE06 rugós fémpálca | Schneider | ZCE06 | db | 1 | 8791
6624110420 | ZCE07 végálláskapcsoló fej rugós fémpálcás | Schneider | ZCE07 | db | 1 | 10148
6624061530 | ZCE08 rugós kar | Schneider | ZCE08 | db | 1 | 10148
6621335860 | ZCE09 végálláskapcsoló fej, forgó | Schneider | ZCE09 | db | 1 | 8111
6624061540 | ZCE10 fém nyomófej | Schneider | ZCE10 | db | 1 | 4048
6621335861 | ZCE11 fémgörgős nyomófej | Schneider | ZCE11 | db | 1 | 6085
6621335862 | ZCE13 acélgörgős nyomófej | Schneider | ZCE13 | db | 1 | 10148
6621335863 | ZCE14 állítható acélgörgős nyomófej | Schneider | ZCE14 | db | 1 | 12174
6624061550 | ZCE21 műanyag görgős kar, vízszintes működtetésű | Schneider | ZCE21 | db | 1 | 8111
6624110430 | ZCE24 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE24 | db | 1 | 15561
6624061560 | ZCE27 műanyag görgős kar, függőleges működtetésű | Schneider | ZCE27 | db | 1 | 8791
6621335864 | ZCE28 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE28 | db | 1 | 10816
6621335865 | ZCE29 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE29 | db | 1 | 9469
6621074356 | ZCE2A Fej ZCE végálláskapcsolóhoz fém görgös fejjel | Schneider | ZCE2A | db | 1 | 9469
6621335866 | ZCE62 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE62 | db | 1 | 14881
6621335867 | ZCE63 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE63 | db | 1 | 7436
6621335868 | ZCE64 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE64 | db | 1 | 10816
6621335869 | ZCE65 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE65 | db | 1 | 10816
6621335870 | ZCE66 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE66 | db | 1 | 13527
6621335871 | ZCE67 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCE67 | db | 1 | 11497
6624061570 | ZCEF0 M12-es fém nyomófej | Schneider | ZCEF0 | db | 1 | 7436
6624061580 | ZCEF2 M12-es acélgörgős nyomófej | Schneider | ZCEF2 | db | 1 | 20958
6621335872 | ZCEG1 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCEG1 | db | 1 | 20958
6624061590 | ZCEH0 M18-as fém nyomófej | Schneider | ZCEH0 | db | 1 | 7436
6624061600 | ZCEH2 M18-as acélgörgős nyomófej | Schneider | ZCEH2 | db | 1 | 20958
6621335873 | ZCKD01 végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez | Schneider | ZCKD01 | db | 1 | 7431
6627919090 | ZCKD019 KAPCS.FEJ XCK-HOZ VÉDETT | Schneider | ZCKD019 | db | 1 | 8791
6621051810 | ZCKD02 kapcsolófej XCKM-hez, acélgörgős nyomófej | Schneider | ZCKD02 | db | 1 | 10924
6624110440 | ZCKD029 végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez | Schneider | ZCKD029 | db | 1 | 12560
6624110450 | ZCKD05 végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez | Schneider | ZCKD05 | db | 1 | 8517
6621051820 | ZCKD06 kapcsolófej XCKM-hez, rugós fémpálca | Schneider | ZCKD06 | db | 1 | 11794
6624110460 | ZCKD08 végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez | Schneider | ZCKD08 | db | 1 | 11794
6621051830 | ZCKD10 kapcsolófej XCKM-hez, acél nyomófej | Schneider | ZCKD10 | db | 1 | 5230
6621335874 | ZCKD109 vég.áll.kapcs. fej, fémrudas | Schneider | ZCKD109 | db | 1 | 6069
6621051840 | ZCKD15 kapcsolófej XCKM-hez, műanyaggörgős kar | Schneider | ZCKD15 | db | 1 | 7854
6624110470 | ZCKD16 végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez | Schneider | ZCKD16 | db | 1 | 11794
6624110480 | ZCKD17 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCKD17 | db | 1 | 13765
6621051850 | ZCKD21 kapcsolófej XCKM-hez, műanyaggörgős kar | Schneider | ZCKD21 | db | 1 | 11395
6627919091 | ZCKD219 KAPCS.FEJ XCK-HOZ GÖRGÖS | Schneider | ZCKD219 | db | 1 | 13123
6624110490 | ZCKD23 végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez | Schneider | ZCKD23 | db | 1 | 14115
6621335875 | ZCKD239 végálláskapcsoló fej XCKM,L-hez | Schneider | ZCKD239 | db | 1 | 15935
6627919092 | ZCKD25 Végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCKD25 | db | 1 | 12856
6627919093 | ZCKD26 Végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCKD26 | db | 1 | 17579
6624110500 | ZCKD31 végálláskapcsoló fej XCKS-hez | Schneider | ZCKD31 | db | 1 | 10382
6627919094 | ZCKD33 KAPCS.FEJ XCK-HOZ GÖRGÖS | Schneider | ZCKD33 | db | 1 | 12169
6621335876 | ZCKD34 működt.fej, görgős karú | Schneider | ZCKD34 | db | 1 | 16901
6624110510 | ZCKD39 végálláskapcsoló fej XCKS-hez | Schneider | ZCKD39 | db | 1 | 16058
6624110520 | ZCKD41 végálláskapcsoló fej XCKS-hez | Schneider | ZCKD41 | db | 1 | 11779
6621335877 | ZCKD49 végálláskapcsoló fej XCKS-hez | Schneider | ZCKD49 | db | 1 | 20257
6621335878 | ZCKD54 végálláskapcsoló fej XCKS-hez | Schneider | ZCKD54 | db | 1 | 9712
6627919095 | ZCKD55 Végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCKD55 | db | 1 | 10148
6624110530 | ZCKD59 végálláskapcsoló fej XCKS,M-hez | Schneider | ZCKD59 | db | 1 | 11110
6621335879 | ZCKD81 KAPCS.FEJ XCK-HOZ RUGÓS | Schneider | ZCKD81 | db | 1 | 11555
6621335880 | ZCKD91 végálláskapcsoló fej XCKS,M-hez | Schneider | ZCKD91 | db | 1 | 11785
6621051860 | ZCKE05 kapcsolófej, visszaugró, jobb és bal, jobb vagy bal | Schneider | ZCKE05 | db | 1 | 12606
6624110540 | ZCKE055 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE055 | db | 1 | 17237
6621335881 | ZCKE056 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE056 | db | 1 | 13806
6624110550 | ZCKE06 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE06 | db | 1 | 12666
6621335882 | ZCKE065 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE065 | db | 1 | 17901
6627919096 | ZCKE066 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE066 | db | 1 | 14593
6624110560 | ZCKE08 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE08 | db | 1 | 12606
6621335883 | ZCKE085 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE085 | db | 1 | 17901
6621051870 | ZCKE09 kapcsolófej, bennmaradó, jobb és baloldali elmozdulás | Schneider | ZCKE09 | db | 1 | 13585
6624110570 | ZCKE095 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE095 | db | 1 | 18565
6624110580 | ZCKE21 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE21 | db | 1 | 14161
6627919097 | ZCKE215 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE215 | db | 1 | 19219
6621335885 | ZCKE216 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE216 | db | 1 | 16573
6621051880 | ZCKE23 kapcsolófej, műanyaggörgős kar | Schneider | ZCKE23 | db | 1 | 15909
6621335886 | ZCKE235 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE235 | db | 1 | 20552
6624110590 | ZCKE61 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE61 | db | 1 | 10608
6624110600 | ZCKE615 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE615 | db | 1 | 15909
6621074357 | ZCKE619 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE619 | db | 1 | 12606
6627919098 | ZCKE61TK Végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCKE61TK | db | 1 | 15255
6624110610 | ZCKE62 végálláskapcsolófej görgős | Schneider | ZCKE62 | db | 1 | 11270
6621335888 | ZCKE625 végálláskapcsoló fej | Schneider | ZCKE625 | db | 1 | 16573
6621335889 | ZCKE626 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE626 | db | 1 | 13261
6621335890 | ZCKE629 végálláskapcsolófej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE629 | db | 1 | 13261
6624110620 | ZCKE63 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE63 | db | 1 | 11936
6627919099 | ZCKE635 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE635 | db | 1 | 17237
6621335891 | ZCKE64 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE64 | db | 1 | 12933
6627919100 | ZCKE645 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE645 | db | 1 | 17901
6621074803 | ZCKE646 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE646 | db | 1 | 15255
6624110630 | ZCKE65 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE65 | db | 1 | 12933
6624110640 | ZCKE655 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE655 | db | 1 | 17901
6621335892 | ZCKE656 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE656 | db | 1 | 15255
6621335893 | ZCKE66 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE66 | db | 1 | 17722
6627919101 | ZCKE665 Végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE665 | db | 1 | 22538
6621051890 | ZCKE67 kapcsolófej, megerősített görgős nyomófej | Schneider | ZCKE67 | db | 1 | 11132
6621335894 | ZCKE675 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE675 | db | 1 | 16127
6621335895 | ZCKE676 végálláskapcsoló fej XCKJ-hez | Schneider | ZCKE676 | db | 1 | 13278
6627919102 | ZCKG00 végálláskapcsolófej forgatható, progra | Schneider | ZCKG00 | db | 1 | 9372
6627919103 | ZCKJ01 végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ01 | db | 1 | 25052
6627919104 | ZCKJ0121 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ0121 | db | 1 | 41752
6627919105 | ZCKJ015 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ015 | db | 1 | 25744
6627919106 | ZCKJ02 KAPCS.FEJ XCK-HOZ 2*1Z+1NY | Schneider | ZCKJ02 | db | 1 | 35488
6627919107 | ZCKJ04 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ04 | db | 1 | 42445
6621335896 | ZCKJ09 felirati címke | Schneider | ZCKJ09 | db | 1 | 692
6621051900 | ZCKJ1 kapcsolótest, két pólusú, független működésű | Schneider | ZCKJ1 | db | 1 | 16160
6621051910 | ZCKJ11 kapcsolótest egypólusú, független működésű | Schneider | ZCKJ11 | db | 1 | 30280
6621335897 | ZCKJ1121 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ1121 | db | 1 | 40797
6627919108 | ZCKJ1121H29 végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ1121H29 | db | 1 | 42909
6627919109 | ZCKJ115 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ115 | db | 1 | 31367
6627919110 | ZCKJ115H29 végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ115H29 | db | 1 | 32995
6621335898 | ZCKJ11H29 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ11H29 | db | 1 | 31852
6627919111 | ZCKJ120 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ120 | db | 1 | 16160
6621335899 | ZCKJ121 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ121 | db | 1 | 24698
6621074358 | ZCKJ121H29 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ121H29 | db | 1 | 25979
6627919112 | ZCKJ134 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ134 | db | 1 | 25979
6621335900 | ZCKJ15 végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ15 | db | 1 | 18983
6627919113 | ZCKJ15H29 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ15H29 | db | 1 | 19968
6621335901 | ZCKJ18 végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ18 | db | 1 | 20880
6621337120 | ZCKJ1DVégálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ1D | db | 1 | 30004
6624110650 | ZCKJ1H29 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ1H29 | db | 1 | 17001
6627919114 | ZCKJ1H7 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ1H7 | db | 1 | 17869
6627919115 | ZCKJ1TK Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ1TK | db | 1 | 20880
6621051920 | ZCKJ2 kapcsolótest, két pólusú, elobb bontó aztán záró | Schneider | ZCKJ2 | db | 1 | 24321
6621335902 | ZCKJ21 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ21 | db | 1 | 45573
6627919116 | ZCKJ215 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ215 | db | 1 | 45132
6621337121 | ZCKJ21H29Végálláskapcsoló ház | Schneider | ZCKJ21H29 | db | 1 | 47939
6627919117 | ZCKJ25 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ25 | db | 1 | 29767
6624110660 | ZCKJ2H29 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ2H29 | db | 1 | 25582
6627919118 | ZCKJ2H7 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ2H7 | db | 1 | 26897
6621335903 | ZCKJ4 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ4 | db | 1 | 31380
6624110670 | ZCKJ404 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ404 | db | 1 | 46268
6621335904 | ZCKJ4045 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ4045 | db | 1 | 46268
6627919119 | ZCKJ4045H29 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ4045H29 | db | 1 | 48668
6621335905 | ZCKJ4046 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ4046 | db | 1 | 46268
6627919120 | ZCKJ4046H29 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ4046H29 | db | 1 | 48668
6621335906 | ZCKJ404H29 forgófejes végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ404H29 | db | 1 | 48668
6627919121 | ZCKJ404H7 végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ404H7 | db | 1 | 51168
6621335907 | ZCKJ41 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ41 | db | 1 | 58789
6621335908 | ZCKJ4104 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ4104 | db | 1 | 72648
6627919122 | ZCKJ41045 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ41045 | db | 1 | 69878
6627919124 | ZCKJ415 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ415 | db | 1 | 58217
6621074804 | ZCKJ41H29 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ41H29 | db | 1 | 61836
6621335909 | ZCKJ45 vegallaskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ45 | db | 1 | 36858
6627919125 | ZCKJ4H29 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ4H29 | db | 1 | 33002
6621051930 | ZCKJ5 kapcsolótest, két pólusú, függő működésű | Schneider | ZCKJ5 | db | 1 | 16160
6621335910 | ZCKJ521 végálláskapcsoló test 2p. LED 24V DC | Schneider | ZCKJ521 | db | 1 | 24698
6627919126 | ZCKJ5D végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ5D | db | 1 | 30004
6621335911 | ZCKJ5H29 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ5H29 | db | 1 | 17001
6621335912 | ZCKJ6 végállás kapcsoló test | Schneider | ZCKJ6 | db | 1 | 17193
6627919127 | ZCKJ6D Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ6D | db | 1 | 31926
6627919128 | ZCKJ6H29 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ6H29 | db | 1 | 18086
6624110680 | ZCKJ7 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ7 | db | 1 | 19739
6627919129 | ZCKJ7D Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ7D | db | 1 | 36647
6627919130 | ZCKJ7H29 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ7H29 | db | 1 | 20760
6621335913 | ZCKJ8 végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ8 | db | 1 | 17156
6627919131 | ZCKJ8D Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ8D | db | 1 | 31852
6627919132 | ZCKJ8H29 Végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ8H29 | db | 1 | 18041
6624110690 | ZCKJ9 végálláskapcsoló test XCKJ-hez | Schneider | ZCKJ9 | db | 1 | 19739
6627919133 | ZCKJ902 Fényjelző | Schneider | ZCKJ902 | db | 1 | 19739
6621335914 | ZCKJ906 fényjelző modul 2LED 24V DC | Schneider | ZCKJ906 | db | 1 | 19739
6621335916 | ZCKJ922 csatlakozó elektromágneshez AC | Schneider | ZCKJ922 | db | 1 | 37248
6621070190 | ZCKJ9H29 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKJ9H29 | db | 1 | 20760
6627919134 | ZCKJD31 Végálláskapcsoló test, fém 2NO1NC | Schneider | ZCKJD31 | db | 1 | 28076
6627919135 | ZCKJD31H29 végálláskapcsoló test, fém M20 2NO1NC | Schneider | ZCKJD31H29 | db | 1 | 29533
6627919136 | ZCKJD31H7 végálláskapcsoló test, fém 1/2NPT 2NO1NC | Schneider | ZCKJD31H7 | db | 1 | 31046
6627919137 | ZCKJD35 végálláskapcsoló test, fém 2NO1NC | Schneider | ZCKJD35 | db | 1 | 28076
6627919138 | ZCKJD35H29 végálláskapcsoló test, fém M20 2NO1NC | Schneider | ZCKJD35H29 | db | 1 | 29533
6627919139 | ZCKJD37 végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC A | Schneider | ZCKJD37 | db | 1 | 31218
6621074360 | ZCKJD37H29 Végálláskapcsoló test, fém M20 1NO2NC | Schneider | ZCKJD37H29 | db | 1 | 32835
6627919140 | ZCKJD37H7 végálláskapcsoló test, fém 1/2NPT 1NO2NC | Schneider | ZCKJD37H7 | db | 1 | 27135
6627919141 | ZCKJD39 végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC | Schneider | ZCKJD39 | db | 1 | 31218
6624110700 | ZCKJD39H29 Végálláskapcsoló test, fém M20 1NO2NC | Schneider | ZCKJD39H29 | db | 1 | 32835
6627919142 | ZCKJD39H7 végálláskapcs. test, fém 1/2NPT 1NO2NC | Schneider | ZCKJD39H7 | db | 1 | 34522
6621335917 | ZCKL1 végálláskapcsoló test XCKL-hez | Schneider | ZCKL1 | db | 1 | 20438
6621335918 | ZCKL5 Végálláskapcsoló test XCKL-hez | Schneider | ZCKL5 | db | 1 | 23160
6627919143 | ZCKL6 Végálláskapcsoló test XCKL-hez | Schneider | ZCKL6 | db | 1 | 27185
6627919144 | ZCKL7 Végálláskapcsoló test XCKL-hez | Schneider | ZCKL7 | db | 1 | 25702
6627919145 | ZCKL8 Végálláskapcsoló test XCKL-hez | Schneider | ZCKL8 | db | 1 | 24712
6627919146 | ZCKLD31 Végálláskapcsoló test, fém 2NO 1NC | Schneider | ZCKLD31 | db | 1 | 31231
6627919147 | ZCKLD31H7 Végálláskapcsoló test, fém 1/2NPT 2NO 1NC | Schneider | ZCKLD31H7 | db | 1 | 31231
6627919148 | ZCKLD37 Végálláskapcsoló test, fém 1NO 2NC A | Schneider | ZCKLD37 | db | 1 | 32659
6621337122 | ZCKLD39Végálláskapcsoló, fém 1NO 2NC | Schneider | ZCKLD39 | db | 1 | 28821
6621051940 | ZCKM1 kapcsolótest, XCKM-hez, két pólusú, független muködésű | Schneider | ZCKM1 | db | 1 | 22534
6627919149 | ZCKM18 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKM18 | db | 1 | 18344
6624110710 | ZCKM1H29 végálláskapcsolótest XCKM-hez | Schneider | ZCKM1H29 | db | 1 | 22534
6627919150 | ZCKM1H7 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKM1H7 | db | 1 | 22534
6627919151 | ZCKM419990002 Végálláskapcsoló | Schneider | ZCKM419990002 | db | 1 | 46206
6621051950 | ZCKM5 kacspolótest, XCKM-hez, két pólusú, függő mködésű | Schneider | ZCKM5 | db | 1 | 25537
6621335919 | ZCKM5H29 Végálláskapcsoló test XCKM-hez | Schneider | ZCKM5H29 | db | 1 | 25537
6621335920 | ZCKM6 végálláskapcsoló test XCKM-hez | Schneider | ZCKM6 | db | 1 | 29969
6627919152 | ZCKM6H29 Végálláskapcsoló test XCKM-hez | Schneider | ZCKM6H29 | db | 1 | 29969
6621335921 | ZCKM7 végálláskapcsoló test XCKM-hez | Schneider | ZCKM7 | db | 1 | 28340
6624110720 | ZCKM8 kapcsolótest | Schneider | ZCKM8 | db | 1 | 27246
6627919153 | ZCKM8H29 Végálláskapcsoló test XCKM-hez | Schneider | ZCKM8H29 | db | 1 | 27246
6621335923 | ZCKM9 Végálláskapcsoló test XCKM-hez | Schneider | ZCKM9 | db | 1 | 25707
6624202245 | ZCKM9H29 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKM9H29 | db | 1 | 25707
6627919154 | ZCKMD31 Végálláskapcsoló test, fém 2NO1NC | Schneider | ZCKMD31 | db | 1 | 34430
6627919155 | ZCKMD31H29 Végálláskapcsoló test, fém M20 2NO1NC | Schneider | ZCKMD31H29 | db | 1 | 34430
6627919156 | ZCKMD35 Végálláskapcsoló test, fém 2NO1NC | Schneider | ZCKMD35 | db | 1 | 39020
6627919157 | ZCKMD35H29 Végálláskapcsoló test, fém M20 2NO1NC | Schneider | ZCKMD35H29 | db | 1 | 39020
6627919158 | ZCKMD37 Végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC | Schneider | ZCKMD37 | db | 1 | 36009
6624202246 | ZCKMD37H29 Végálláskapcsoló test, fém M201 NO2NC | Schneider | ZCKMD37H29 | db | 1 | 36009
6627919159 | ZCKMD39 Végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC | Schneider | ZCKMD39 | db | 1 | 31775
6621335924 | ZCKMD39H29 végálláskapcsoló test, fém M20 1NO2NC | Schneider | ZCKMD39H29 | db | 1 | 31775
6627919160 | ZCKMD39H7 Végálláskapcsoló test, fém 1/2NPT 1NO2NC | Schneider | ZCKMD39H7 | db | 1 | 31775
6621335925 | ZCKML1 Végálláskapcsoló test XCKM-hez | Schneider | ZCKML1 | db | 1 | 37379
6624110730 | ZCKS1 végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS1 | db | 1 | 9655
6621335926 | ZCKS1H29 végálláskapcsoló 427704 | Schneider | ZCKS1H29 | db | 1 | 9655
6624110740 | ZCKS2 végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS2 | db | 1 | 18231
6621074805 | ZCKS2H29 Végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS2H29 | db | 1 | 18231
6624110750 | ZCKS404 végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS404 | db | 1 | 28956
6624110760 | ZCKS5 végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS5 | db | 1 | 10941
6621335927 | ZCKS5H29 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKS5H29 | db | 1 | 10941
6621335928 | ZCKS6 Végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS6 | db | 1 | 12841
6627919161 | ZCKS6H29 Végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS6H29 | db | 1 | 12841
6627919162 | ZCKS7 Végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS7 | db | 1 | 12139
6627919163 | ZCKS7H29 Végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS7H29 | db | 1 | 12139
6627919164 | ZCKS8 Végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS8 | db | 1 | 11677
6627919165 | ZCKS8H29 Végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS8H29 | db | 1 | 11677
6627919166 | ZCKS9 Végálláskapcsoló test XCKS-hez | Schneider | ZCKS9 | db | 1 | 11015
6627919167 | ZCKS9H29 Végálláskapcsoló | Schneider | ZCKS9H29 | db | 1 | 11015
6627919168 | ZCKSD31 Végálláskapcsoló test, műanyag 2NO 1NC | Schneider | ZCKSD31 | db | 1 | 14758
6627919169 | ZCKSD31H29 Végálláskapcsoló test, műanyag M20 2NO 1NC | Schneider | ZCKSD31H29 | db | 1 | 14758
6627919170 | ZCKSD35H29 Végálláskapcsoló test, műanyag M20 2NO 1NC | Schneider | ZCKSD35H29 | db | 1 | 15555
6627919171 | ZCKSD39 Végálláskapcsoló test, műanyag 1NO 2NC | Schneider | ZCKSD39 | db | 1 | 13620
6627919172 | ZCKSD39H29 Végálláskapcsoló test, műanyag M20 1NO 2NC | Schneider | ZCKSD39H29 | db | 1 | 13620
6624110770 | ZCKY061 vezérlőkulcs retesszel XCKJ-hez | Schneider | ZCKY061 | db | 1 | 39337
6624110790 | ZCKY071 vezérlőkulcs retesszel XCKJ-hez | Schneider | ZCKY071 | db | 1 | 11529
6621335930 | ZCKY081 vezérlőkulcs retesszel XCKJ-hez | Schneider | ZCKY081 | db | 1 | 15396
6624110800 | ZCKY09 vezérlőkulcs retesz nélküli XCKJ-hez | Schneider | ZCKY09 | db | 1 | 30604
6621335931 | ZCKY091 vezérlőkulcs retesszel XCKJ-hez | Schneider | ZCKY091 | db | 1 | 23082
6621337123 | ZCKY101Reteszelés függőónnal | Schneider | ZCKY101 | db | 1 | 203890
6621051960 | ZCKY11 működtető elem forgó fejhez: műanyaggörgős kar | Schneider | ZCKY11 | db | 1 | 1994
6627919173 | ZCKY115 Végálláskapcsoló kar XCKJ-hez | Schneider | ZCKY115 | db | 1 | 2650
6627919174 | ZCKY12 Végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCKY12 | db | 1 | 7290
6621051970 | ZCKY13 működtető elem forgó fejhez: acélgörgős kar | Schneider | ZCKY13 | db | 1 | 3967
6621074806 | ZCKY13TK Végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCKY13TK | db | 1 | 6627
6624110810 | ZCKY14 végálláskapcs. működtető elem | Schneider | ZCKY14 | db | 1 | 7290
6621335932 | ZCKY15 végálláskapcsoló kar XCKM,L-hez | Schneider | ZCKY15 | db | 1 | 1772
6624110820 | ZCKY16 végálláskapcsoló kar XCKM,L-hez | Schneider | ZCKY16 | db | 1 | 4959
6621335933 | ZCKY17 végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCKY17 | db | 1 | 7436
6627919175 | ZCKY19 Görgős kar XCK-hoz műanyag | Schneider | ZCKY19 | db | 1 | 675
6621335934 | ZCKY31 görgös végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCKY31 | db | 1 | 2124
6621076143 | ZCKY33 Végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCKY33 | db | 1 | 3832
6624111280 | ZCKY34 végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCKY34 | db | 1 | 8111
6624110840 | ZCKY39 görgős kar, műanyag, átm: 50mm | Schneider | ZCKY39 | db | 1 | 8637
6621051980 | ZCKY41 működtető elem forgó fejhez: műany.görgős, vált. szárú kar | Schneider | ZCKY41 | db | 1 | 2888
6621070191 | ZCKY415 Végálláskapcsoló kar XCKJ-hez | Schneider | ZCKY415 | db | 1 | 3967
6627919176 | ZCKY41TK Savállóacél végálláskapcsolófej | Schneider | ZCKY41TK | db | 1 | 5966
6627919177 | ZCKY42 Végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCKY42 | db | 1 | 9282
6621051990 | ZCKY43 működtető elem forgó fejhez: acélgörgős, vált. szárú kar | Schneider | ZCKY43 | db | 1 | 4460
6624110850 | ZCKY45 végálláskapcsoló kar XCKT-hez | Schneider | ZCKY45 | db | 1 | 4545
6621335935 | ZCKY46 végálláskapcsoló kar XCKT-hez | Schneider | ZCKY46 | db | 1 | 5113
6624110860 | ZCKY49 végálláskapcsoló kar XCKT-hez | Schneider | ZCKY49 | db | 1 | 5378
6624110870 | ZCKY51 végálláskapcsoló kar XCKJ-hez | Schneider | ZCKY51 | db | 1 | 1994
6621335936 | ZCKY52 végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCKY52 | db | 1 | 1994
6624110880 | ZCKY53 végálláskapcsoló kar XCKJ-hez | Schneider | ZCKY53 | db | 1 | 1994
6624110890 | ZCKY55 végálláskapcsoló kar XCKT-hez | Schneider | ZCKY55 | db | 1 | 2708
6624110900 | ZCKY59 végálláskapcsoló kar XCKS-hez | Schneider | ZCKY59 | db | 1 | 2650
6624110910 | ZCKY61 végálláskapcsoló kar XCKJ-hez | Schneider | ZCKY61 | db | 1 | 4540
6621052000 | ZCKY71 működtető elem forgó fejhez: "V" alakú, műanyaggörgős | Schneider | ZCKY71 | db | 1 | 4643
6627919178 | ZCKY715 Végálláskapcsoló kar XCKJ-hez | Schneider | ZCKY715 | db | 1 | 5966
6624110920 | ZCKY81 végálláskapcsoló kar XCKJ-hez | Schneider | ZCKY81 | db | 1 | 2948
6621335937 | ZCKY91 rugós kar | Schneider | ZCKY91 | db | 1 | 2948
6627919179 | ZCKZ01 Lakatolást bizt.kiegészítő | Schneider | ZCKZ01 | db | 1 | 35440
6627919180 | ZCKZ020 Takaró+jelző modul 1 LED 24VDC | Schneider | ZCKZ020 | db | 1 | 17237
6627919181 | ZCKZ021 Takaró+jelző modul 2 LED 24VDC | Schneider | ZCKZ021 | db | 1 | 17237
6627919182 | ZCKZ034 Végálláskapcsoló test | Schneider | ZCKZ034 | db | 1 | 17237
6621335940 | ZCMC21E2 ctlakozóblokk kábellel 1NC1NO 2M | Schneider | ZCMC21E2 | db | 1 | 5129
6621335941 | ZCMC21E3 ctlakozóblokk kábellel 1NC1NO 3M | Schneider | ZCMC21E3 | db | 1 | 8771
6621335942 | ZCMC21E5 ctlakozóblokk kábellel 1NC1NO 5M | Schneider | ZCMC21E5 | db | 1 | 15316
6621335944 | ZCMC21L1 ctlakozóblokk kábellel 1NC1NO 1M | Schneider | ZCMC21L1 | db | 1 | 3714
6621335945 | ZCMC21L10 ctlakozóblokk kábellel 1NC1NO 10M | Schneider | ZCMC21L10 | db | 1 | 21840
6627919183 | ZCMC21L15 XC végálláskapcsoló csatlakozókábel, 15m, 1NC+1NO | Schneider | ZCMC21L15 | db | 1 | 27475
6624061610 | ZCMC21L2 speciális beöntött kábeles csatlakozó ZCMD21-hez, 2m-es kábellel | Schneider | ZCMC21L2 | db | 1 | 4643
6621335946 | ZCMC21L3 csatlakozóblokk kábellel 1NC1NO 3M | Schneider | ZCMC21L3 | db | 1 | 7936
6621335947 | ZCMC21L5 csatlakozóblokk kábellel 1NC1NO 5M | Schneider | ZCMC21L5 | db | 1 | 13924
6621335948 | ZCMC21L7 csatlakozóblokk kábellel 1NC1NO 7M | Schneider | ZCMC21L7 | db | 1 | 18565
6627923974 | ZCMC21T2 Csatlakozó blokk kábellel 1NC 1NO 2M | Schneider | ZCMC21T2 | db | 1 | 16394
6624110930 | ZCMC25L1 csatlakozóblokk kábellel 1NC1NO 1M | Schneider | ZCMC25L1 | db | 1 | 3708
6621335949 | ZCMC25L10 csatlakozóblokk kábellel 1NC1NO 10M | Schneider | ZCMC25L10 | db | 1 | 21808
6624061620 | ZCMC25L2 speciális beöntött kábeles csatlakozó ZCMD25-höz, 2m-es kábellel | Schneider | ZCMC25L2 | db | 1 | 4636
6621335950 | ZCMC25L3 csatlakozóblokk kábellel 1NC1NO 3M | Schneider | ZCMC25L3 | db | 1 | 7924
6621335951 | ZCMC25L5 csatlakozóblokk kábellel 1NC1NO 5M | Schneider | ZCMC25L5 | db | 1 | 13900
6621335952 | ZCMC25L7 ctlakozóblokk kábellel 1NC1NO 7M | Schneider | ZCMC25L7 | db | 1 | 18538
6621335953 | ZCMC29L1 ctlakozóblokk kábellel 2NC 1M | Schneider | ZCMC29L1 | db | 1 | 4087
6621335954 | ZCMC29L10 ctlakozóblokk kábellel 2NC 10M | Schneider | ZCMC29L10 | db | 1 | 24027
6621335955 | ZCMC29L2 ctlakozóblokk kábellel 2NC 2M | Schneider | ZCMC29L2 | db | 1 | 5106
6621335956 | ZCMC29L3 ctlakozóblokk kábellel 2NC 3M | Schneider | ZCMC29L3 | db | 1 | 8729
6621335957 | ZCMC29L5 ctlakozóblokk kábellel 2NC 5M | Schneider | ZCMC29L5 | db | 1 | 15316
6621335958 | ZCMC29L7 ctlakozóblokk kábellel 2NC 7M | Schneider | ZCMC29L7 | db | 1 | 20423
6621335960 | ZCMC37L5 Csatlakozóblokk kábellel 2NC1NO 5M | Schneider | ZCMC37L5 | db | 1 | 16180
6624061640 | ZCMC39L2 speciális beöntött kábeles csatlakozó ZCMD39-hez, 2m-es kábellel | Schneider | ZCMC39L2 | db | 1 | 5406
6621335962 | ZCMC39L5 csatlakozóblokk kábellel 2NC1NO 5M | Schneider | ZCMC39L5 | db | 1 | 16209
6624061650 | ZCMD21 miniatűr kapcsolóaljzat, 2P, NY+Z, független működésű, fémházas | Schneider | ZCMD21 | db | 1 | 15905
6627919184 | ZCMD2102 Végálláskapcsoló, fém | Schneider | ZCMD2102 | db | 1 | 23835
6627919185 | ZCMD2113 Végálláskapcsoló, fém | Schneider | ZCMD2113 | db | 1 | 26959
6627919186 | ZCMD2121 Végálláskapcsoló, fém | Schneider | ZCMD2121 | db | 1 | 24689
6627919187 | ZCMD212A Végálláskapcsoló, fém | Schneider | ZCMD212A | db | 1 | 24458
6624061660 | ZCMD21C12 miniatűr kapcsolóaljzat, 2P, NY+Z, független működésű, 5-tűs | Schneider | ZCMD21C12 | db | 1 | 26851
6627919188 | ZCMD21F2 Végálláskapcsoló, fém | Schneider | ZCMD21F2 | db | 1 | 29964
6621335963 | ZCMD21L08R12 végálláskapcsoló test, fém 1NO1NC | Schneider | ZCMD21L08R12 | db | 1 | 30535
6621335965 | ZCMD21L1 végálláskapcsoló test, fém 1NO1NC | Schneider | ZCMD21L1 | db | 1 | 27152
6621335966 | ZCMD21L2 végálláskapcsoló test, fém 1NO1NC | Schneider | ZCMD21L2 | db | 1 | 29868
6624110940 | ZCMD21L5 végálláskapcsoló test, fém 1NO1NC | Schneider | ZCMD21L5 | db | 1 | 35300
6624061670 | ZCMD21M12 miniatűr kapcsolóaljzat, 1P, váltóérintkező, független működésű, 4-tűs | Schneider | ZCMD21M12 | db | 1 | 27593
6624061680 | ZCMD25 miniatűr kapcsolóaljzat, 2P, NY+Z, függő működésű, fémházas | Schneider | ZCMD25 | db | 1 | 17212
6624110950 | ZCMD25L1 végálláskapcsoló test, fém 1NO1NC | Schneider | ZCMD25L1 | db | 1 | 29386
6621335967 | ZCMD25L2 végálláskapcsoló test, fém 1NO1NC | Schneider | ZCMD25L2 | db | 1 | 32331
6621335968 | ZCMD25L5 végálláskapcsoló test, fém 1NO1NC | Schneider | ZCMD25L5 | db | 1 | 38206
6621335969 | ZCMD29 végálláskapcsoló test, fém 2NC | Schneider | ZCMD29 | db | 1 | 17654
6621335970 | ZCMD29C12 végálláskapcsoló test, fém 2NC 5-tűs | Schneider | ZCMD29C12 | db | 1 | 29805
6621335971 | ZCMD29L1 végálláskapcsoló test, fém 2NC | Schneider | ZCMD29L1 | db | 1 | 30140
6621335972 | ZCMD29L2 végálláskapcsoló test, fém 2NC | Schneider | ZCMD29L2 | db | 1 | 33150
6624110960 | ZCMD29L5 végálláskapcsoló test, fém 2NC | Schneider | ZCMD29L5 | db | 1 | 39177
6624061690 | ZCMD37 miniatűr kapcsolóaljzat, 3P, NY+NY+Z, függő működésű, fémh. | Schneider | ZCMD37 | db | 1 | 22703
6621335973 | ZCMD37L1 végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC | Schneider | ZCMD37L1 | db | 1 | 38760
6621335974 | ZCMD37L2 végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC | Schneider | ZCMD37L2 | db | 1 | 42637
6621335975 | ZCMD37L5 végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC | Schneider | ZCMD37L5 | db | 1 | 50391
6624061700 | ZCMD39 miniatűr kapcsolóaljzat, 3P, NY+NY+Z, független működésű, fémh. | Schneider | ZCMD39 | db | 1 | 20976
6621335976 | ZCMD39L1 Fém végálláskapcsoló | Schneider | ZCMD39L1 | db | 1 | 35811
6621335977 | ZCMD39L2 végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC | Schneider | ZCMD39L2 | db | 1 | 39395
6621335978 | ZCMD39L5 végálláskapcsoló test, fém 1NO2NC | Schneider | ZCMD39L5 | db | 1 | 46553
6621335979 | ZCMD41L1 végálláskapcsoló test, fém 2NC2NO 1M | Schneider | ZCMD41L1 | db | 1 | 35822
6627919189 | ZCMD41L10 Fém végállkapcs fej,2NO2NC,pattanó működ | Schneider | ZCMD41L10 | db | 1 | 44091
6621335980 | ZCMD41L2 végálláskapcsoló test, fém 2NC2NO 2M | Schneider | ZCMD41L2 | db | 1 | 39399
6621335981 | ZCMD41L5 végálláskapcsoló test, fém 2NC2NO 5M | Schneider | ZCMD41L5 | db | 1 | 46564
6624202247 | ZCMD61 Végálláskapcsoló test, 1NO 1NC | Schneider | ZCMD61 | db | 1 | 18945
6621335982 | ZCMD65 végálláskapcsoló, fém | Schneider | ZCMD65 | db | 1 | 20506
6624061710 | ZCP21 kompakt kapcsolóaljzat, 2P NY+Z, független működésű, műanyag | Schneider | ZCP21 | db | 1 | 5655
6621337124 | ZCP21D44Végálláskapcsoló műanyag NO/NC | Schneider | ZCP21D44 | db | 1 | 13674
6624061720 | ZCP21M12 kompakt kapcsolóaljzat, 2P NY+Z, független működésű, műanyag, 5-tűs | Schneider | ZCP21M12 | db | 1 | 11772
6621335983 | ZCP25 végálláskapcsoló test, műanyag 1NO 1NC | Schneider | ZCP25 | db | 1 | 6695
6621335985 | ZCP27 végálláskapcsoló test, műanyag 1NC 1NC | Schneider | ZCP27 | db | 1 | 7729
6621335986 | ZCP28 végálláskapcsoló test, műanyag 1NO 1NO | Schneider | ZCP28 | db | 1 | 7417
6621335987 | ZCP29 végálláskapcsoló test, műanyag 2NC | Schneider | ZCP29 | db | 1 | 7649
6621335988 | ZCP29M12 végálláskapcs. test, műanyag M12 1NC1NC | Schneider | ZCP29M12 | db | 1 | 15916
6621335989 | ZCP31 végálláskapcsoló test, műanyag 2NO 1NC | Schneider | ZCP31 | db | 1 | 10432
6624110970 | ZCP37 végálláskapcsoló test, műanyag 1NO 2NC | Schneider | ZCP37 | db | 1 | 9071
6624061730 | ZCP39 kompakt kapcsolóaljzat, 3P NY+NY+Z, független működésű, műanyag | Schneider | ZCP39 | db | 1 | 8980
6621335991 | ZCP61 végálláskapcsoló test, műanyag 1NO 1NC | Schneider | ZCP61 | db | 1 | 9152
6621335993 | ZCP66 végálláskapcsoló test, műanyag 1NO1NC | Schneider | ZCP66 | db | 1 | 12072
6621335996 | ZCP69 végálláskapcsoló test, műanyag 1NC 1NC | Schneider | ZCP69 | db | 1 | 12373
6624061740 | ZCPEG11 cserélhető műanyag kivezetés Pg 11-es tömszelencéhez | Schneider | ZCPEG11 | db | 1 | 692
6621335998 | ZCPEG13 kábelkimenet, műanyag, PG13,5 | Schneider | ZCPEG13 | db | 1 | 1285
6621335999 | ZCPEN12 kábelkimenet, műanyag, 1/2 NPT | Schneider | ZCPEN12 | db | 1 | 4183
6624061750 | ZCPEP16 cserélhető műanyag kivezetés ISO M16-os tömszelencéhez | Schneider | ZCPEP16 | db | 1 | 554
6624061760 | ZCPEP20 cserélhető műanyag kivezetés ISO M20-as tömszelencéhez | Schneider | ZCPEP20 | db | 1 | 1399
6621336000 | ZCT21G11 végálláskapcs. test műanyag CE11 1NO1NC | Schneider | ZCT21G11 | db | 1 | 8625
6621336001 | ZCT21N12 végálláskapcs. test műanyag 1/2NPT1NO1NC | Schneider | ZCT21N12 | db | 1 | 11666
6624061770 | ZCT21P16 kompakt kapcsolóaljzat, 2P NY+Z, független működésű, műanyag | Schneider | ZCT21P16 | db | 1 | 8625
6624110980 | ZCT25G11 végálláskapcs. test műanyag CE11 1NO1NC | Schneider | ZCT25G11 | db | 1 | 10210
6621336002 | ZCT25N12 végálláskapcs. test műanyag 1/2NPT1NO1NC | Schneider | ZCT25N12 | db | 1 | 13811
6624061780 | ZCT25P16 kompakt kapcsolóaljzat, 2P NY+Z, függő működésű, műanyag | Schneider | ZCT25P16 | db | 1 | 10210
6621336003 | ZCT26G11 végálláskapcs. test műanyag CE11 1NO1NC | Schneider | ZCT26G11 | db | 1 | 11382
6621336005 | ZCT26P16 végálláskapcs. test műanyag M16 1NO1NC | Schneider | ZCT26P16 | db | 1 | 11382
6621336007 | ZCT27N12 végálláskapcs. test műanyag 1/2NPT1NC1NC | Schneider | ZCT27N12 | db | 1 | 15945
6621336008 | ZCT27P16 végálláskapcs. test műanyag M16 1NC1NC | Schneider | ZCT27P16 | db | 1 | 11787
6621336009 | ZCT28G11 végálláskapcs. test műanyag CE11 1NO1NO | Schneider | ZCT28G11 | db | 1 | 11318
6621336010 | ZCT28N12 végálláskapcs. test műanyag 1/2NPT1NO1NO | Schneider | ZCT28N12 | db | 1 | 14239
6621336011 | ZCT28P16 végálláskapcs. test műanyag M16 1NO1NO | Schneider | ZCT28P16 | db | 1 | 11318
6621336012 | ZCY12 műanyaggörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY12 | db | 1 | 8791
6624061790 | ZCY15 műanyag görgős kar ZCMD: 24/31mm, ZCD/P/T: 29/36mm | Schneider | ZCY15 | db | 1 | 675
6621336013 | ZCY16 acélgörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY16 | db | 1 | 1841
6621336014 | ZCY17 Végálláskapcsoló kar acélgörgös | Schneider | ZCY17 | db | 1 | 8791
6624061800 | ZCY18 műanyag görgős kar ZCMD: 20/36mm, ZCD/P/T: 24/40mm | Schneider | ZCY18 | db | 1 | 675
6621336015 | ZCY19 acélgörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY19 | db | 1 | 1841
6621336016 | ZCY22 kerámiagörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY22 | db | 1 | 3064
6621336017 | ZCY23 acélgörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY23 | db | 1 | 9469
6624061810 | ZCY25 műanyag görgős kar ZCMD: 16/39mm, ZCD/P/T: 21/44mm | Schneider | ZCY25 | db | 1 | 675
6621336018 | ZCY26 acélgörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY26 | db | 1 | 2033
6624061820 | ZCY39 műanyag görgős kar (átm.: 50mm) | Schneider | ZCY39 | db | 1 | 8791
6621336019 | ZCY44 műanyaggörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY44 | db | 1 | 9469
6624061830 | ZCY45 változtatható hosszúságú műnyag görgős kar | Schneider | ZCY45 | db | 1 | 2708
6621336020 | ZCY46 fémgörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY46 | db | 1 | 4739
6621336021 | ZCY48 fémgörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY48 | db | 1 | 11497
6624110990 | ZCY49 áll. műanyaggörgős végálláskapcsoló kar | Schneider | ZCY49 | db | 1 | 12856
6621336022 | ZCY53 hengeres acélrúd, átm:3mm | Schneider | ZCY53 | db | 1 | 1342
6621336023 | ZCY54 szögletes acélrúd, átm:3mm | Schneider | ZCY54 | db | 1 | 1342
6624061840 | ZCY55 üvegszálas hengeres rúd (átm.: 3mm, hossz.: 125mm) | Schneider | ZCY55 | db | 1 | 1342
6624111000 | ZCY59 hengeres műanyag rúd, átm:3mm | Schneider | ZCY59 | db | 1 | 1342
6621336024 | ZCY61 V alakú kar görgővel | Schneider | ZCY61 | db | 1 | 8791
6621336025 | ZCY69 állítható, műanyagtárcsás kar, átm.:50mm | Schneider | ZCY69 | db | 1 | 13527
6621336026 | ZCY71 V alakú kar görgővel | Schneider | ZCY71 | db | 1 | 8791
6621336027 | ZCY81 rugós kar műanyag sapkával | Schneider | ZCY81 | db | 1 | 3372
6624111010 | ZCY91 rugós fémpálca | Schneider | ZCY91 | db | 1 | 3372
6621076144 | ZD4PA103 Joystick kapcsolótest | Schneider | ZD4PA103 | db | 1 | 5353
6624216455 | ZD4PA12 Joystick alkatrész | Schneider | ZD4PA12 | db | 1 | 16279
6620002817 | ZD4PA127 Harmony XD4 fém joytick fej, ?22, 2 irányú, 54mm hosszú kar, fekete test | Schneider | ZD4PA127 | db | 1 | 20353
6624200740 | ZD4PA14 Joystick kapcsoló alkatrész | Schneider | ZD4PA14 | db | 1 | 17911
6624111030 | ZD4PA203 joystick kapcsolótest | Schneider | ZD4PA203 | db | 1 | 11506
6621070192 | ZD4PA22 Joystick kapcsolótest | Schneider | ZD4PA22 | db | 1 | 17911
6620002818 | ZD4PA227 Harmony XD4 fém joytick fej, ?22, 2 irányú, visszatérő, 54mm hosszú kar, fekete test | Schneider | ZD4PA227 | db | 1 | 22384
6621070193 | ZD4PA24 Kapcsolóblokk manipulátorhoz | Schneider | ZD4PA24 | db | 1 | 19699
6624216457 | ZD5PA14 Mesterkapcsoló elem | Schneider | ZD5PA14 | db | 1 | 25015
6621070194 | ZD5PA203 Joystick aljzat | Schneider | ZD5PA203 | db | 1 | 10239
6624216458 | ZD5PA22 Joystick alkatrész | Schneider | ZD5PA22 | db | 1 | 25015
6621074362 | ZD5PA24 Joystick alkatrész | Schneider | ZD5PA24 | db | 1 | 27513
6620005992 | Zelio Control folyadékszint-figyelő relé, 1CO, 8A, 24…240VAC/DC, mérési tart.:250…1000kOhm | Schneider | RM22LA32MR | db | 1 | 47055
6620005994 | Zelio Control háromfázisú fázis- és feszültségfigyelő relé, NFC, 2CO, 8A, multifunkciós, ki- és bekapcsolás késlelt. | Schneider | RMNF22TB30 | db | 1 | 36028
6620006461 | Zelio Easy relé aljzat, 4 érintkezős reléhez | Schneider | RXZE1M4C | db | 1 | 1011
6620006459 | Zelio Easy relé kiegészítő, karbantartó kapocs, 2P reléhez | Schneider | RXZ420 | db | 1 | 141
6620006450 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 230VAC | Schneider | RXM2LB1P7 | db | 1 | 1490
6620006452 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 230VAC, LED | Schneider | RXM2LB2P7 | db | 1 | 1295
6620006448 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 24VAC | Schneider | RXM2LB1B7 | db | 1 | 1490
6620006451 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 24VAC, LED | Schneider | RXM2LB2B7 | db | 1 | 1741
6620006449 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 2CO, 5A, 24VDC | Schneider | RXM2LB1BD | db | 1 | 1713
6620006455 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 230VAC | Schneider | RXM4LB1P7 | db | 1 | 1671
6620006458 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 230VAC, LED | Schneider | RXM4LB2P7 | db | 1 | 1469
6620006453 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VAC | Schneider | RXM4LB1B7 | db | 1 | 1671
6620006456 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VAC, LED | Schneider | RXM4LB2B7 | db | 1 | 1937
6620006454 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VDC | Schneider | RXM4LB1BD | db | 1 | 1905
6620006457 | Zelio Easy RXM miniatűr relé, 4CO, 3A, 24VDC, LED | Schneider | RXM4LB2BD | db | 1 | 1704
6620005890 | Zelio kiegészítő, RXG bus jumper, 8 érintkezős | Schneider | RGZS08 | db | 1 | 1732
6620005893 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 120VAC | Schneider | RSB1A120F7PV | db | 1 | 8242
6620005894 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 12VDC | Schneider | RSB1A120JDPV | db | 1 | 5586
6620005895 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 230VAC | Schneider | RSB1A120P7PV | db | 1 | 8242
6620005891 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 24VAC | Schneider | RSB1A120B7PV | db | 1 | 8131
6620005892 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 12A, 24VDC | Schneider | RSB1A120BDPV | db | 1 | 5586
6620005897 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 16A, 230VAC | Schneider | RSB1A160P7PV | db | 1 | 8567
6620005896 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 1CO, 16A, 24VDC | Schneider | RSB1A160BDPV | db | 1 | 5860
6620005900 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 120VAC | Schneider | RSB2A080F7PV | db | 1 | 8651
6620005901 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 12VDC | Schneider | RSB2A080JDPV | db | 1 | 5898
6620005902 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 230VAC | Schneider | RSB2A080P7PV | db | 1 | 8651
6620005898 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 24VAC | Schneider | RSB2A080B7PV | db | 1 | 8542
6620005899 | Zelio RSB interfész relé foglalattal, védődiódával, 2CO, 8A, 24VDC | Schneider | RSB2A080BDPV | db | 1 | 5898
6620005936 | Zelio RUM univerzális relé, faston, 3CO, 10A, 110VDC, LED | Schneider | RUMF33FD | db | 1 | 5108
6620005932 | Zelio RUM univerzális relé, faston, 3CO, 10A, 110VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RUMF32FD | db | 1 | 5754
6620005937 | Zelio RUM univerzális relé, faston, 3CO, 10A, 230VAC, LED | Schneider | RUMF33P7 | db | 1 | 4848
6620005934 | Zelio RUM univerzális relé, faston, 3CO, 10A, 24VDC, LED | Schneider | RUMF33BD | db | 1 | 5108
6620005903 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 2CO, 10A, 12VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RUMC22JD | db | 1 | 5289
6620005908 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 2CO, 10A, 230VAC, LED | Schneider | RUMC23P7 | db | 1 | 4457
6620005905 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 2CO, 10A, 24VDC, LED | Schneider | RUMC23BD | db | 1 | 4689
6620005911 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 110VDC, tesztgomb | Schneider | RUMC31FD | db | 1 | 5053
6620005915 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 110VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RUMC32FD | db | 1 | 6033
6620005916 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 125VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RUMC32GD | db | 1 | 6033
6620005917 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 24VAC, LED | Schneider | RUMC33B7 | db | 1 | 5085
6620005918 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 24VDC, LED | Schneider | RUMC33BD | db | 1 | 5349
6620005909 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 48VAC, tesztgomb | Schneider | RUMC31E7 | db | 1 | 4806
6620005913 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 48VAC, tesztgomb, LED | Schneider | RUMC32E7 | db | 1 | 5729
6620005910 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 48VDC, tesztgomb | Schneider | RUMC31ED | db | 1 | 5053
6620005914 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 48VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RUMC32ED | db | 1 | 6033
6620005912 | Zelio RUM univerzális relé, hengeres, 3CO, 10A, 60VDC, tesztgomb | Schneider | RUMC31ND | db | 1 | 5053
6620005946 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 230VAC, LED | Schneider | RXG13P7PV | db | 1 | 7048
6620005942 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 230VAC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG12P7PV | db | 1 | 7725
6620005938 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 24VAC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG12B7PV | db | 1 | 7615
6620005944 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 24VDC, LED | Schneider | RXG13BDPV | db | 1 | 5156
6620005939 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 1CO, 10A, 24VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG12BDPV | db | 1 | 5638
6620005965 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 230VAC, LED | Schneider | RXG23P7PV | db | 1 | 8494
6620005953 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 230VAC, tesztgomb | Schneider | RXG21P7PV | db | 1 | 8954
6620005960 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 230VAC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG22P7PV | db | 1 | 9326
6620005948 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 24VAC, tesztgomb | Schneider | RXG21B7PV | db | 1 | 8845
6620005954 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 24VAC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG22B7PV | db | 1 | 9215
6620005961 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 24VDC, LED | Schneider | RXG23BDPV | db | 1 | 6434
6620005955 | Zelio RXG Interfész relé foglalattal, 2CO, 5A, 24VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG22BDPV | db | 1 | 7027
6620005945 | Zelio RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 120VAC, LED | Schneider | RXG13F7 | db | 1 | 2704
6620005941 | Zelio RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 120VAC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG12F7 | db | 1 | 3386
6620005940 | Zelio RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 48VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG12ED | db | 1 | 2423
6620005943 | Zelio RXG Interfész relé, 1CO, 10A, 6VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG12RD | db | 1 | 2423
6620005966 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 120VAC | Schneider | RXG25F7 | db | 1 | 2999
6620005963 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 120VAC, LED | Schneider | RXG23F7 | db | 1 | 3293
6620005951 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 120VAC, tesztgomb | Schneider | RXG21F7 | db | 1 | 3756
6620005958 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 120VAC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG22F7 | db | 1 | 4126
6620005949 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 24VDC, tesztgomb | Schneider | RXG21BDPV | db | 1 | 6762
6620005962 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 48VAC, LED | Schneider | RXG23E7 | db | 1 | 3293
6620005950 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 48VAC, tesztgomb | Schneider | RXG21E7 | db | 1 | 3756
6620005956 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 48VAC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG22E7 | db | 1 | 4126
6620005957 | Zelio RXG Interfész relé, 2CO, 5A, 48VDC, tesztgomb, LED | Schneider | RXG22ED | db | 1 | 2946
6620005968 | Zelio RXM miniatűr relé foglalattal, 2CO, 12A, 24VAC, tesztgomb, LED, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM2AB2B7PVS | db | 1 | 8259
6620005967 | Zelio RXM miniatűr relé foglalattal, 2CO, 12A, 24VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM2AB2B7PVM | db | 1 | 8550
6620005972 | Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 230VAC, tesztgomb, LED, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM2AB2P7PVS | db | 1 | 8259
6620005971 | Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 230VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM2AB2P7PVM | db | 1 | 8550
6620005973 | Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 24VDC, LED | Schneider | RXM2AB3BD | db | 1 | 2713
6620005970 | Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 24VDC, tesztgomb, LED, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM2AB2BDPVS | db | 1 | 7371
6620005969 | Zelio RXM miniatűr relé, 2CO, 12A, 24VDC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM2AB2BDPVM | db | 1 | 7660
6620005979 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 230VAC, tesztgomb, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM4AB1P7PVS | db | 1 | 8567
6620005985 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 230VAC, tesztgomb, LED, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM4AB2P7PVS | db | 1 | 9258
6620005984 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 230VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM4AB2P7PVM | db | 1 | 9090
6620005978 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 230VAC, tesztgomb, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM4AB1P7PVM | db | 1 | 8397
6620005975 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VAC, tesztgomb, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM4AB1B7PVS | db | 1 | 8567
6620005981 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VAC, tesztgomb, LED, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM4AB2B7PVS | db | 1 | 9258
6620005980 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VAC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM4AB2B7PVM | db | 1 | 9090
6620005974 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VAC, tesztgomb, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM4AB1B7PVM | db | 1 | 8397
6620005977 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VDC, tesztgomb, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM4AB1BDPVS | db | 1 | 7728
6620005983 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VDC, tesztgomb, LED, elválasztott elrendezésű | Schneider | RXM4AB2BDPVS | db | 1 | 8302
6620005982 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VDC, tesztgomb, LED, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM4AB2BDPVM | db | 1 | 8133
6620005976 | Zelio RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 24VDC, tesztgomb, vegyes elrendezésű | Schneider | RXM4AB1BDPVM | db | 1 | 7559
6627923878 | Zelio SSD szilárdtestrelé, DIN sínre szerelhető, 1 fázisú, kimenet: 1…200 VDC, 20 A, vezérlőfeszültség: 4…32 VDC | Schneider | SSD1D520BDC1 | db | 1 | 48236
6620005989 | Zelio Time dugaszolható bekapcsolás késleltető időrelé, A funkció, 2CO, 5A, 12VDC | Schneider | REXL2TMJD | db | 1 | 14697
6620005990 | Zelio Time dugaszolható bekapcsolás késleltető időrelé, A funkció, 2CO, 5A, 230VAC | Schneider | REXL2TMP7 | db | 1 | 14697
6620005988 | Zelio Time dugaszolható bekapcsolás késleltető időrelé, A funkció, 2CO, 5A, 24VAC | Schneider | REXL2TMB7 | db | 1 | 14697
6620005991 | Zelio Time dugaszolható bekapcsolás késleltető időrelé, A funkció, 4CO, 5A, 24VAC | Schneider | REXL4TMB7 | db | 1 | 16795
6623100530 | ZENL1111 érintkező blokk, hátlapi, N/O | Schneider | ZENL1111 | db | 1 | 2946
6624216459 | ZENL1111TQ NO érintkező | Schneider | ZENL1111TQ | db | 1 | 2099
6623100540 | ZENL1121 érintkező blokk, hátlapi, N/C | Schneider | ZENL1121 | db | 1 | 2946
6624216460 | ZENL1121TQ NC érintkező | Schneider | ZENL1121TQ | db | 1 | 2099
6627919190 | ZMLPA1P2SW ZMLP kijelző és nyomáskapcsoló, nyomástávadóra szerelhető | Schneider | ZMLPA1P2SW | db | 1 | 47491
6627919191 | ZMLPA2P0SH ZMLP kijelző és nyomáskapcsoló, nyomástávadóra szerelhető | Schneider | ZMLPA2P0SH | db | 1 | 47491
2023-04-03 09:30